## Sheet1
采购需求目录一览表-2023年度肇东市第一医院医用耗材及检验检测试剂集中招标采购项目（电子平台投标产品申报不足三家投标人的目录）
注：目录中质量层次为国产的只允许国产产品投标；目录中质量层次为进口的只允许进口产品投标。
序号 | 类别 | 科室 | 目录代码 | 目录名称 | 需求描述 | 质量层次 | 备注
1 | 检验检测试剂 | 输血科 | S0001 | ABO血型正/反定型和RhD血型检测卡（微住凝胶法） | 12张/托 | 国产
2 | 检验检测试剂 | 检验科 | S0002 | C反应蛋白检测试剂盒（乳胶凝集法） |  | 国产
3 | 检验检测试剂 | 输血科 | S0003 | RhD（IgM）血型定型试剂 | 单克隆抗体 | 国产
4 | 检验检测试剂 | 检验科 | S0004 | 便隐血(OB)试剂（匹拉米洞半定量检测法） |  | 国产
5 | 检验检测试剂 | 输血科 | S0006 | 低离子抗人球蛋白卡（微住凝胶法） | 12张/托 | 国产
6 | 检验检测试剂 | 检验科 | S0007 | 肺炎支原体IgM抗体检测试剂盒（胶体金法） |  | 国产
7 | 检验检测试剂 | 检验科 | S0008 | 钙离子（CA）测定试剂盒（偶氮砷Ⅲ法） |  | 国产
8 | 检验检测试剂 | 检验科 | S0009 | 革兰氏染色液 | 快速法 | 国产
9 | 检验检测试剂 | 检验科 | S0010 | 过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒（酶联免疫法） |  | 国产 | 摇床和平板扫描仪
10 | 检验检测试剂 | 检验科 | S0011 | 汉坦病毒抗体检测试剂盒（胶体金法） |  | 国产
11 | 检验检测试剂 | 检验科 | S0012 | 结核分枝杆菌IgG抗体检测反应板（胶体金法） |  | 进口
12 | 检验检测试剂 | 检验科 | S0013 | 抗链球菌溶血素O检测试剂盒（乳胶凝集法） |  | 国产
13 | 检验检测试剂 | 输血科 | S0014 | 抗体筛选红细胞试剂盒 |  | 国产
14 | 检验检测试剂 | 检验科 | S0015 | 类风湿因子检测试剂盒（乳胶凝集法） |  | 国产
15 | 检验检测试剂 | 检验科 | S0016 | 磷离子（P）测定试剂盒（磷钼酸盐法） |  | 国产
16 | 检验检测试剂 | 检验科 | S0018 | 梅毒螺旋体抗体检测试剂盒（凝集法） |  | 进口
17 | 检验检测试剂 | 检验科 | S0019 | 镁离子（Mg）测定试剂盒（二甲苯胺蓝法） |  | 国产
18 | 检验检测试剂 | 检验科 | S0020 | 免疫球蛋白A测定试剂（免疫比浊法） |  | 国产
19 | 检验检测试剂 | 检验科 | S0021 | 免疫球蛋白G测定试剂（免疫比浊法） |  | 国产
20 | 检验检测试剂 | 检验科 | S0022 | 免疫球蛋白M测定试剂（免疫比浊法） |  | 国产
21 | 检验检测试剂 | 输血科 | S0023 | 凝聚胺介质试剂 |  | 国产
22 | 检验检测试剂 | 检验科 | S0024 | 葡萄糖测定试剂盒（葡萄糖氧化酶法） |  | 国产
23 | 检验检测试剂 | 输血科 | S0025 | 人ABO血型反定型用红细胞试剂盒 |  | 国产
24 | 检验检测试剂 | 检验科 | S0027 | 人绒毛膜促性腺激素检测试纸（胶体金法） |  | 国产
25 | 检验检测试剂 | 检验科 | S0028 | 瑞氏染液 |  | 国产
26 | 检验检测试剂 | 检验科 | S0029 | 同型半胱氨酸测定试剂盒（酶循环法） |  | 国产
27 | 检验检测试剂 | 检验科 | S0030 | 小而密低密度脂蛋白胆固醇测定试剂盒（过氧化物酶法） |  | 国产
28 | 检验检测试剂 | 检验科 | S0031 | 锌离子（ZN）测定试剂盒（PAPS显色剂法） |  | 国产
29 | 检验检测试剂 | 检验科 | S0032 | 血·中国蓝分隔琼脂平板 | 90mm | 国产
30 | 检验检测试剂 | 检验科 | S0033 | 血平板培养基 | 90mm | 国产
31 | 检验检测试剂 | 检验科 | S0034 | 血琼脂·肠道菌分隔平板 | 90mm | 国产
32 | 检验检测试剂 | 检验科 | S0035 | XY抗A抗B血型定型试剂（单克隆凝集法） |  | 国产 | 手工玻片
33 | 检验检测试剂 | 检验科 | S0038 | 总铁结合力（TIBC）测定试剂盒（Ferene法） |  | 国产
34 | 检验检测试剂 | 检验科 | S0039 | 癌胚抗原定量测定试剂盒（电化学发光法） |  | 进口 | 【适用机型】电化学发光免疫分析仪，品牌：罗氏，型号：cobal e 601
35 | 检验检测试剂 | 检验科 | S0040 | 雌二醇检测试剂盒（电化学发光法） |  | 进口 | 【适用机型】电化学发光免疫分析仪，品牌：罗氏，型号：cobal e 601
36 | 检验检测试剂 | 检验科 | S0041 | 促甲状腺激素检测试剂盒（电化学发光法） |  | 进口 | 【适用机型】电化学发光免疫分析仪，品牌：罗氏，型号：cobal e 601
37 | 检验检测试剂 | 检验科 | S0042 | 促卵泡成熟激素检测试剂盒（电化学发光法） |  | 进口 | 【适用机型】电化学发光免疫分析仪，品牌：罗氏，型号：cobal e 601
38 | 检验检测试剂 | 检验科 | S0043 | 催乳素检测试剂盒（电化学发光法） |  | 进口 | 【适用机型】电化学发光免疫分析仪，品牌：罗氏，型号：cobal e 601
39 | 检验检测试剂 | 检验科 | S0044 | 睾酮检测试剂盒（电化学发光法） |  | 进口 | 【适用机型】电化学发光免疫分析仪，品牌：罗氏，型号：cobal e 601
40 | 检验检测试剂 | 检验科 | S0045 | 缓冲液 |  | 进口 | 【适用机型】电化学发光免疫分析仪，品牌：罗氏，型号：cobal e 601
41 | 检验检测试剂 | 检验科 | S0046 | 黄体生成激素检测试剂盒（电化学发光法） |  | 进口 | 【适用机型】电化学发光免疫分析仪，品牌：罗氏，型号：cobal e 601
42 | 检验检测试剂 | 检验科 | S0047 | 甲胎蛋白检测试剂盒（电化学发光法） |  | 进口 | 【适用机型】电化学发光免疫分析仪，品牌：罗氏，型号：cobal e 601
43 | 检验检测试剂 | 检验科 | S0048 | 甲状腺球蛋白抗体检测试剂盒（电化学发光法） |  | 进口 | 【适用机型】电化学发光免疫分析仪，品牌：罗氏，型号：cobal e 601
44 | 检验检测试剂 | 检验科 | S0049 | 甲状腺素定标液 |  | 进口 | 【适用机型】电化学发光免疫分析仪，品牌：罗氏，型号：cobal e 601
45 | 检验检测试剂 | 检验科 | S0050 | 甲状腺素检测试剂盒（电化学发光法） |  | 进口 | 【适用机型】电化学发光免疫分析仪，品牌：罗氏，型号：cobal e 601
46 | 检验检测试剂 | 检验科 | S0051 | 抗甲状腺过氧化物酶抗体检测试剂盒（电化学发光法） |  | 进口 | 【适用机型】电化学发光免疫分析仪，品牌：罗氏，型号：cobal e 601
47 | 检验检测试剂 | 检验科 | S0052 | 清洗液 |  | 进口 | 【适用机型】电化学发光免疫分析仪，品牌：罗氏，型号：cobal e 601
48 | 检验检测试剂 | 检验科 | S0053 | 绒毛膜促性腺激素及β亚单位检测试剂盒（电化学发光法）ELecsys HCG+β |  | 进口 | 【适用机型】电化学发光免疫分析仪，品牌：罗氏，型号：cobal e 601
49 | 检验检测试剂 | 检验科 | S0054 | 三丙胺缓冲液 |  | 进口 | 【适用机型】电化学发光免疫分析仪，品牌：罗氏，型号：cobal e 601
50 | 检验检测试剂 | 检验科 | S0055 | 三碘甲状腺原氨酸检测试剂盒（电化学发光法） |  | 进口 | 【适用机型】电化学发光免疫分析仪，品牌：罗氏，型号：cobal e 601
51 | 检验检测试剂 | 检验科 | S0056 | 糖类抗原125检测试剂盒（电化学发光法） |  | 进口 | 【适用机型】电化学发光免疫分析仪，品牌：罗氏，型号：cobal e 601
52 | 检验检测试剂 | 检验科 | S0057 | 糖类抗原15-3测定试剂盒（电化学发光法） |  | 进口 | 【适用机型】电化学发光免疫分析仪，品牌：罗氏，型号：cobal e 601
53 | 检验检测试剂 | 检验科 | S0058 | 糖类抗原19-9测定试剂盒（电化学发光法） |  | 进口 | 【适用机型】电化学发光免疫分析仪，品牌：罗氏，型号：cobal e 601
54 | 检验检测试剂 | 检验科 | S0059 | 铁蛋白检测试剂盒（电化学发光法） |  | 进口 | 【适用机型】电化学发光免疫分析仪，品牌：罗氏，型号：cobal e 601
55 | 检验检测试剂 | 检验科 | S0060 | 维生素B12检测试剂盒（电化学发光法） |  | 进口 | 【适用机型】电化学发光免疫分析仪，品牌：罗氏，型号：cobal e 601
56 | 检验检测试剂 | 检验科 | S0061 | 样本稀释液 |  | 进口 | 【适用机型】电化学发光免疫分析仪，品牌：罗氏，型号：cobal e 601
57 | 检验检测试剂 | 检验科 | S0062 | 叶酸检测试剂盒（电化学发光法） |  | 进口 | 【适用机型】电化学发光免疫分析仪，品牌：罗氏，型号：cobal e 601
58 | 检验检测试剂 | 检验科 | S0063 | 游离甲状腺素检测试剂盒（电化学发光法） |  | 进口 | 【适用机型】电化学发光免疫分析仪，品牌：罗氏，型号：cobal e 601
59 | 检验检测试剂 | 检验科 | S0064 | 游离三碘甲状腺原氨酸定标液 |  | 进口 | 【适用机型】电化学发光免疫分析仪，品牌：罗氏，型号：cobal e 601
60 | 检验检测试剂 | 检验科 | S0065 | 游离三碘甲状腺原氨酸检测试剂盒（电化学发光法） |  | 进口 | 【适用机型】电化学发光免疫分析仪，品牌：罗氏，型号：cobal e 601
61 | 检验检测试剂 | 检验科 | S0066 | 孕酮检测试剂盒（电化学发光法） |  | 进口 | 【适用机型】电化学发光免疫分析仪，品牌：罗氏，型号：cobal e 601
62 | 检验检测试剂 | 检验科 | S0067 | A漂移校正液 | 电极法 | 国产 | 【适用机型】电解质分析仪，品牌：深圳希莱恒，型号：H900
63 | 检验检测试剂 | 检验科 | S0068 | B斜率校正液 | 电极法 | 国产 | 【适用机型】电解质分析仪，品牌：深圳希莱恒，型号：H900
64 | 检验检测试剂 | 检验科 | S0069 | N末端B型钠尿肽前体（NT-proBNP）测定试剂盒（荧光免疫层析法） |  | 国产 | 【适用机型】干式荧光免疫分析仪，品牌：广州科方，型号：MA2
65 | 检验检测试剂 | 检验科 | S0070 | 心肌肌钙蛋白I（cTnI）/肌红蛋白（Myo）/肌酸激酶同工酶(CK-MB)联检试剂盒（荧光免疫层析法） |  | 国产 | 【适用机型】干式荧光免疫分析仪，品牌：广州科方，型号：MA2
66 | 检验检测试剂 | 检验科 | S0071 | 心肌肌钙蛋白I（cTnI）测定试剂盒（荧光免疫层析法） |  | 国产 | 【适用机型】干式荧光免疫分析仪，品牌：广州科方，型号：MA2
67 | 检验检测试剂 | 检验科 | S0072 | 心脏型脂肪酸结合蛋白（H-FABP）测定试剂盒（荧光免疫层析法） |  | 国产 | 【适用机型】干式荧光免疫分析仪，品牌：广州科方，型号：MA2
68 | 检验检测试剂 | 内一科；内二科；内三、四科；内五科；内六科；急诊；合作医疗 | S0073 | D-二聚体测定试剂盒（荧光免疫层析法） |  | 国产 | 【适用机型】免疫荧光分析仪 品牌：厦门宝太生物，型号：BIOT-YG-I；FLI-600
69 | 检验检测试剂 | 内一科；内二科；内三、四科；内五科；内六科；急诊；合作医疗 | S0074 | N末端B型钠尿肽测定试剂盒（荧光免疫层析法） |  | 国产 | 【适用机型】免疫荧光分析仪 品牌：厦门宝太生物，型号：BIOT-YG-I；FLI-600
70 | 检验检测试剂 | 检验科 | S0075 | 清洗液 |  | 国产 | 【适用机型】尿沉渣分析仪，品牌：美侨，型号：mejer-1600
71 | 检验检测试剂 | 检验科 | S0080 | 血清淀粉样蛋白A（SAA）测定试剂盒（化学发光法） |  | 国产 | 【适用机型】全自动化学发光分析仪，品牌：深圳市爱康，型号：C900
72 | 检验检测试剂 | 检验科 | S0082 | 总β人绒毛膜促性腺激素（Total β HCG)测定试剂盒（化学发光法） |  | 国产 | 【适用机型】全自动化学发光分析仪，品牌：深圳市爱康，型号：C900
73 | 检验检测试剂 | 检验科 | S0083 | 癌胚抗原测定试剂盒（磁微粒化学发光法） |  | 国产 | 【适用机型】全自动化学发光免疫分析仪，品牌：万泰，型号：wan200+
74 | 检验检测试剂 | 检验科 | S0084 | 丙型肝炎病毒抗体测定试剂盒（磁微粒化学发光法） |  | 国产 | 【适用机型】全自动化学发光免疫分析仪，品牌：万泰，型号：wan200+
75 | 检验检测试剂 | 检验科 | S0085 | 丙型肝炎病毒抗体校准品 |  | 国产 | 【适用机型】全自动化学发光免疫分析仪，品牌：万泰，型号：wan200+
76 | 检验检测试剂 | 检验科 | S0086 | 促甲状腺激素检测试剂盒（化学发光微粒子免疫检测法） |  | 国产 | 【适用机型】全自动化学发光免疫分析仪，品牌：万泰，型号：wan200+
77 | 检验检测试剂 | 检验科 | S0087 | 反应杯 |  | 国产 | 【适用机型】全自动化学发光免疫分析仪，品牌：万泰，型号：wan200+
78 | 检验检测试剂 | 检验科 | S0088 | 激发液 | 200ml | 国产 | 【适用机型】全自动化学发光免疫分析仪，品牌：万泰，型号：wan200+
79 | 检验检测试剂 | 检验科 | S0089 | 激发液 | 500ml | 国产 | 【适用机型】全自动化学发光免疫分析仪，品牌：万泰，型号：wan200+
80 | 检验检测试剂 | 检验科 | S0090 | 甲胎蛋白定量测定试剂盒（磁微粒化学发光法） |  | 国产 | 【适用机型】全自动化学发光免疫分析仪，品牌：万泰，型号：wan200+
81 | 检验检测试剂 | 检验科 | S0091 | 甲型肝炎病毒IgM抗体测定试剂盒（磁微粒化学发光法） |  | 国产 | 【适用机型】全自动化学发光免疫分析仪，品牌：万泰，型号：wan200+
82 | 检验检测试剂 | 检验科 | S0092 | 梅毒螺旋体抗体测定试剂盒（磁微粒化学发光法） |  | 国产 | 【适用机型】全自动化学发光免疫分析仪，品牌：万泰，型号：wan200+
83 | 检验检测试剂 | 检验科 | S0093 | 梅毒螺旋体抗体校准品 |  | 国产 | 【适用机型】全自动化学发光免疫分析仪，品牌：万泰，型号：wan200+
84 | 检验检测试剂 | 检验科 | S0094 | 清洗液 |  | 国产 | 【适用机型】全自动化学发光免疫分析仪，品牌：万泰，型号：wan200+
85 | 检验检测试剂 | 检验科 | S0095 | 人类免疫缺陷病毒抗原抗体测定试剂盒（磁微粒化学发光法） |  | 国产 | 【适用机型】全自动化学发光免疫分析仪，品牌：万泰，型号：wan200+
86 | 检验检测试剂 | 检验科 | S0096 | 人类免疫缺陷病毒抗原抗体校准品 |  | 国产 | 【适用机型】全自动化学发光免疫分析仪，品牌：万泰，型号：wan200+
87 | 检验检测试剂 | 检验科 | S0097 | 塑料吸头 |  | 国产 | 【适用机型】全自动化学发光免疫分析仪，品牌：万泰，型号：wan200+
88 | 检验检测试剂 | 检验科 | S0098 | 糖类抗原125测定试剂盒（磁微粒化学发光法） |  | 国产 | 【适用机型】全自动化学发光免疫分析仪，品牌：万泰，型号：wan200+
89 | 检验检测试剂 | 检验科 | S0099 | 糖类抗原15-3测定试剂盒（磁微粒化学发光法） |  | 国产 | 【适用机型】全自动化学发光免疫分析仪，品牌：万泰，型号：wan200+
90 | 检验检测试剂 | 检验科 | S0100 | 糖类抗原19-9测定试剂盒（磁微粒化学发光法） |  | 国产 | 【适用机型】全自动化学发光免疫分析仪，品牌：万泰，型号：wan200+
91 | 检验检测试剂 | 检验科 | S0101 | 戊型肝炎病毒IgM抗体测定试剂盒（磁微粒化学发光法） |  | 国产 | 【适用机型】全自动化学发光免疫分析仪，品牌：万泰，型号：wan200+
92 | 检验检测试剂 | 检验科 | S0102 | 样本稀释液 |  | 国产 | 【适用机型】全自动化学发光免疫分析仪，品牌：万泰，型号：wan200+
93 | 检验检测试剂 | 检验科 | S0103 | 乙型肝炎e抗原校准品 |  | 国产 | 【适用机型】全自动化学发光免疫分析仪，品牌：万泰，型号：wan200+
94 | 检验检测试剂 | 检验科 | S0104 | 乙型肝炎表面抗体校准品 |  | 国产 | 【适用机型】全自动化学发光免疫分析仪，品牌：万泰，型号：wan200+
95 | 检验检测试剂 | 检验科 | S0105 | 乙型肝炎表面抗原校准品 |  | 国产 | 【适用机型】全自动化学发光免疫分析仪，品牌：万泰，型号：wan200+
96 | 检验检测试剂 | 检验科 | S0106 | 乙型肝炎病毒e抗体测定试剂盒（化学发光微粒子免疫检测法） |  | 国产 | 【适用机型】全自动化学发光免疫分析仪，品牌：万泰，型号：wan200+
97 | 检验检测试剂 | 检验科 | S0107 | 乙型肝炎病毒e抗体校准品 |  | 国产 | 【适用机型】全自动化学发光免疫分析仪，品牌：万泰，型号：wan200+
98 | 检验检测试剂 | 检验科 | S0108 | 乙型肝炎病毒e抗原测定试剂盒（磁微粒化学发光法） |  | 国产 | 【适用机型】全自动化学发光免疫分析仪，品牌：万泰，型号：wan200+
99 | 检验检测试剂 | 检验科 | S0109 | 乙型肝炎病毒表面抗体测定试剂盒（磁微粒化学发光法） |  | 国产 | 【适用机型】全自动化学发光免疫分析仪，品牌：万泰，型号：wan200+
100 | 检验检测试剂 | 检验科 | S0110 | 乙型肝炎病毒表面抗原测定试剂盒（磁微粒化学发光法） |  | 国产 | 【适用机型】全自动化学发光免疫分析仪，品牌：万泰，型号：wan200+
101 | 检验检测试剂 | 检验科 | S0111 | 乙型肝炎病毒核心抗体测定试剂盒（化学发光微粒子免疫检测法） |  | 国产 | 【适用机型】全自动化学发光免疫分析仪，品牌：万泰，型号：wan200+
102 | 检验检测试剂 | 检验科 | S0112 | 乙型肝炎核心抗体校准品 |  | 国产 | 【适用机型】全自动化学发光免疫分析仪，品牌：万泰，型号：wan200+
103 | 检验检测试剂 | 检验科 | S0113 | 游离甲状腺素检测试剂盒（磁微粒化学发光法） |  | 国产 | 【适用机型】全自动化学发光免疫分析仪，品牌：万泰，型号：wan200+
104 | 检验检测试剂 | 检验科 | S0114 | 游离三碘甲状腺原氨酸检测试剂盒（磁微粒化学发光法） |  | 国产 | 【适用机型】全自动化学发光免疫分析仪，品牌：万泰，型号：wan200+
105 | 检验检测试剂 | 检验科 | S0115 | 预激发液 | 200ml | 国产 | 【适用机型】全自动化学发光免疫分析仪，品牌：万泰，型号：wan200+
106 | 检验检测试剂 | 检验科 | S0116 | 预激发液 | 500ml | 国产 | 【适用机型】全自动化学发光免疫分析仪，品牌：万泰，型号：wan200+
107 | 检验检测试剂 | 检验科 | S0117 | 整装吸头 |  | 国产 | 【适用机型】全自动化学发光免疫分析仪，品牌：万泰，型号：wan200+
108 | 检验检测试剂 | 检验科 | S0118 | 总甲状腺素检测试剂盒（磁微粒化学发光法） |  | 国产 | 【适用机型】全自动化学发光免疫分析仪，品牌：万泰，型号：wan200+
109 | 检验检测试剂 | 检验科 | S0119 | 总三碘甲状腺原氨酸检测试剂盒（磁微粒化学发光法） |  | 国产 | 【适用机型】全自动化学发光免疫分析仪，品牌：万泰，型号：wan200+
110 | 检验检测试剂 | 急诊科、内科 | S0120 | 超敏心肌肌钙蛋白I测定试剂盒（磁微粒化学发光免疫分析法） |  | 国产 | 【适用机型】全自动化学发光仪，品牌：北京热景，型号：MQ60 Pro
111 | 检验检测试剂 | 急诊科、内科 | S0121 | 肌红蛋白测定试剂盒（磁微粒化学发光免疫分析法） |  | 国产 | 【适用机型】全自动化学发光仪，品牌：北京热景，型号：MQ60 Pro
112 | 检验检测试剂 | 急诊科、内科 | S0122 | 肌酸激酶同工酶测定试剂盒（磁微粒化学发光免疫分析法） |  | 国产 | 【适用机型】全自动化学发光仪，品牌：北京热景，型号：MQ60 Pro
113 | 检验检测试剂 | 检验科 | S0123 | 干化学尿液分析试纸条 |  | 国产 | 【适用机型】全自动尿干化学分析仪，品牌：美侨，型号：mejer-700
114 | 检验检测试剂 | 检验科 | S0124 | 浓缩清洗液 |  | 国产 | 【适用机型】全自动尿干化学分析仪，品牌：美侨，型号：mejer-700
115 | 检验检测试剂 | 检验科 | S0125 | D-二聚体测定试剂盒（免疫比浊法） |  | 进口 | 【适用机型】全自动凝血分析仪，品牌：sysmex ，型号：CS5100
116 | 检验检测试剂 | 检验科 | S0126 | 缓冲液 |  | 进口 | 【适用机型】全自动凝血分析仪，品牌：sysmex ，型号：CS5100
117 | 检验检测试剂 | 检验科 | S0127 | 氯化钙溶液 |  | 进口 | 【适用机型】全自动凝血分析仪，品牌：sysmex ，型号：CS5100
118 | 检验检测试剂 | 检验科 | S0128 | CA清洗液 |  | 国产 | 【适用机型】全自动凝血分析仪，品牌：sysmex，型号：CS5100
119 | 检验检测试剂 | 检验科 | S0129 | 活化部分凝血活酶时间测定试剂盒（凝固法） |  | 进口 | 【适用机型】全自动凝血分析仪，品牌：sysmex，型号：CS5100
120 | 检验检测试剂 | 检验科 | S0130 | 凝血酶时间测定试剂盒（凝固法） |  | 进口 | 【适用机型】全自动凝血分析仪，品牌：sysmex，型号：CS5100
121 | 检验检测试剂 | 检验科 | S0131 | 凝血酶原时间测定试剂盒（凝固法） |  | 进口 | 【适用机型】全自动凝血分析仪，品牌：sysmex，型号：CS5100
122 | 检验检测试剂 | 检验科 | S0132 | 纤维蛋白原测定试剂（凝固法） |  | 进口 | 【适用机型】全自动凝血分析仪，品牌：sysmex，型号：CS5100
123 | 检验检测试剂 | 检验科 | S0133 | D-二聚体（D-Dimer）测定试剂盒（免疫比浊法） |  | 国产 | 【适用机型】全自动凝血分析仪，品牌：深圳传世，型号：YX-3000
124 | 检验检测试剂 | 检验科 | S0134 | 活化部分凝血活酶时间（APTT）测定试剂盒（凝固法） |  | 国产 | 【适用机型】全自动凝血分析仪，品牌：深圳传世，型号：YX-3000
125 | 检验检测试剂 | 检验科 | S0135 | 抗凝血酶Ⅲ测定试剂盒（发色底物法） |  | 国产 | 【适用机型】全自动凝血分析仪，品牌：深圳传世，型号：YX-3000
126 | 检验检测试剂 | 检验科 | S0136 | 凝血分析用稀释液 |  | 国产 | 【适用机型】全自动凝血分析仪，品牌：深圳传世，型号：YX-3000
127 | 检验检测试剂 | 检验科 | S0137 | 凝血酶时间（TT）测定试剂盒（凝固法） |  | 国产 | 【适用机型】全自动凝血分析仪，品牌：深圳传世，型号：YX-3000
128 | 检验检测试剂 | 检验科 | S0138 | 凝血酶原时间（PT）测定试剂盒（凝固法） |  | 国产 | 【适用机型】全自动凝血分析仪，品牌：深圳传世，型号：YX-3000
129 | 检验检测试剂 | 检验科 | S0139 | 探针清洗液 |  | 国产 | 【适用机型】全自动凝血分析仪，品牌：深圳传世，型号：YX-3000
130 | 检验检测试剂 | 检验科 | S0140 | 纤维蛋白原（FIB）测定试剂盒（凝固法） |  | 国产 | 【适用机型】全自动凝血分析仪，品牌：深圳传世，型号：YX-3000
131 | 检验检测试剂 | 检验科 | S0141 | 纤维蛋白原降解产物（FDP）测定试剂盒（免疫比浊法） |  | 国产 | 【适用机型】全自动凝血分析仪，品牌：深圳传世，型号：YX-3000
132 | 检验检测试剂 | 检验科 | S0144 | 氨检测试剂盒 |  | 国产 | 【适用机型】全自动生化分析仪，品牌：贝克曼，型号：AU2700
133 | 检验检测试剂 | 检验科 | S0145 | 清洗液-AU生化分析系统专用试剂 |  | 国产 | 【适用机型】全自动生化分析仪，品牌：贝克曼，型号：AU2700
134 | 检验检测试剂 | 检验科 | S0146 | 糖化血红蛋白层析柱 |  | 国产 | 【适用机型】全自动糖化血红蛋白分析仪，品牌：山东泰利信，型号：HC-880
135 | 检验检测试剂 | 检验科 | S0147 | 糖化血红蛋白溶血清洗液 | 高压液相 | 国产 | 【适用机型】全自动糖化血红蛋白分析仪，品牌：山东泰利信，型号：HC-880
136 | 检验检测试剂 | 检验科 | S0148 | CRP清洁液 |  | 国产 | 【适用机型】全自动血液分析仪，品牌：迈瑞，型号：CAL3000
137 | 检验检测试剂 | 检验科 | S0149 | C反应蛋白(CRP)测定试剂盒 |  | 国产 | 【适用机型】全自动血液分析仪，品牌：迈瑞，型号：CAL3000
138 | 检验检测试剂 | 检验科 | S0150 | c反应蛋白校准品 |  | 国产 | 【适用机型】全自动血液分析仪，品牌：迈瑞，型号：CAL3000
139 | 检验检测试剂 | 检验科 | S0151 | 风湿三项复合质控品 | 低值3*1ml高值3*1ml | 国产 | 【适用机型】全自动血液分析仪，品牌：迈瑞，型号：CAL3000
140 | 检验检测试剂 | 检验科 | S0152 | 探头清洁液 |  | 国产 | 【适用机型】全自动血液分析仪，品牌：迈瑞，型号：CAL3000
141 | 检验检测试剂 | 检验科 | S0153 | 血细胞分析仪质控 |  | 国产 | 【适用机型】全自动血液分析仪，品牌：迈瑞，型号：CAL3000
142 | 检验检测试剂 | 检验科 | S0154 | 血细胞分析用染色液 |  | 国产 | 【适用机型】全自动血液分析仪，品牌：迈瑞，型号：CAL3000
143 | 检验检测试剂 | 检验科 | S0155 | 血细胞分析用溶血剂 | basio通道，嗜碱白细胞总数 | 国产 | 【适用机型】全自动血液分析仪，品牌：迈瑞，型号：CAL3000
144 | 检验检测试剂 | 检验科 | S0156 | 血细胞分析用溶血剂 | diff通道，白细胞分类 | 国产 | 【适用机型】全自动血液分析仪，品牌：迈瑞，型号：CAL3000
145 | 检验检测试剂 | 检验科 | S0157 | 血细胞分析用溶血剂 | HGB血红蛋白总数 | 国产 | 【适用机型】全自动血液分析仪，品牌：迈瑞，型号：CAL3000
146 | 检验检测试剂 | 检验科 | S0158 | 血细胞分析用稀释液 |  | 国产 | 【适用机型】全自动血液分析仪，品牌：迈瑞，型号：CAL3000
147 | 检验检测试剂 | 检验科 | S0159 | 淀粉酶测定试剂盒（CNPG3法） |  | 国产 | 【适用机型】生化仪，品牌：奥林巴斯，型号：AU2700
148 | 检验检测试剂 | 检验科 | S0160 | 胱抑素C检测试剂盒（胶体金颗粒免疫比浊法） |  | 国产 | 【适用机型】生化仪，品牌：奥林巴斯，型号：AU2700
149 | 检验检测试剂 | 检验科 | S0161 | 肌酐测定试剂盒（肌氨酸氧化酶法） |  | 国产 | 【适用机型】生化仪，品牌：奥林巴斯，型号：AU2700
150 | 检验检测试剂 | 检验科 | S0162 | 肌酸激酶CK试剂盒（乙酰半胱氨酸法） |  | 国产 | 【适用机型】生化仪，品牌：奥林巴斯，型号：AU2700
151 | 检验检测试剂 | 检验科 | S0163 | 肌酸激酶MB型同工酶（免疫抑制法） |  | 国产 | 【适用机型】生化仪，品牌：奥林巴斯，型号：AU2700
152 | 检验检测试剂 | 检验科 | S0164 | 尿素测定试剂盒（紫外-谷氨酸脱氧酶法） |  | 国产 | 【适用机型】生化仪，品牌：奥林巴斯，型号：AU2700
153 | 检验检测试剂 | 检验科 | S0165 | 羟丁酸脱氢试剂盒（DGKC法） |  | 国产 | 【适用机型】生化仪，品牌：奥林巴斯，型号：AU2700
154 | 检验检测试剂 | 检验科 | S0166 | 视黄醇结合蛋白检测试剂盒（胶乳增强免疫比浊法） |  | 国产 | 【适用机型】生化仪，品牌：奥林巴斯，型号：AU2700
155 | 检验检测试剂 | 检验科 | S0167 | C反应蛋白检测试剂盒（免疫比浊法） |  | 国产 | 【适用机型】生化仪，品牌：奥林巴斯，型号：AU400
156 | 检验检测试剂 | 检验科 | S0168 | 抗环瓜氨酸肤抗体检测试剂盒（胶乳增强免疫比浊法） |  | 国产 | 【适用机型】生化仪，品牌：奥林巴斯，型号：AU400
157 | 检验检测试剂 | 检验科 | S0169 | 抗链球菌溶血素检测试剂盒（胶乳增强免疫比浊法） |  | 国产 | 【适用机型】生化仪，品牌：奥林巴斯，型号：AU400
158 | 检验检测试剂 | 检验科 | S0170 | 类风湿因子检测试剂盒（胶乳增强免疫比浊法） |  | 国产 | 【适用机型】生化仪，品牌：奥林巴斯，型号：AU400
159 | 检验检测试剂 | 检验科 | S0171 | 脂肪酶检测试剂盒（甲基试卤灵底物法） |  | 国产 | 【适用机型】生化仪，品牌：奥林巴斯，型号：AU400
160 | 检验检测试剂 | 检验科 | S0172 | 超敏C反应蛋白（HS-CRP）测定试剂盒（散射比浊法） |  | 国产 | 【适用机型】特种蛋白仪，品牌：深圳锦瑞，型号：PA300
161 | 检验检测试剂 | 检验科 | S0173 | 全量程c反应蛋白(hs-CRP+常规CRP)测定试剂盒（免疫散射比浊法） |  | 国产 | 【适用机型】特种蛋白仪，品牌：深圳锦瑞，型号：PA300
162 | 检验检测试剂 | 检验科 | S0174 | 细菌测定系统随机体外诊断试剂板肠杆菌板 |  | 国产 | 【适用机型】细菌测定系统，品牌：珠海迪尔，型号：DL-96I
163 | 检验检测试剂 | 检验科 | S0175 | 细菌测定系统随机体外诊断试剂板葡萄球板 |  | 国产 | 【适用机型】细菌测定系统，品牌：珠海迪尔，型号：DL-96I
164 | 检验检测试剂 | 检验科 | S0176 | 血栓弹力图（肝素）检测试剂盒（凝固法） |  | 国产 | 【适用机型】血栓弹力图仪，品牌：美国血液技术，型号：HAS-300
165 | 检验检测试剂 | 检验科 | S0178 | 血栓弹力图试验（血小板聚集功能检测AA）（凝固法） |  | 国产 | 【适用机型】血栓弹力图仪，品牌：美国血液技术，型号：HAS-300
166 | 检验检测试剂 | 检验科 | S0179 | 血栓弹力图试验（血小板聚集功能检测ADP&AA）（凝固法） |  | 国产 | 【适用机型】血栓弹力图仪，品牌：美国血液技术，型号：HAS-300
167 | 检验检测试剂 | 检验科 | S0180 | 血栓弹力图试验（血小板聚集功能检测ADP）（凝固法） |  | 国产 | 【适用机型】血栓弹力图仪，品牌：美国血液技术，型号：HAS-300
168 | 医用耗材 | 供应室 | H0001 | 121℃/134℃压力蒸汽灭菌指示标签 |  | 国产
169 | 医用耗材 | 口腔科 | H0003 | 250树脂 |  | 国产
170 | 医用耗材 | 口腔科 | H0006 | D锉 | 21mm | 国产
171 | 医用耗材 | 口腔科 | H0007 | EDTA凝胶 |  | 国产
172 | 医用耗材 | 口腔科 | H0008 | 拔髓针 | 0 | 国产
173 | 医用耗材 | 口腔科 | H0010 | 必蓝麻针头 | 0.3*21mm | 国产
174 | 医用耗材 | 口腔科 | H0014 | 玻璃离子水门汀 | 粉/液 | 国产
175 | 医用耗材 | 供应室 | H0016 | 测试包 |  | 国产 | 用于日常灭菌中空气排除效果监测，设计灭菌操作规程时的核查，灭菌器研制中性能的测定，新灭菌器安装调试后效果的测定，灭菌器维修后性能的测定等。
176 | 医用耗材 | 口腔科 | H0017 | 车针 |  | 国产
177 | 医用耗材 | 口腔科 | H0019 | 齿科酸蚀剂 | 2.5Ml | 国产
178 | 医用耗材 | 临床科室 | H0020 | 冲洗管路 |  | 国产
179 | 医用耗材 | 口腔科 | H0022 | 大锥度根管锉 |  | 国产
180 | 医用耗材 | 儿科 | H0025 | 弹性绷带 | 2.5cm*100cm | 国产
181 | 医用耗材 | 口腔科 | H0026 | 弹性体印模材料 | 0 | 国产
182 | 医用耗材 | 手术室 | H0027 | 等渗冲洗液 |  | 国产
183 | 医用耗材 | 全科 | H0033 | 丁字带 |  | 国产
184 | 医用耗材 | 口腔科 | H0034 | 豆瓣成形片 |  | 国产
185 | 医用耗材 | 口腔科 | H0039 | 翡翠齿科藻酸盐印模材 |  | 国产
186 | 医用耗材 | 口腔科 | H0040 | 氟保护漆 | 0.4ml | 国产
187 | 医用耗材 | 儿科、普外科 | H0051 | 功能性敷料 |  | 国产 | 雾化含漱冲洗液
188 | 医用耗材 | 妇科 | H0053 | 宫内节育器 | 26mm | 国产
189 | 医用耗材 | 妇科 | H0054 | 宫内节育器 | 28mm | 国产
190 | 医用耗材 | 供应室 | H0057 | 过氧化氢低温等离子体灭菌包装袋 |  | 国产
191 | 医用耗材 | 供应室 | H0062 | 过氧化氢低温等离子指示标签 |  | 国产
192 | 医用耗材 | 供应室 | H0063 | 过氧化氢低温离子体灭菌指示包装袋 |  | 国产
193 | 医用耗材 | 口腔科 | H0070 | 卡瑞斯玛 | 4g | 国产
194 | 医用耗材 | 临床科室 | H0072 | 可吸收性外科缝合线 | 0 90cm 圆针 11×25 | 国产
195 | 医用耗材 | 临床科室 | H0073 | 可吸收性外科缝合线 | 1 90cm 圆针11×28 | 国产
196 | 医用耗材 | 临床科室 | H0074 | 可吸收性外科缝合线 | 2-0 75cm 圆针 10×12 | 国产
197 | 医用耗材 | 临床科室 | H0075 | 可吸收性外科缝合线 | 2-0 75cm 圆针 10×17 | 国产
198 | 医用耗材 | 临床科室 | H0076 | 可吸收性外科缝合线 | 3-0 75cm 角针 6×14 | 国产
199 | 医用耗材 | 临床科室 | H0077 | 可吸收性外科缝合线 | 3-0 75cm 圆针 7×17 | 国产
200 | 医用耗材 | 临床科室 | H0078 | 可吸收性外科缝合线 带针 | 2-0 150cm 圆针 10×26 | 国产
201 | 医用耗材 | 口腔科 | H0081 | 口腔碘仿 |  | 国产
202 | 医用耗材 | 口腔科 | H0087 | 流体树脂水门汀 | 双固化 | 国产
203 | 医用耗材 | 口腔科 | H0088 | 氯已定漱口液 | 100ml | 国产
204 | 医用耗材 | 外科手术室 | H0089 | 麻醉机呼吸机用管路套组 | 成人22mm | 国产
205 | 医用耗材 | 外科手术室 | H0090 | 麻醉机呼吸机用管路套组 | 儿童15mm | 国产
206 | 医用耗材 | 检验科 | H0093 | 灭菌吸头 | 1000ul | 国产
207 | 医用耗材 | 外科 | H0098 | 皮肤创面辅料 |  | 国产
208 | 医用耗材 | 手术室 | H0101 | 腔镜纱布 | 10cm*20cm | 国产
209 | 医用耗材 | 口腔科 | H0103 | 氢氧化钙根管消毒剂 | 粉/液 | 国产
210 | 医用耗材 | 外科 | H0104 | 纱布绷带 |  | 国产
211 | 医用耗材 | 外科 | H0108 | 石膏绷带 |  | 国产
212 | 医用耗材 | 供应室 | H0109 | 试验包 |  | 国产 | 用于预真空压力蒸汽灭菌器空气溶排出和蒸汽渗透性能的测试。
213 | 医用耗材 | 手术室 | H0110 | 手术防粘连液 |  | 国产
214 | 医用耗材 | 外科手术室 | H0111 | 双腔支气管插管 | 左侧型 右侧型 Fr-35 | 国产
215 | 医用耗材 | 外科手术室 | H0112 | 双腔支气管插管 | 左侧型 右侧型 Fr-37 | 国产
216 | 医用耗材 | 检验科 | H0116 | 塑料吸管 | 0.5ML | 国产
217 | 医用耗材 | 口腔科 | H0119 | 脱敏素 |  | 国产
218 | 医用耗材 | 口腔科 | H0124 | 钨钢车针 | 球钻 | 国产
219 | 医用耗材 | 全科 | H0127 | 无菌棉球 | 大、中、小号 | 国产
220 | 医用耗材 | 供应室 | H0132 | 戊二醛 | 1L | 国产
221 | 医用耗材 | 全科 | H0136 | 消毒湿巾 |  | 国产
222 | 医用耗材 | 全科 | H0139 | 血糖试纸 |  | 国产
223 | 医用耗材 | 供应室 | H0141 | 压力蒸汽灭菌化学指示标签 |  | 国产
224 | 医用耗材 | 口腔科 | H0144 | 牙胶尖 | 0.02 | 国产
225 | 医用耗材 | 口腔科 | H0145 | 牙科一次性冲洗针头 |  | 国产
226 | 医用耗材 | 口腔科 | H0146 | 氧化锌丁香酚水门汀 | 粉/液 | 国产
227 | 医用耗材 | 胃镜室 | H0150 | 一次性内镜下液体输送喷洒管
228 | 医用耗材 | 手术室 | H0151 | 一次性切口扩张器 | 直径120mm | 国产
229 | 医用耗材 | 手术室 | H0152 | 一次性切口扩张器 | 直径150mm | 国产
230 | 医用耗材 | 手术室 | H0153 | 一次性切口扩张器 | 直径180mm | 国产
231 | 医用耗材 | 手术室 | H0154 | 一次性切口扩张器 | 直径220mm | 国产
232 | 医用耗材 | 手术室 | H0155 | 一次性切口扩张器 | 直径80mm | 国产
233 | 医用耗材 | 全科 | H0157 | 一次性使用鼻氧管 | 长管 | 国产
234 | 医用耗材 | 全科 | H0159 | 一次性使用采血输液敷料包 | 包含：碘伏，棉签，输液贴，绷带，垫布 | 国产
235 | 医用耗材 | 普外 | H0161 | 一次性使用抽液器包 |  | 国产 | 包含：流量调节器,闭合夹,导管,导管堵丝,接头,单项阀,注射器,敷料巾,试管,治疗巾,手套
236 | 医用耗材 | 手术室、腔镜室 | H0166 | 一次性使用负压引流袋（腔镜） | 2000ml | 国产
237 | 医用耗材 | 普外 | H0171 | 一次性使用硅橡胶脑科吸引管 | 26#、28# | 国产
238 | 医用耗材 | 全科室 | H0175 | 一次性使用回缩式防针刺静脉采血器 | 0.7*24TWLB0.9*16 | 国产
239 | 医用耗材 | 外科手术室 | H0180 | 一次性使用麻醉面罩 | 成人 | 国产
240 | 医用耗材 | 外科手术室 | H0181 | 一次性使用麻醉面罩 | 儿童 | 国产
241 | 医用耗材 | 全科 | H0182 | 一次性使用灭菌橡胶外科手套 | 6.5 7.0.7.5 8.0 | 国产
242 | 医用耗材 | 麻醉科 | H0185 | 一次性使用气管插管包 |  | 国产
243 | 医用耗材 | 儿科 | H0186 | 一次性使用气流雾化器 | 中号 | 国产
244 | 医用耗材 | 全科 | H0189 | 一次性使用人体静脉血样采集容器 | 蓝色 | 国产
245 | 医用耗材 | 全科 | H0190 | 一次性使用人体静脉血样采集容器 | 绿色 | 国产
246 | 医用耗材 | 全科 | H0191 | 一次性使用人体静脉血样采集容器 | 紫色 | 国产
247 | 医用耗材 | 检验科 | H0193 | 一次性使用拭子 |  | 国产
248 | 医用耗材 | 全科室 | H0197 | 一次性使用输液器带针 | 0.55*19TWLB | 国产
249 | 医用耗材 | 全科室 | H0198 | 一次性使用输液器带针 | 0.7*25TWLB | 国产
250 | 医用耗材 | 检验科 | H0201 | 一次性使用痰杯 | 30ML | 国产
251 | 医用耗材 | 临床科室 | H0202 | 一次性使用体外吸引连接管 | 1.7m | 国产
252 | 医用耗材 | 内科 | H0204 | 一次性使用胃管 | F18 | 国产
253 | 医用耗材 | 麻醉科 | H0205 | 一次性使用无创脑电传感器 |  | 国产
254 | 医用耗材 | 全科 | H0207 | 一次性使用无菌溶药器带针 | 50ml | 国产
255 | 医用耗材 |  | H0214 | 一次性使用吸氧管 |  | 国产
256 | 医用耗材 | 内科 | H0216 | 一次性使用洗胃管 | F26 | 国产
257 | 医用耗材 | 临床科室 | H0219 | 一次性使用延长管 | 150cm | 国产
258 | 医用耗材 | 全科 | H0224 | 一次性使用中单 | 150*200 | 国产
259 | 医用耗材 | 全科 | H0230 | 医用棉签 |  | 国产
260 | 医用耗材 | 手术室 | H0241 | 医用无菌防护套 | 200cm*14cm | 国产
261 | 医用耗材 | 口腔科 | H0248 | 抑菌液 | 20ml | 国产
262 | 医用耗材 | 内科 | H0249 | 引流袋 | 1000ml尿袋 | 国产
263 | 医用耗材 | 检验科 | H0250 | 载玻片 | 7101 | 国产
264 | 医用耗材 | 口腔科 | H0252 | 粘接剂 | 5ml | 国产
265 | 医用耗材 | 口腔科 | H0258 | 自凝牙托粉 | 100g | 国产
266 | 医用耗材 | 口腔科 | H0261 | 阻生齿车针 | 短型 | 国产
267 | 医用耗材 | 病房 | H0264 | 二维码热敏腕带 | 成人 | 国产 | 【适用机型】标签打印机，品牌：新北洋，型号：BTP-L520
268 | 医用耗材 | 病房 | H0265 | 二维码热敏腕带 | 儿童 | 国产 | 【适用机型】标签打印机，品牌：新北洋，型号：BTP-L520
269 | 医用耗材 | 手术室 | H0267 | 中性电极 |  | 进口 | 【适用机型】高频电刀，品牌：爱尔博，型号：VIO300S
270 | 医用耗材 | 检验科 | H0268 | 分析吸头/分析杯 |  | 国产 | 【适用机型】化学发光仪，品牌：罗氏，型号：601
271 | 医用耗材 | 检验科 | H0269 | 反应杯 |  | 国产 | 【适用机型】化学发光仪，品牌：万泰，型号：wan200+
272 | 医用耗材 | 检验科 | H0270 | 多功能载玻片 |  | 国产 | 【适用机型】尿沉渣分析仪，品牌：美侨，型号：Mejer1600
273 | 医用耗材 | 检验科 | H0271 | 一次性使用血凝杯 |  | 国产 | 【适用机型】全自动凝血分析仪，品牌：希森美康，型号：CS5100
274 | 医用耗材 | 检验科 | H0272 | 一次性使用样品杯 |  | 国产 | 【适用机型】生化仪，品牌：奥林巴斯，型号：AU2700
275 | 医用耗材 | 心电室 | H0273 | 一次性使用心电电极 |  | 国产 | 【适用机型】无创血液动力学检测仪，品牌：麦德安，型号：BioZ-Standard
276 | 医用耗材 | 检验科 | H0274 | 凝血分析仪反应杯 |  | 国产 | 【适用机型】血凝仪，品牌：传世，型号：YX3000
277 | 医用耗材 | 内科 | H0275 | 一次性泵用储药器 |  | 国产 | 【适用机型】胰岛素泵，品牌：乐泵，型号：ATA-I-1-0