## Sheet1
采购需求目录一览表-2024年度佳木斯市中医医院医用耗材及检验检测试剂集中招标采购项目（电子平台投标产品申报不足三家投标人的目录）
序号 | 类别 | 科室 | 目录代码 | 产品名称 | 需求描述 | 国产或进口 | 备注
1 | 医用耗材 |  | H0001 | 134℃压力蒸汽灭菌化学指示卡 |  | 国产
2 | 医用耗材 |  | H0002 | B-D预警测试包 |  | 国产
3 | 医用耗材 |  | H0003 | PE手套 |  | 国产
4 | 医用耗材 | 针灸科 | H0004 | 艾灸架 | 双头 | 国产
5 | 医用耗材 | 口腔科 | H0005 | 拔髓针 |  | 国产
6 | 医用耗材 | 急诊科 | H0006 | 鼻氧管（高流量） |  | 国产
7 | 医用耗材 |  | H0007 | 病理瓶 | 3ml | 国产
8 | 医用耗材 | 口腔科 | H0008 | 玻璃离子水门汀 |  | 进口
9 | 医用耗材 |  | H0009 | 肠内营养输液器 |  | 国产
10 | 医用耗材 | 口腔科 | H0010 | 成型夹 |  | 国产
11 | 医用耗材 | 内分泌 | H0011 | 持续葡萄糖检测系统 |  | 国产
12 | 医用耗材 | 口腔科 | H0012 | 齿科调拌皮碗 | 橡胶，小 | 国产
13 | 医用耗材 | 口腔科 | H0013 | 齿科无孔铝托 |  | 国产
14 | 医用耗材 | 口腔科 | H0014 | 齿科用根管填充材料 |  | 进口
15 | 医用耗材 | 口腔科 | H0015 | 齿科藻酸盐印模材料 |  | 国产
16 | 医用耗材 | 口腔科 | H0017 | 带针缝合线 | 4-0，8分之3 | 国产
17 | 医用耗材 |  | H0018 | 单臂一体式外固定支架 | 各种规格，各种型号 | 国产
18 | 医用耗材 | 透析室 | H0019 | 弹性绷带 | 10cm*450cm | 国产
19 | 医用耗材 | 内科 | H0020 | 弹性绷带 | 10cm*4.5m | 国产
20 | 医用耗材 | 口腔科 | H0021 | 弹性体印模材料 |  | 国产
21 | 医用耗材 | 口腔科 | H0023 | 低速涡轮手机 |  | 国产
22 | 医用耗材 | 口腔科 | H0024 | 碘仿抑菌粉 |  | 国产
23 | 医用耗材 | 手术室 | H0025 | 碘伏消毒液 | 500ml | 国产
24 | 医用耗材 |  | H0026 | 碘伏消毒液 | 100ml | 国产
25 | 医用耗材 |  | H0027 | 电子血压计 | 臂式 | 国产
26 | 医用耗材 |  | H0028 | 电子血压计袖带 |  | 国产 | 【适用机型】电子血压计，品牌：北京松下，型号：ew-bu03b
27 | 医用耗材 | 口腔科 | H0029 | 豆瓣成型片 |  | 国产
28 | 医用耗材 | 口腔科 | H0030 | 多聚甲醛干髓抑菌糊剂 |  | 国产
29 | 医用耗材 |  | H0031 | 多酶清洗液 | 5L | 国产
30 | 医用耗材 |  | H0032 | 二氧化碳采集管 |  | 国产
31 | 医用耗材 | 透析室 | H0033 | 二氧化碳导管 |  | 国产
32 | 医用耗材 |  | H0034 | 凡士林纱布 | 6*30 | 国产
33 | 医用耗材 |  | H0035 | 凡士林纱布 | 20*20 | 国产
34 | 医用耗材 |  | H0036 | 非吸收性外科缝线 |  | 国产
35 | 医用耗材 | 口腔科 | H0037 | 氟保护剂 | 0.4ML | 国产
36 | 医用耗材 |  | H0039 | 负压引流器 |  | 国产
37 | 医用耗材 |  | H0040 | 负压引流装置 |  | 国产
38 | 医用耗材 | 口腔科 | H0041 | 复合树脂填充材料 |  | 国产
39 | 医用耗材 | 口腔科 | H0042 | 复合树脂粘接 |  | 进口
40 | 医用耗材 |  | H0043 | 肝素帽 | GSM | 国产
41 | 医用耗材 | 口腔科 | H0044 | 高速牙用手机 |  | 国产
42 | 医用耗材 | 介入室 | H0045 | 高压造影注射器及附件 |  | 国产
43 | 医用耗材 | 口腔科 | H0046 | 根管冲洗液 |  | 国产
44 | 医用耗材 | 口腔科 | H0047 | 根管锉 |  | 国产
45 | 医用耗材 |  | H0048 | 宫内节育器 |  | 国产
46 | 医用耗材 | 骨科 | H0049 | 骨科用电锯片 |  | 国产 | 【适用机型】电动骨组织手术系统 ，品牌：贵州梓锐，型号：DL-MD
47 | 医用耗材 |  | H0050 | 骨蜡 |  | 进口
48 | 医用耗材 |  | H0051 | 骨牵引针 | 1、1.5、2、2.5、3.5、4 | 国产
49 | 医用耗材 | 骨科 | H0052 | 骨水泥填充器 |  | 国产
50 | 医用耗材 | 口腔科 | H0053 | 骨修复材料 | 0.25g | 国产 | 增加骨量，促进骨组织愈合
51 | 医用耗材 | 口腔科 | H0054 | 骨修复材料 | 0.5g | 国产 | 增加骨量，促进骨组织愈合
52 | 医用耗材 | 口腔科 | H0055 | 骨修复材料 | 2cm×2.5cm | 国产 | 保护种植区域和促进愈合
53 | 医用耗材 | 口腔科 | H0056 | 骨修复材料 | 3cm×4cm | 国产 | 保护种植区域和促进愈合
54 | 医用耗材 |  | H0057 | 骨折固定夹板 | 成人，大号 | 国产
55 | 医用耗材 |  | H0058 | 骨钻 |  | 国产
56 | 医用耗材 | 口腔科 | H0059 | 光固化复合树脂 |  | 进口
57 | 医用耗材 | 口腔科 | H0060 | 光固化护髓垫底 |  | 进口
58 | 医用耗材 | 口腔科 | H0061 | 光固化树脂修复材料 |  | 进口
59 | 医用耗材 |  | H0062 | 过氧化氢低温等离子体灭菌过程指示标签 |  | 国产
60 | 医用耗材 |  | H0063 | 过氧化氢低温等离子体灭菌过程指示胶带 | 20*35 | 国产
61 | 医用耗材 |  | H0064 | 过氧化氢低温等离子体灭菌化学指示卡 |  | 国产
62 | 医用耗材 |  | H0065 | 过氧化氢低温等离子体灭菌极速生物指示剂 |  | 国产
63 | 医用耗材 |  | H0066 | 过氧化氢低温等离子体灭菌器过氧化氢卡匣 |  | 国产
64 | 医用耗材 |  | H0067 | 过氧化氢低温等离子体灭菌生物验证装置 |  | 国产
65 | 医用耗材 |  | H0068 | 过氧化氢消毒液 | 100ml | 国产
66 | 医用耗材 | 口腔科 | H0069 | 红白打样膏 | 红色 | 国产
67 | 医用耗材 | 检验科 | H0071 | 呼吸道用吸引导管 | 15Fr | 国产
68 | 医用耗材 |  | H0072 | 化学指示胶带 |  | 进口
69 | 医用耗材 | 口腔科 | H0073 | 机扩锉 |  | 国产
70 | 医用耗材 |  | H0074 | 脊柱针 |  | 进口
71 | 医用耗材 |  | H0076 | 加压袋 |  | 国产
72 | 医用耗材 | 骨科 | H0079 | 肩关节 | 各种规格，各种型号 | 国产
73 | 医用耗材 |  | H0080 | 监护仪袖带 |  | 国产
74 | 医用耗材 | 外科 | H0082 | 结扎夹 |  | 国产
75 | 医用耗材 | 腔镜中心 | H0083 | 结扎装置 | 结扎环开幅30mm 有效长度195cm | 国产
76 | 医用耗材 | 腔镜中心 | H0084 | 结扎装置 | 结扎环开幅40mm 有效长度195cm | 国产
77 | 医用耗材 | 血管外科 | H0085 | 静脉剥脱导丝 | 1.6mm | 国产
78 | 医用耗材 |  | H0086 | 酒精消毒液 | 酒精（75%100ml) | 国产
79 | 医用耗材 |  | H0087 | 聚酯不可吸收缝合线 | 用于骨科和胸外科的胸骨捆绑 | 进口
80 | 医用耗材 | 手术室 | H0088 | 可吸收缝合线 | 生物胶原线，1-0、2-0、3-0 | 国产
81 | 医用耗材 | 骨科 | H0089 | 可吸收螺钉 |  | 进口
82 | 医用耗材 | 骨科 | H0090 | 可吸收螺钉 |  | 国产
83 | 医用耗材 |  | H0093 | 可吸收性外科缝线 | 无菌可吸收性多股编织缝线。由90%乙交酯和10%丙交酯合成。 | 进口
84 | 医用耗材 | 口腔科 | H0094 | 口腔麻醉注射架 |  | 国产
85 | 医用耗材 | 口腔科 | H0095 | 口腔修复膜 | 1.5×2.5cm | 国产 | 保护种植区域和促进愈合
86 | 医用耗材 | 口腔科 | H0096 | 口腔印模金属网牙托 |  | 国产
87 | 医用耗材 | 口腔科 | H0098 | 扩大针 |  | 国产
88 | 医用耗材 | 透析室 | H0099 | 泪液检测滤纸条 |  | 国产
89 | 医用耗材 | 口腔科 | H0100 | 临时冠桥树脂 |  | 进口
90 | 医用耗材 | 口腔科 | H0101 | 磷酸酸蚀剂 | 0.37 | 国产
91 | 医用耗材 | 口腔科 | H0102 | 流动树脂 |  | 进口
92 | 医用耗材 | 口腔科 | H0104 | 棉球 | 250g | 国产
93 | 医用耗材 | 手术室 | H0105 | 面罩式雾化器 | 成人型 | 国产
94 | 医用耗材 |  | H0106 | 灭菌封包胶带 | 20*50 | 国产
95 | 医用耗材 |  | H0107 | 灭菌指示包装袋和卷 | 100mm*200m | 国产
96 | 医用耗材 |  | H0108 | 灭菌指示包装袋和卷 | 100mm*100m | 国产
97 | 医用耗材 |  | H0109 | 灭菌指示包装袋和卷 | 150mm*200m | 国产
98 | 医用耗材 |  | H0110 | 灭菌指示包装袋和卷 | 200mm*200m | 国产
99 | 医用耗材 |  | H0111 | 灭菌指示包装袋和卷 | 300mm*200m | 国产
100 | 医用耗材 | 介入 | H0112 | 明胶海绵颗粒栓塞材料 |  | 国产
101 | 医用耗材 | 骨科 | H0113 | 磨钻头 |  | 国产 | 【适用机型】电动骨组织手术系统 ，品牌：贵州梓锐，型号：DL-MD
102 | 医用耗材 |  | H0114 | 耐高压输液港型中心静脉导管及附件 |  | 进口
103 | 医用耗材 |  | H0115 | 内瘘穿刺针 |  | 国产
104 | 医用耗材 | 眼科 | H0116 | 尼龙缝合线 |  | 进口
105 | 医用耗材 | 口腔科 | H0117 | 排龈线 |  | 进口
106 | 医用耗材 |  | H0118 | 皮肤修护敷料 |  | 国产
107 | 医用耗材 | 病房 | H0119 | 气管插管固定器 | 成人 | 国产
108 | 医用耗材 |  | H0120 | 气流雾化器 | 面罩，成人 | 国产
109 | 医用耗材 |  | H0121 | 器械除锈剂 | 5L | 国产
110 | 医用耗材 | 骨科 | H0122 | 桥接组合式内固定系统-固定块 | 各种规格，各种型号 | 国产
111 | 医用耗材 | 骨科 | H0123 | 桥接组合式内固定系统-连接棒 | 各种规格，各种型号 | 国产
112 | 医用耗材 | 骨科 | H0124 | 桥接组合式内固定系统-普通螺钉 | 各种规格，各种型号 | 国产
113 | 医用耗材 | 骨科 | H0125 | 桥接组合式内固定系统-锁定螺钉 | 各种规格，各种型号 | 国产
114 | 医用耗材 | 骨科 | H0126 | 桥接组合式内固定系统-锁定螺帽 | 各种规格，各种型号 | 国产
115 | 医用耗材 | 口腔科 | H0127 | 氢氧化钙根管消毒材料 |  | 国产
116 | 医用耗材 |  | H0128 | 清洗效果监测系统监测卡 |  | 国产
117 | 医用耗材 | 内科室 | H0129 | 驱血带 |  | 国产
118 | 医用耗材 | 骨科 | H0131 | 人工肩关节系统 | 各种规格，各种型号 | 国产
119 | 医用耗材 | 骨科 | H0133 | 人工腕关节假体 | 各种规格，各种型号 | 国产
120 | 医用耗材 |  | H0134 | 软皂 |  | 国产
121 | 医用耗材 | 口腔科 | H0135 | 润滑清洗剂 |  | 国产
122 | 医用耗材 |  | H0136 | 三腔导尿管 | 5.3mm(F16) | 国产
123 | 医用耗材 | 传染病科 | H0137 | 纱布绷带 | 8cm*6m | 国产
124 | 医用耗材 | 传染病科 | H0138 | 纱布绷带 | 4.8cm*6m | 国产
125 | 医用耗材 |  | H0139 | 纱布垫 | 40*40*2 | 国产
126 | 医用耗材 | 内外科 | H0140 | 身份识别腕带 |  | 国产
127 | 医用耗材 | 骨科 | H0142 | 石膏绷带 | 150*4600 | 国产
128 | 医用耗材 | 口腔科 | H0143 | 石膏调刀 |  | 国产
129 | 医用耗材 |  | H0144 | 输氧面罩 |  | 国产
130 | 医用耗材 | 口腔科 | H0145 | 树脂修整器 |  | 国产
131 | 医用耗材 |  | H0146 | 双极电凝钳 |  | 国产
132 | 医用耗材 | 口腔科 | H0147 | 双氧水 | 100ML | 国产
133 | 医用耗材 | 口腔科 | H0148 | 水门汀填充器 |  | 国产
134 | 医用耗材 | 病理科 | H0149 | 苏木精染色液 | 500ml | 国产
135 | 医用耗材 |  | H0150 | 塑料试管 | 12*100 | 国产
136 | 医用耗材 | 消化内科 | H0151 | 套扎器 |  | 进口
137 | 医用耗材 | 胃镜室 | H0152 | 体腔器械导入润滑剂 | 5ml | 国产
138 | 医用耗材 | 口腔科 | H0153 | 剃挖器 |  | 国产
139 | 医用耗材 |  | H0154 | 听诊器 |  | 国产
140 | 医用耗材 | 骨科 | H0155 | 同种异体骨 | 各种规格，各种型号 | 国产
141 | 医用耗材 | 外科 | H0156 | 透明薄膜敷贴 |  | 国产
142 | 医用耗材 | 透析室 | H0157 | 透析机过滤器 |  | 国产
143 | 医用耗材 | 透析室 | H0158 | 透析机柠檬酸清洗消毒液 |  | 国产
144 | 医用耗材 | 透析室 | H0159 | 透析机消毒液 |  | 国产
145 | 医用耗材 |  | H0160 | 脱脂棉 | 500g | 国产
146 | 医用耗材 | 外科 | H0161 | 脱脂棉纱布 | 10M，21*32，非无菌 | 国产
147 | 医用耗材 | 骨科 | H0162 | 外固定支架 | 各种规格，各种型号 | 国产
148 | 医用耗材 |  | H0163 | 外科手套 |  | 国产
149 | 医用耗材 | 口腔科 | H0164 | 微创拔牙挺 |  | 国产
150 | 医用耗材 | 介入 | H0165 | 微导管导丝系统 |  | 国产
151 | 医用耗材 | 外科 | H0166 | 胃抓钳 | 单动二孔 | 国产
152 | 医用耗材 | 口腔科 | H0167 | 钨钢车针 |  | 进口
153 | 医用耗材 |  | H0168 | 无菌敷料棉 | 80*25mm | 国产
154 | 医用耗材 |  | H0169 | 无菌手术刀片 |  | 国产
155 | 医用耗材 | 口腔科 | H0171 | 无砷失活抑菌剂 | 慢失 | 国产
156 | 医用耗材 | 口腔科 | H0172 | 无砷失活抑菌剂 | 快失 | 国产
157 | 医用耗材 |  | H0173 | 无针输液接头 |  | 国产
158 | 医用耗材 | 口腔科 | H0174 | 吸收性明胶海绵 | 60*20*5 | 国产
159 | 医用耗材 |  | H0175 | 吸氧管 | 成人双孔，普通 | 国产
160 | 医用耗材 | 手术室 | H0176 | 吸液袋（标本袋） | 小 | 国产
161 | 医用耗材 | 口腔科 | H0178 | 纤维桩 |  | 国产
162 | 医用耗材 |  | H0179 | 橡皮膏 | 26*400 | 国产
163 | 医用耗材 | 内科 | H0181 | 消毒液 | 酒精（95%500ml) | 国产
164 | 医用耗材 | 内科室 | H0182 | 消毒液 | 酒精（75%500ml) | 国产
165 | 医用耗材 |  | H0184 | 心电电极 |  | 国产 | 【适用机型】电脑糖尿病治疗仪 品牌：伟力，型号：WLTY-2000
166 | 医用耗材 | 手术室 | H0185 | 心电图纸 | 112*27 | 国产
167 | 医用耗材 | 心电室 | H0186 | 心电图纸 | 210*295 | 国产
168 | 医用耗材 |  | H0187 | 胸腔闭式引流管 | 9.3mm | 国产
169 | 医用耗材 |  | H0188 | 胸腔闭式引流瓶 | 1600ml | 国产
170 | 医用耗材 | 麻醉科 | H0190 | 血压计袖带 | 非一次性 | 国产
171 | 医用耗材 | 介入室 | H0192 | 血氧指夹 | 成人 | 国产
172 | 医用耗材 | 透析室 | H0193 | 血液透析浓缩液 | A液 | 国产
173 | 医用耗材 | 透析室 | H0194 | 血液透析浓缩液 | B液 | 国产
174 | 医用耗材 |  | H0195 | 压力延长管 | 2m | 国产
175 | 医用耗材 |  | H0196 | 压力蒸汽灭菌化学测试包 |  | 国产
176 | 医用耗材 |  | H0197 | 压力蒸汽灭菌化学指示卡（爬行卡） |  | 进口
177 | 医用耗材 |  | H0198 | 压力蒸汽灭菌极速综合挑战包 |  | 国产
178 | 医用耗材 | 供应室 | H0199 | 压力蒸汽灭菌急速挑战包 |  | 国产
179 | 医用耗材 |  | H0200 | 压力蒸汽灭菌生物指示剂 |  | 国产
180 | 医用耗材 |  | H0201 | 压脉创面敷料 | 2.7*2.7cm | 国产
181 | 医用耗材 | 口腔科 | H0202 | 牙齿抛光膏 |  | 国产
182 | 医用耗材 | 口腔科 | H0203 | 牙胶尖 |  | 国产
183 | 医用耗材 | 口腔科 | H0204 | 牙胶尖切断器 |  | 国产
184 | 医用耗材 | 口腔科 | H0205 | 牙科根管锉针 |  | 进口
185 | 医用耗材 | 口腔科 | H0206 | 牙科根管润滑清洗剂套装 |  | 国产
186 | 医用耗材 | 口腔科 | H0207 | 牙科模型蜡 |  | 国产
187 | 医用耗材 | 口腔科 | H0208 | 牙科石膏 |  | 国产
188 | 医用耗材 | 口腔科 | H0209 | 牙科橡胶抛光头 |  | 进口
189 | 医用耗材 | 口腔科 | H0210 | 牙用蜡刀 |  | 国产
190 | 医用耗材 | 口腔科 | H0211 | 牙用暂封膏 |  | 国产
191 | 医用耗材 | 口腔科 | H0212 | 牙周刮器械包 |  | 国产
192 | 医用耗材 | 胃镜室 | H0213 | 盐酸丁卡因内镜润滑剂 | 7ml | 国产
193 | 医用耗材 | 口腔科 | H0214 | 氧化锌丁香酚水门汀 | 液剂 | 国产
194 | 医用耗材 | 口腔科 | H0215 | 咬合纸 |  | 国产
195 | 医用耗材 | 骨室 | H0216 | 液体敷料 | 20ml | 国产
196 | 医用耗材 |  | H0217 | 一次性穿刺活检针 |  | 进口
197 | 医用耗材 | 胃肠镜室 | H0218 | 一次性活组织检查钳 |  | 进口
198 | 医用耗材 |  | H0219 | 一次性活组织取样钳 |  | 国产
199 | 医用耗材 | 口腔科 | H0220 | 一次性口镜 |  | 国产
200 | 医用耗材 | 口腔科 | H0221 | 一次性口腔器械盒 | 包括牙探针、牙用镊子、口镜、脱脂棉球、医用护理垫 | 国产
201 | 医用耗材 | 手术室 | H0225 | 一次性使用肠道冲洗袋 | 1000ml | 国产
202 | 医用耗材 |  | H0226 | 一次性使用肠内营养输注器 |  | 国产
203 | 医用耗材 | 检验科 | H0229 | 一次性使用负压引流袋 | 3000ml | 国产
204 | 医用耗材 |  | H0230 | 一次性使用负压引流护创材料 |  | 国产
205 | 医用耗材 |  | H0231 | 一次性使用腹腔镜用穿刺器 |  | 国产
206 | 医用耗材 | 手术室 | H0232 | 一次性使用高负压引流器 |  | 国产
207 | 医用耗材 | CT室 | H0234 | 一次性使用高压造影注射器及附件 | 150ml | 国产
208 | 医用耗材 | CT室 | H0235 | 一次性使用高压造影注射器及附件 | 200ml | 国产
209 | 医用耗材 | 口腔科 | H0236 | 一次性使用光导棒保护套 |  | 国产
210 | 医用耗材 |  | H0237 | 一次性使用硅橡胶引流球 |  | 国产
211 | 医用耗材 |  | H0238 | 一次性使用喉镜片 |  | 国产
212 | 医用耗材 |  | H0239 | 一次性使用呼吸过滤器 |  | 国产
213 | 医用耗材 | 外科 | H0240 | 一次性使用换药包 |  | 国产
214 | 医用耗材 |  | H0241 | 一次性使用活体取样钳 |  | 国产
215 | 医用耗材 | 传染病科 | H0242 | 一次性使用精密输液器 | 0.55*19 RWLB | 国产
216 | 医用耗材 | 传染病科 | H0243 | 一次性使用精密输液器 | 0.55*25 TWLB | 国产
217 | 医用耗材 | 内科 | H0245 | 一次性使用静脉输液针（头皮针） | 0.55 | 国产
218 | 医用耗材 | 内科 | H0246 | 一次性使用静脉输液针（头皮针） | 0.8 | 国产
219 | 医用耗材 | 口腔科 | H0247 | 一次性使用口腔手术包 | 包含外包布、手术洞巾、一次性使用手术衣、手术垫单、纱布块、弯盘、镊子、一次性使用灭菌橡胶外科手套 | 国产
220 | 医用耗材 | 口腔科 | H0248 | 一次性使用口腔涂药棒 |  | 国产
221 | 医用耗材 |  | H0250 | 一次性使用连接管 |  | 国产
222 | 医用耗材 |  | H0252 | 一次性使用麻醉穿刺套件 |  | 国产
223 | 医用耗材 | ICU | H0254 | 一次性使用麻醉呼吸回路管 | 呼吸型,成人 | 国产
224 | 医用耗材 |  | H0255 | 一次性使用麻醉用针 | 395*250*175mm | 国产 | 麻醉手术穿刺用
225 | 医用耗材 |  | H0256 | 一次性使用麻醉用针 | 0.7*90 | 国产 | 疼痛穿刺治疗用
226 | 医用耗材 |  | H0257 | 一次性使用埋线辅助包 |  | 国产
227 | 医用耗材 | 中医科 | H0258 | 一次性使用埋线针 | 0.6、0.7、0.8、0.9 | 国产
228 | 医用耗材 |  | H0259 | 一次性使用密闭式吸痰管 |  | 国产
229 | 医用耗材 |  | H0260 | 一次性使用内窥镜标本取物袋 |  | 国产
230 | 医用耗材 |  | H0261 | 一次性使用内窥镜标本取物袋（带取物器） |  | 国产
231 | 医用耗材 | 胃镜室 | H0262 | 一次性使用内窥镜给药管 |  | 国产
232 | 医用耗材 | 胃镜室 | H0263 | 一次性使用内窥镜用注射针 |  | 国产
233 | 医用耗材 | 内室 | H0270 | 一次性使用三通阀 | 输液输血阀 | 国产
234 | 医用耗材 | 口腔科 | H0271 | 一次性使用三用枪头 |  | 国产
235 | 医用耗材 |  | H0272 | 一次性使用拭子 |  | 国产
236 | 医用耗材 | 手术室 | H0273 | 一次性使用手术单 | 40*50 | 国产
237 | 医用耗材 | 内科室 | H0275 | 一次性使用输液接头消毒帽 |  | 国产
238 | 医用耗材 |  | H0278 | 一次性使用输液器带针 | 0.55*19RWLB，双叉 | 国产
239 | 医用耗材 |  | H0279 | 一次性使用痰杯 | 40ml | 国产
240 | 医用耗材 | 胃肠镜室 | H0280 | 一次性使用体内注射治疗针 |  | 进口
241 | 医用耗材 | 手术室 | H0281 | 一次性使用体外吸引连接管 | 1.7m | 国产
242 | 医用耗材 |  | H0282 | 一次性使用胃管 | 橡胶 | 国产
243 | 医用耗材 |  | H0283 | 一次性使用胃管 | 硅胶 | 国产
244 | 医用耗材 |  | H0284 | 一次性使用胃镜检查包 |  | 国产
245 | 医用耗材 | 透析室 | H0288 | 一次性使用无菌血液透析导管 | 双腔11.5F | 国产
246 | 医用耗材 |  | H0289 | 一次性使用无菌血液透析用中心静脉导管 |  | 国产
247 | 医用耗材 | 口腔科 | H0290 | 一次性使用无菌牙科注射针 | 0.3*21，英制 | 国产
248 | 医用耗材 |  | H0294 | 一次性使用无菌注射器带针 | 10ml | 国产
249 | 医用耗材 |  | H0295 | 一次性使用无菌注射针 |  | 国产
250 | 医用耗材 | 外科 | H0296 | 一次性使用无球囊导尿管 | 5.3mm(F16) | 国产
251 | 医用耗材 |  | H0297 | 一次性使用无球囊导尿管 | 4.0mm(F12） | 国产
252 | 医用耗材 |  | H0298 | 一次性使用吸痰管 | F12、F14 | 国产
253 | 医用耗材 |  | H0299 | 一次性使用吸痰器 | 25ml | 国产
254 | 医用耗材 | 口腔科 | H0300 | 一次性使用吸唾管 |  | 国产
255 | 医用耗材 | 内外科 | H0301 | 一次性使用吸氧管 | 成人，双鼻塞，助力吸氧 | 国产
256 | 医用耗材 |  | H0302 | 一次性使用吸氧面罩 |  | 国产
257 | 医用耗材 |  | H0303 | 一次性使用心电电极片 |  | 国产
258 | 医用耗材 | 外科 | H0304 | 一次性使用胸穿包 |  | 国产
259 | 医用耗材 |  | H0305 | 一次性使用胸腹腔引流导管包 |  | 国产
260 | 医用耗材 |  | H0306 | 一次性使用血压传感器 |  | 国产
261 | 医用耗材 | 透析室 | H0308 | 一次性使用血液灌流器 |  | 国产
262 | 医用耗材 | 透析室 | H0309 | 一次性使用血液透析管路 | 20ml | 国产
263 | 医用耗材 |  | H0310 | 一次性使用压力延长管 |  | 国产
264 | 医用耗材 |  | H0311 | 一次性使用腰硬联合麻醉穿刺套件 |  | 国产
265 | 医用耗材 |  | H0313 | 一次性使用引流管 |  | 国产
266 | 医用耗材 |  | H0314 | 一次性使用造影留置针 |  | 国产
267 | 医用耗材 | 胃镜室 | H0317 | 一次性使用止血夹 |  | 国产
268 | 医用耗材 | 手术室 | H0318 | 一次性使用注射器带针 | 20mL | 国产
269 | 医用耗材 | ICU | H0319 | 一次性无菌留置引流导管 | 弯型 | 国产
270 | 医用耗材 |  | H0320 | 一次性无菌留置引流导管 | 曲型8F | 国产
271 | 医用耗材 |  | H0321 | 一次性无菌内瘘穿刺包 | 包括：内瘘针，包布，治疗巾，医用纱布块,粘条，碘伏棉签，牙科棉，创可贴，医用检查手套，方形托盘 | 国产
272 | 医用耗材 | 胃肠镜室 | H0323 | 一次性息肉勒除器 |  | 进口
273 | 医用耗材 | 外科 | H0325 | 一次性医用垫单 | 120cm*200cm | 国产
274 | 医用耗材 | 外科 | H0326 | 一次性止血带 | 35cm*2.0cm | 国产
275 | 医用耗材 | 病理科 | H0327 | 伊红染色液 | 500ml | 国产
276 | 医用耗材 |  | H0328 | 医疗废液收集装置 |  | 国产
277 | 医用耗材 |  | H0329 | 医用包装无纺布 | 100*100 | 国产
278 | 医用耗材 |  | H0330 | 医用包装无纺布 | 120*120 | 国产
279 | 医用耗材 |  | H0331 | 医用包装无纺布 | 150*150 | 国产
280 | 医用耗材 |  | H0332 | 医用超声耦合剂 | 250g | 国产
281 | 医用耗材 | 口腔科 | H0333 | 医用持针钳 |  | 国产
282 | 医用耗材 | 外科 | H0334 | 医用导管固定装置 |  | 国产
283 | 医用耗材 | 病房 | H0335 | 医用缝合针 | 用于肠胃,圆针：1/2、6*14，1/2、7*14，1/2、10*20，1/2、9*24，1/2、10*28，角针：1/2、9*24，1/2、10*28 | 国产
284 | 医用耗材 | 手术室 | H0336 | 医用缝合针 | 用于阑尾，圆针：1/2、5*12，1/2、6*14，1/2、7*17，1/2、8*20，角针：1/2、5*12，1/2、7*17，1/2、8*20 | 国产
285 | 医用耗材 | 检验科 | H0337 | 医用缝合针 | 用于骨科，圆针：1/2、9*24，1/2、11*24，角针：1/2、9*24 | 国产
286 | 医用耗材 | 检验科 | H0338 | 医用缝合针 | 用于手外伤，圆针：1/2、6*14，1/2、7*17，1/2、8*20，角针：1/2、7*17，1/2、8*20 | 国产
287 | 医用耗材 |  | H0339 | 医用钙石灰 |  | 国产
288 | 医用耗材 | 外科 | H0343 | 医用固定带 |  | 国产
289 | 医用耗材 |  | H0344 | 医用固定带-下肢固定带 | 大中小 | 国产
290 | 医用耗材 | 骨科 | H0345 | 医用几丁糖 | 2ml | 国产 | 关节腔内注射用
291 | 医用耗材 |  | H0346 | 医用胶 | 1.5ml | 国产
292 | 医用耗材 | 胃镜室 | H0347 | 医用胶 | 0.5ml栓塞型 | 国产
293 | 医用耗材 | 口腔科 | H0348 | 医用酒精 | 0.95 | 国产
294 | 医用耗材 | 透析室 | H0349 | 医用酒精消毒湿巾 |  | 国产
295 | 医用耗材 |  | H0350 | 医用脉冲冲洗器 |  | 国产
296 | 医用耗材 |  | H0351 | 医用帽子 | 蓝色，扇形 | 国产
297 | 医用耗材 |  | H0352 | 医用棉垫 | 20cm*90cm | 国产
298 | 医用耗材 |  | H0353 | 医用棉签 | 10cm | 国产
299 | 医用耗材 |  | H0354 | 医用免洗消毒凝胶 |  | 国产
300 | 医用耗材 | 腔镜室 | H0355 | 医用器械消毒液 |  | 国产
301 | 医用耗材 |  | H0356 | 医用石蜡棉球 |  | 国产
302 | 医用耗材 | 手术室 | H0357 | 医用手术薄膜 | 45*45 | 国产
303 | 医用耗材 | 口腔科 | H0358 | 医用手术刀柄 |  | 国产
304 | 医用耗材 |  | H0359 | 医用输液瓶口贴 |  | 国产
305 | 医用耗材 |  | H0360 | 医用输液贴 | 70mm*35mm | 国产
306 | 医用耗材 | 内科 | H0361 | 医用透明粘膜吸套 |  | 国产
307 | 医用耗材 | 内外科 | H0362 | 医用透气胶带 | 1.2*9.1 | 国产
308 | 医用耗材 |  | H0363 | 医用透气胶粘带 | 2.4cm*9.1m | 国产
309 | 医用耗材 |  | H0364 | 医用脱脂纱布块 | 10*10*8 | 国产
310 | 医用耗材 |  | H0365 | 医用脱脂纱布块 | 9*21*4 | 国产
311 | 医用耗材 |  | H0366 | 医用脱脂纱布块 | 3*30*4（显影纱布条） | 国产
312 | 医用耗材 | 供应室 | H0367 | 医用无菌防护套 | 200cm*14cm | 国产
313 | 医用耗材 | 口腔科 | H0368 | 医用无菌碳钢刀片 |  | 国产
314 | 医用耗材 |  | H0369 | 医用吸水布 |  | 国产
315 | 医用耗材 | 口腔科 | H0370 | 医用小方盘 |  | 国产
316 | 医用耗材 |  | H0371 | 医用修护敷料 |  | 国产
317 | 医用耗材 | 外科 | H0372 | 医用液氮 |  | 国产
318 | 医用耗材 |  | H0373 | 医用愈肤膜 | 6cm*7cm | 国产
319 | 医用耗材 | 口腔科 | H0374 | 医用止血钳 |  | 国产
320 | 医用耗材 | 检验科 | H0375 | 移液器吸咀 | 5.5*50 | 国产
321 | 医用耗材 | 口腔科 | H0376 | 义齿基托聚合物 |  | 国产
322 | 医用耗材 | 口腔科 | H0377 | 抑菌液 |  | 国产
323 | 医用耗材 |  | H0378 | 阴道扩张器 | 中 | 国产
324 | 医用耗材 |  | H0379 | 引流袋 | 防逆流 | 国产
325 | 医用耗材 | 口腔科 | H0380 | 硬质合金旋转锉 |  | 国产
326 | 医用耗材 | 口腔科 | H0381 | 硬质合金牙科车针 |  | 国产
327 | 医用耗材 | 体检科 | H0382 | 幽门螺旋杆菌检测仪呼气卡（呼气试验） |  | 国产
328 | 医用耗材 | 介入室 | H0383 | 预充式导管冲洗器 | 10ml | 国产
329 | 医用耗材 |  | H0384 | 皂液 |  | 国产
330 | 医用耗材 | 口腔科 | H0385 | 造牙树脂 |  | 国产
331 | 医用耗材 |  | H0386 | 扎丝 | 0.8、1.0、1.2 | 国产
332 | 医用耗材 | 口腔科 | H0387 | 粘固粉调刀 |  | 国产
333 | 医用耗材 |  | H0390 | 直肠管 |  | 国产
334 | 医用耗材 |  | H0391 | 自动气压止血仪带 |  | 国产
335 | 医用耗材 | 口腔科 | H0392 | 自凝调杯 | 橡胶，中、小 | 国产
336 | 医用耗材 |  | H0393 | 自粘式伤口护贴 | 60*70 | 国产
337 | 医用耗材 |  | H0394 | 自粘式伤口护贴 | 100*100 | 国产
338 | 医用耗材 |  | H0396 | 自粘式伤口护贴 | 100*200 | 国产
339 | 医用耗材 |  | H0397 | 自粘式伤口护贴 | 100*250 | 国产
340 | 医用耗材 | 病理科 | H0398 | 组织固定液 |  | 国产
341 | 检验检测试剂 | 检验科 | S0001 | ABO反定型及Rh(DCE)血型测试卡 |  | 国产 | 【适用机型】全自动血型分析仪，品牌：爱康，型号：Aigel300
342 | 检验检测试剂 | 检验科 | S0002 | ABO正定型及RHD血型复检卡 |  | 国产 | 【适用机型】医用离心机，品牌：金斯尔，型号：GE-Rotor24
343 | 检验检测试剂 | 检验科 | S0003 | a-L-岩藻糖苷酶测定试剂盒（CNPF底物法） |  | 国产 | 【适用机型】全自动生化仪，品牌：贝克曼，型号：AU5800
344 | 检验检测试剂 | 检验科 | S0004 | Anti-HBs检测试剂盒（化学发光法） |  | 国产 | 【适用机型】全自动化学发光仪，品牌：科美博阳，型号：LICA800
345 | 检验检测试剂 | 检验科 | S0005 | Anti-TP检测试剂盒（化学发光法） |  | 国产 | 【适用机型】全自动化学发光仪，品牌：科美博阳，型号：LICA800
346 | 检验检测试剂 | 检验科 | S0008 | D-3羟丁酸检测试剂盒（酶法） |  | 进口 | 【适用机型】全自动生化仪，品牌：贝克曼，型号：AU5800
347 | 检验检测试剂 | 检验科 | S0009 | D-二聚体（D-Dmier）测定试剂 |  | 国产 | 【适用机型】全自动血凝分析仪，品牌：迈瑞，型号：EXC810
348 | 检验检测试剂 | 检验科 | S0010 | D-二聚体（D-Dmier）测定试剂（荧光免疫分析法） |  | 国产 | 【适用机型】干式荧光免疫分析仪，品牌：万孚，型号：FS-205
349 | 检验检测试剂 | 检验科 | S0011 | EB病毒核酸检测试剂盒（PCR） |  | 国产 | 【适用机型】PCR仪，品牌：宏石，型号：SLAN-96S
350 | 检验检测试剂 | 检验科 | S0012 | HBeAg检测试剂盒（化学发光法） |  | 国产 | 【适用机型】全自动化学发光仪，品牌：科美博阳，型号：LICA800
351 | 检验检测试剂 | 检验科 | S0013 | HCV丙型肝炎病毒抗体检测试剂盒（化学发光法） |  | 国产 | 【适用机型】全自动化学发光仪，品牌：科美博阳，型号：LICA800
352 | 检验检测试剂 | 检验科 | S0014 | HIV（1+2）型抗体检测试剂盒（化学发光法） |  | 国产 | 【适用机型】全自动化学发光仪，品牌：科美博阳，型号：LICA800
353 | 检验检测试剂 | 检验科 | S0015 | N端脑利钠肽前体检测试剂盒（化学发光法） |  | 国产 | 【适用机型】全自动化学发光仪，品牌：基蛋生物，型号：MAGICL6000
354 | 检验检测试剂 | 检验科 | S0016 | N末端B型钠尿肽原（NT-proBNP）测定试剂 |  | 国产 | 【适用机型】干式荧光免疫分析仪，品牌：万孚，型号：FS-205
355 | 检验检测试剂 | 检验科 | S0017 | r-谷氨酰转肽酶测定试剂盒（GCANA底物法） |  | 国产 | 【适用机型】全自动生化仪，品牌：贝克曼，型号：AU5800
356 | 检验检测试剂 | 检验科 | S0018 | 八联管 | 0.2ml，含盖 | 国产
357 | 检验检测试剂 | 检验科 | S0019 | 白蛋白测定试剂盒（溴甲酚绿法） |  | 国产 | 【适用机型】全自动生化仪，品牌：贝克曼，型号：AU5800
358 | 检验检测试剂 | 检验科 | S0020 | 白细胞介素检测试剂盒（化学发光法） |  | 国产 | 【适用机型】全自动化学发光仪，品牌：基蛋生物，型号：MAGICL6000
359 | 检验检测试剂 | 检验科 | S0021 | 板条（化学发光法） |  | 国产 | 【适用机型】全自动化学发光仪，品牌：科美博阳，型号：LICA802
360 | 检验检测试剂 | 检验科 | S0022 | 便隐血（FBO）检测试剂 |  | 国产 | 【适用机型】全自动便分析仪，品牌：沃文特，型号：FA-160
361 | 检验检测试剂 | 检验科 | S0023 | 丙氨酸氨基转移酶测定试剂盒（丙氨酸底物法） |  | 国产 | 【适用机型】全自动生化仪，品牌：贝克曼，型号：AU5800
362 | 检验检测试剂 | 检验科 | S0024 | 丙型肝炎病毒抗体检测试剂盒（化学发光法） |  | 国产 | 【适用机型】全自动化学发光仪，品牌：亚辉龙-YHLO，型号：iFIash3000
363 | 检验检测试剂 | 检验科 | S0025 | 丙型肝炎病毒抗体检测试剂盒（化学发光法） |  | 国产 | 【适用机型】全自动化学发光仪，品牌：科美博阳，型号：LICA800
364 | 检验检测试剂 | 检验科 | S0026 | 病毒采样管 | 单采管 | 国产
365 | 检验检测试剂 | 检验科 | S0027 | 病理值复合质控品 |  | 国产
366 | 检验检测试剂 | 内分泌 | S0028 | 补体C1q测定试剂盒 |  | 国产
367 | 检验检测试剂 | 检验科 | S0029 | 布鲁氏菌抗体检测试剂盒 |  | 国产
368 | 检验检测试剂 | 检验科 | S0030 | 肠道病毒检测试剂盒 |  | 国产 | 【适用机型】PCR仪，品牌：宏石，型号：SLAN-96S
369 | 检验检测试剂 | 检验科 | S0031 | 超敏肌钙蛋白I检测试剂盒（化学发光法） |  | 国产 | 【适用机型】全自动化学发光仪，品牌：基蛋生物，型号：MAGICL6000
370 | 检验检测试剂 | 检验科 | S0032 | 单胺氧化酶测定试剂盒（比色法） |  | 国产 | 【适用机型】全自动生化仪，品牌：贝克曼，型号：AU5800
371 | 检验检测试剂 | 检验科 | S0033 | 胆固醇测定试剂盒（CHOD-PAP法） |  | 国产 | 【适用机型】全自动生化仪，品牌：贝克曼，型号：AU5800
372 | 检验检测试剂 | 检验科 | S0034 | 蛋白提取试剂盒 |  | 国产 | 【适用机型】生物芯片阅读仪 品牌：欣康，型号：XK2100
373 | 检验检测试剂 | 检验科 | S0035 | 低密度脂蛋白胆固醇（直接法-表面活性剂清除法） |  | 国产 | 【适用机型】全自动生化仪，品牌：贝克曼，型号：AU5800
374 | 检验检测试剂 | 检验科 | S0036 | 电解质参比液 |  | 国产 | 【适用机型】全自动生化仪，品牌：贝克曼，型号：AU5800
375 | 检验检测试剂 | 检验科 | S0037 | 电解质内标液 |  | 国产 | 【适用机型】全自动生化仪，品牌：贝克曼，型号：AU5800
376 | 检验检测试剂 | 检验科 | S0038 | 定性滤纸 | 12.5cm | 国产
377 | 检验检测试剂 | 检验科 | S0039 | 二氧化碳测定试剂盒（PEPC酶法） |  | 国产 | 【适用机型】全自动生化仪，品牌：贝克曼，型号：AU5800
378 | 检验检测试剂 | 检验科 | S0040 | 反应杯（化学发光法） |  | 国产 | 【适用机型】全自动化学发光仪，品牌：亚辉龙-YHLO，型号：iFIash3000
379 | 检验检测试剂 | 检验科 | S0041 | 放免试管 |  | 国产
380 | 检验检测试剂 | 检验科 | S0043 | 肺炎支原体抗体检测试剂盒 |  | 国产
381 | 检验检测试剂 | 检验科 | S0044 | 粪便样品采集管 |  | 国产 | 【适用机型】全自动便分析仪，品牌：沃文特，型号：FA-160
382 | 检验检测试剂 | 检验科 | S0045 | 复合校准品 |  | 进口
383 | 检验检测试剂 | 检验科 | S0046 | 复合校准品 |  | 国产
384 | 检验检测试剂 | 检验科 | S0047 | 甘油三酯测定试剂盒（GPO-PAP法） |  | 国产 | 【适用机型】全自动生化仪，品牌：贝克曼，型号：AU5800
385 | 检验检测试剂 | 检验科 | S0048 | 肝吸虫IgG抗体检测试剂盒（EILSA） |  | 国产 | 【适用机型】酶联免疫分析仪，品牌：优利特，型号：URIT-660
386 | 检验检测试剂 | 检验科 | S0049 | 高密度脂蛋白胆固醇（直接法-过氧化氢酶清除法） |  | 国产 | 【适用机型】全自动生化仪，品牌：贝克曼，型号：AU5800
387 | 检验检测试剂 | 检验科 | S0050 | 革兰氏染色液 |  | 国产
388 | 检验检测试剂 | 检验科 | S0051 | 革兰阴性菌脂多糖检测试剂盒 |  | 国产
389 | 检验检测试剂 | 检验科 | S0052 | 光激化学发光分析系统通用液（化学发光法） |  | 国产 | 【适用机型】全自动化学发光仪，品牌：科美博阳，型号：LICA802
390 | 检验检测试剂 | 检验科 | S0053 | 胱抑素C测定试剂盒（乳胶免疫比浊法） |  | 国产 | 【适用机型】全自动生化仪，品牌：贝克曼，型号：AU5800
391 | 检验检测试剂 | 检验科 | S0054 | 过敏原特异性IgE抗体定标试剂盒 |  | 国产 | 【适用机型】全自动荧光发光分析仪，品牌：帝迈，型号：MF1280
392 | 检验检测试剂 | 检验科 | S0055 | 过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒 | 食物组 | 国产 | 【适用机型】全自动荧光发光分析仪，品牌：帝迈，型号：MF1280
393 | 检验检测试剂 | 检验科 | S0056 | 过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒 | 吸入组 | 国产 | 【适用机型】全自动荧光发光分析仪，品牌：帝迈，型号：MF1280
394 | 检验检测试剂 | 检验科 | S0057 | 汉坦病毒抗体检测试剂盒（胶体金） |  | 国产
395 | 检验检测试剂 | 检验科 | S0058 | 核酸提取或纯化试剂（磁珠法） |  | 国产 | 【适用机型】全自动核酸提取仪，品牌：硕世，型号：JYK-C22
396 | 检验检测试剂 | 检验科 | S0059 | 缓冲液 |  | 国产 | 【适用机型】全自动生化仪，品牌：贝克曼，型号：AU5800
397 | 检验检测试剂 | 检验科 | S0060 | 活化部分凝血活酶时间测定试剂盒 |  | 国产 | 【适用机型】全自动血凝分析仪，品牌：迈瑞，型号：EXC810
398 | 检验检测试剂 | 检验科 | S0061 | 肌酐测定试剂盒（肌氨酸氧化酶法） |  | 国产 | 【适用机型】全自动生化仪，品牌：贝克曼，型号：AU5800
399 | 检验检测试剂 | 检验科 | S0062 | 肌红蛋白检测试剂盒（化学发光法） |  | 国产 | 【适用机型】全自动化学发光仪，品牌：基蛋生物，型号：MAGICL6000
400 | 检验检测试剂 | 检验科 | S0063 | 肌酸激酶同工酶检测试剂盒（化学发光法） |  | 国产 | 【适用机型】全自动化学发光仪，品牌：基蛋生物，型号：MAGICL6000
401 | 检验检测试剂 | 检验科 | S0064 | 肌酸激酶同工酶检测试剂盒（乳胶免疫比浊发） |  | 国产 | 【适用机型】全自动生化仪，品牌：贝克曼，型号：AU5800
402 | 检验检测试剂 | 检验科 | S0065 | 激发液（化学发光法） |  | 国产 | 【适用机型】全自动化学发光仪，品牌：亚辉龙-YHLO，型号：iFIash3000
403 | 检验检测试剂 | 检验科 | S0066 | 甲状旁腺素测定试剂盒（化学发光法） |  | 国产 | 【适用机型】全自动化学发光仪，品牌：亚辉龙-YHLO，型号：iFIash3000
404 | 检验检测试剂 | 检验科 | S0067 | 碱性磷酸酶（NPP底物-AMP缓冲液法） |  | 国产 | 【适用机型】全自动生化仪，品牌：贝克曼，型号：AU5800
405 | 检验检测试剂 | 检验科 | S0068 | 碱性清洗液 |  | 国产 | 【适用机型】全自动生化仪，品牌：贝克曼，型号：AU5800
406 | 检验检测试剂 | 检验科 | S0069 | 降钙素原检测试剂盒（化学发光法） |  | 国产 | 【适用机型】全自动化学发光仪，品牌：基蛋生物，型号：MAGICL6000
407 | 检验检测试剂 | 检验科 | S0070 | 酵母样真菌鉴定药敏板 |  | 国产 | 【适用机型】全自动微生物培养鉴定仪，品牌：珠海迪尔，型号：DL-96A
408 | 检验检测试剂 | 检验科 | S0071 | 结核分枝杆菌抗体检测试剂盒 |  | 国产
409 | 检验检测试剂 | 检验科 | S0072 | 解脲+人型支原体药敏培养基 |  | 国产
410 | 检验检测试剂 | 检验科 | S0073 | 抗A抗B血型定型试剂（单克隆抗体） |  | 国产
411 | 检验检测试剂 | 检验科 | S0074 | 抗Jo-1抗体IgG测定试剂盒（化学发光法） |  | 国产 | 【适用机型】全自动化学发光仪，品牌：亚辉龙-YHLO，型号：iFIash3000
412 | 检验检测试剂 | 检验科 | S0075 | 抗Scl抗体IgG测定试剂盒（化学发光法） |  | 国产 | 【适用机型】全自动化学发光仪，品牌：亚辉龙-YHLO，型号：iFIash3000
413 | 检验检测试剂 | 检验科 | S0076 | 抗Sm抗体IgG测定试剂盒（化学发光法） |  | 国产 | 【适用机型】全自动化学发光仪，品牌：亚辉龙-YHLO，型号：iFIash3000
414 | 检验检测试剂 | 检验科 | S0077 | 抗SS-A抗体IgG测定试剂盒（化学发光法） |  | 国产 | 【适用机型】全自动化学发光仪，品牌：亚辉龙-YHLO，型号：iFIash3000
415 | 检验检测试剂 | 检验科 | S0078 | 抗SS-B抗体IgG测定试剂盒（化学发光法） |  | 国产 | 【适用机型】全自动化学发光仪，品牌：亚辉龙-YHLO，型号：iFIash3000
416 | 检验检测试剂 | 检验科 | S0079 | 抗核抗体测定试剂盒（化学发光法） |  | 国产 | 【适用机型】全自动化学发光仪，品牌：亚辉龙-YHLO，型号：iFIash3000
417 | 检验检测试剂 | 检验科 | S0080 | 抗核糖核蛋白70抗体IgG测定试剂盒（化学发光法） |  | 国产 | 【适用机型】全自动化学发光仪，品牌：亚辉龙-YHLO，型号：iFIash3000
418 | 检验检测试剂 | 检验科 | S0081 | 抗环瓜氨酸肽抗体测定试剂盒（乳胶免疫比浊法） |  | 国产 | 【适用机型】全自动生化仪，品牌：贝克曼，型号：AU5800
419 | 检验检测试剂 | 检验科 | S0083 | 抗凝血酶III测定试剂盒 |  | 国产 | 【适用机型】全自动血凝分析仪，品牌：迈瑞，型号：EXC810
420 | 检验检测试剂 | 检验科 | S0084 | 抗人球蛋白检测卡 |  | 国产
421 | 检验检测试剂 | 检验科 | S0085 | 抗双链DNA抗体测定试剂盒（化学发光法） |  | 国产 | 【适用机型】全自动化学发光仪，品牌：亚辉龙-YHLO，型号：iFIash3000
422 | 检验检测试剂 | 检验科 | S0086 | 抗酸染色液 | 冷染法 | 国产
423 | 检验检测试剂 | 检验科 | S0087 | 抗体筛选红细胞试剂盒 |  | 国产
424 | 检验检测试剂 | 检验科 | S0088 | 抗胰岛素抗体检测试剂盒（化学发光法） |  | 国产 | 【适用机型】全自动化学发光仪，品牌：基蛋生物，型号：MAGICL6000
425 | 检验检测试剂 | 检验科 | S0090 | 离心管 | 1.5ml | 国产
426 | 检验检测试剂 | 检验科 | S0091 | 流感病毒A型，B型，副流感联合检测试剂盒 |  | 国产
427 | 检验检测试剂 | 检验科 | S0092 | 硫代硫酸钠肉汤培养基 |  | 国产
428 | 检验检测试剂 | 检验科 | S0093 | 六项呼吸道病原体核酸检测试剂盒（PCR） |  | 国产 | 【适用机型】PCR仪，品牌：宏石，型号：SLAN-96S
429 | 检验检测试剂 | 检验科 | S0094 | 轮状病毒/腺病毒抗原检测试剂盒（胶体金法） |  | 国产 | 【适用机型】沃文特品牌：全自动便分析仪，型号：FA-160
430 | 检验检测试剂 | 检验科 | S0095 | 滤芯吸头 | 100ul（盒装灭菌） | 国产
431 | 检验检测试剂 | 检验科 | S0096 | 滤芯吸头 | 200ul（盒装灭菌） | 国产
432 | 检验检测试剂 | 检验科 | S0097 | 滤芯吸头 | 10ul | 国产
433 | 检验检测试剂 | 检验科 | S0098 | 梅毒甲苯胺红不加热血清实验诊断试剂盒（TRUST） |  | 国产
434 | 检验检测试剂 | 检验科 | S0099 | 梅毒螺旋体抗体检测试剂盒（化学发光法） |  | 国产 | 【适用机型】全自动化学发光仪，品牌：亚辉龙-YHLO，型号：iFIash3000
435 | 检验检测试剂 | 检验科 | S0100 | 梅毒螺旋体抗体检测试剂盒（化学发光法） |  | 国产 | 【适用机型】全自动化学发光仪，品牌：科美博阳，型号：LICA800
436 | 检验检测试剂 | 检验科 | S0101 | 梅毒螺旋体抗体检测试剂盒（酶联免疫法） |  | 国产
437 | 检验检测试剂 | 检验科 | S0102 | 梅毒螺旋体抗体检测试剂盒（乳胶法） |  | 国产
438 | 检验检测试剂 | 检验科 | S0103 | 脑脊液/尿液总蛋白测定试剂盒（焦酚红法） |  | 国产 | 【适用机型】全自动生化仪，品牌：贝克曼，型号：AU5800
439 | 检验检测试剂 | 检验科 | S0104 | 尿肌酐检测试剂盒（肌氨酸氧化酶法） |  | 国产 | 【适用机型】特种蛋白仪，品牌：深圳锦瑞，型号：PA480
440 | 检验检测试剂 | 检验科 | S0105 | 尿素测定试剂盒（尿素酶-谷氨酸脱氢酶法） |  | 国产 | 【适用机型】全自动生化仪，品牌：贝克曼，型号：AU5800
441 | 检验检测试剂 | 检验科 | S0106 | 尿酸测定试剂盒（尿酸酶法） |  | 国产 | 【适用机型】全自动生化仪，品牌：贝克曼，型号：AU5800
442 | 检验检测试剂 | 检验科 | S0107 | 尿微量白蛋白测定试剂盒 |  | 国产 | 【适用机型】全自动生化仪，品牌：贝克曼，型号：AU5800
443 | 检验检测试剂 | 检验科 | S0108 | 尿微量白蛋白测定试剂盒（散射比浊法） |  | 国产 | 【适用机型】特种蛋白仪，品牌：深圳锦瑞，型号：PA480
444 | 检验检测试剂 | 检验科 | S0109 | 尿液分析试纸条（反射光电比色法） |  | 国产 | 【适用机型】尿液有形成分分析仪，型号 ：优利特1683
445 | 检验检测试剂 | 检验科 | S0110 | 尿液分析试纸条（干化学法） |  | 国产 | 【适用机型】优利特品牌：全自动尿液分析仪，型号：US-1681
446 | 检验检测试剂 | 检验科 | S0111 | 尿液分析仪聚焦液 |  | 国产 | 【适用机型】优利特品牌：全自动尿液分析仪，型号：US-1681
447 | 检验检测试剂 | 检验科 | S0112 | 尿液分析仪用鞘液 |  | 国产 | 【适用机型】尿液有形成分分析仪，型号 ：优利特1682
448 | 检验检测试剂 | 检验科 | S0113 | 尿液分析用鞘液 |  | 国产 | 【适用机型】优利特品牌：全自动尿液分析仪，型号：US-1681
449 | 检验检测试剂 | 检验科 | S0114 | 尿液干化学分析质控物 |  | 国产 | 【适用机型】尿液有形成分分析仪，型号 ：优利特1684
450 | 检验检测试剂 | 检验科 | S0115 | 尿液有形成分分析用聚焦液 |  | 国产 | 【适用机型】尿液有形成分分析仪，型号 ：优利特1681
451 | 检验检测试剂 | 检验科 | S0116 | 凝聚铵 |  | 国产
452 | 检验检测试剂 | 检验科 | S0117 | 凝血酶时间TT测定试剂盒 |  | 国产 | 【适用机型】全自动血凝分析仪，品牌：迈瑞，型号：EXC810
453 | 检验检测试剂 | 检验科 | S0118 | 凝血酶原时间PT测定试剂盒 |  | 国产 | 【适用机型】全自动血凝分析仪，品牌：迈瑞，型号：EXC810
454 | 检验检测试剂 | 检验科 | S0119 | 凝血质控品 |  | 国产 | 【适用机型】全自动血凝分析仪，品牌：迈瑞，型号：EXC810
455 | 检验检测试剂 | 检验科 | S0120 | 培养皿 | 70mm | 国产
456 | 检验检测试剂 | 检验科 | S0121 | 强化清洗液 |  | 国产 | 【适用机型】全自动化学发光仪，品牌：亚辉龙-YHLO，型号：iFIash3000
457 | 检验检测试剂 | 检验科 | S0122 | 清洗液 |  | 国产 | 【适用机型】尿液有形成分分析仪，型号 ：优利特1685
458 | 检验检测试剂 | 检验科 | S0123 | 清洗液 |  | 国产 | 【适用机型】全自动生化仪，品牌：贝克曼，型号：AU5800
459 | 检验检测试剂 | 检验科 | S0124 | 清洗液 |  | 国产 | 【适用机型】全自动化学发光仪，品牌：亚辉龙-YHLO，型号：iFIash3000
460 | 检验检测试剂 | 检验科 | S0125 | 清洗液 |  | 国产 | 【适用机型】特种蛋白仪，品牌：深圳锦瑞，型号：PA480
461 | 检验检测试剂 | 检验科 | S0126 | 曲霉半乳甘露聚糖检测试剂盒（荧光免疫层析法） |  | 国产
462 | 检验检测试剂 | 检验科 | S0127 | 全量程C反应蛋白检测试剂盒（化学发光法） |  | 国产 | 【适用机型】全自动化学发光仪，品牌：基蛋生物，型号：MAGICL6000
463 | 检验检测试剂 | 检验科 | S0128 | 全自动凝血分析仪测试杯 |  | 国产 | 【适用机型】全自动血凝分析仪，品牌：迈瑞，型号：EXC810
464 | 检验检测试剂 | 检验科 | S0129 | 全自动凝血分析仪清洗液 |  | 国产 | 【适用机型】全自动血凝分析仪，品牌：迈瑞，型号：EXC810
465 | 检验检测试剂 | 检验科 | S0130 | 全自动凝血分析仪洗针液 |  | 国产 | 【适用机型】全自动血凝分析仪，品牌：迈瑞，型号：EXC810
466 | 检验检测试剂 | 检验科 | S0133 | 人ABO血型反定型用红细胞试剂盒 |  | 国产 | 【适用机型】全自动血型分析仪，品牌：爱康，型号：Aigel300
467 | 检验检测试剂 | 检验科 | S0134 | 人类免疫病毒抗原抗体检测试剂盒（化学发光法） |  | 国产 | 【适用机型】全自动化学发光仪，品牌：亚辉龙-YHLO，型号：iFIash3000
468 | 检验检测试剂 | 检验科 | S0135 | 人类免疫缺陷病毒HIV抗体检测试剂盒（化学发光法） |  | 国产 | 【适用机型】全自动化学发光仪，品牌：科美博阳，型号：LICA800
469 | 检验检测试剂 | 检验科 | S0136 | 人类免疫缺陷病毒抗体检测试剂盒（胶体金） |  | 国产
470 | 检验检测试剂 | 检验科 | S0137 | 人磷酸化蛋白检测试剂盒 |  | 国产 | 【适用机型】酶联免疫分析仪，品牌：优利特，型号：URIT-660
471 | 检验检测试剂 | 检验科 | S0138 | 人绒毛膜促性腺激素测定试剂盒（化学发光法） |  | 国产 | 【适用机型】全自动化学发光仪，品牌：亚辉龙-YHLO，型号：iFIash3000
472 | 检验检测试剂 | 检验科 | S0139 | 人绒毛膜促性腺激素检测试纸 |  | 国产
473 | 检验检测试剂 | 检验科 | S0140 | 人乳头瘤病毒核酸分型检测试剂盒（荧光PCR） |  | 国产 | 【适用机型】PCR仪，品牌：宏石，型号：SLAN-96S
474 | 检验检测试剂 | 检验科 | S0141 | 溶血剂 | LD | 国产 | 【适用机型】全自动血液分析仪，品牌：迈瑞，型号：BC-6800Plus
475 | 检验检测试剂 | 检验科 | S0142 | 溶血剂 | LN | 国产 | 【适用机型】全自动血液分析仪，品牌：迈瑞，型号：BC-6800Plus
476 | 检验检测试剂 | 检验科 | S0143 | 溶血剂 | LH | 国产 | 【适用机型】全自动血液分析仪，品牌：迈瑞，型号：BC-6800Plus
477 | 检验检测试剂 | 检验科 | S0144 | 蠕动泵管 |  | 国产 | 【适用机型】全自动生化仪，品牌：贝克曼，型号：AU5800
478 | 检验检测试剂 | 检验科 | S0145 | 乳酸脱氢酶测定试剂盒（乳酸底物法） |  | 国产 | 【适用机型】全自动生化仪，品牌：贝克曼，型号：AU5800
479 | 检验检测试剂 | 检验科 | S0146 | 乳酸脱氢酶同工酶测定试剂盒（乳酸底物法） |  | 国产 | 【适用机型】全自动生化仪，品牌：贝克曼，型号：AU5800
480 | 检验检测试剂 | 检验科 | S0147 | 腮腺炎病毒抗体试剂盒（胶体金） |  | 国产
481 | 检验检测试剂 | 检验科 | S0148 | 沙眼衣原体抗原检测试剂盒（胶体金） |  | 国产
482 | 检验检测试剂 | 检验科 | S0149 | 视黄醇结合蛋白测定试剂盒（免疫比浊法） |  | 国产 | 【适用机型】全自动生化仪，品牌：贝克曼，型号：AU5800
483 | 检验检测试剂 | 检验科 | S0150 | 双重荧光免疫显色试剂 |  | 国产 | 【适用机型】显微图形分析白带检测分析仪，品牌：重庆天海，型号：FA500
484 | 检验检测试剂 | 检验科 | S0151 | 塑料吸管 | 0.5ml | 国产
485 | 检验检测试剂 | 检验科 | S0152 | 糖化血红蛋白检测试剂盒（化学发光法） |  | 国产 | 【适用机型】全自动化学发光仪，品牌：基蛋生物，型号：MAGICL6000
486 | 检验检测试剂 | 检验科 | S0153 | 特异性生长因子测定试剂盒（茚三酮显色法） |  | 国产 | 【适用机型】全自动生化仪，品牌：贝克曼，型号：AU5800
487 | 检验检测试剂 | 检验科 | S0154 | 天门冬氨酸氨基转移酶测定试剂盒（茚三酮显色法） |  | 国产 | 【适用机型】全自动生化仪，品牌：贝克曼，型号：AU5800
488 | 检验检测试剂 | 检验科 | S0155 | 铁(Fe)测定试剂盒（亚铁嗪法） |  | 国产 | 【适用机型】全自动生化仪，品牌：贝克曼，型号：AU5800
489 | 检验检测试剂 | 检验科 | S0157 | 胃幽门螺杆菌抗体检测试剂盒（斑点法） |  | 国产
490 | 检验检测试剂 | 检验科 | S0158 | 无机磷测定试剂盒（紫外终点法） |  | 国产 | 【适用机型】全自动生化仪，品牌：贝克曼，型号：AU5800
491 | 检验检测试剂 | 检验科 | S0159 | 五分类探头清洗液 |  | 国产 | 【适用机型】全自动血液分析仪，品牌：迈瑞，型号：BC-6800Plus
492 | 检验检测试剂 | 检验科 | S0160 | 稀释板 |  | 国产 | 【适用机型】全自动血型分析仪，品牌：爱康，型号：Aigel300
493 | 检验检测试剂 | 检验科 | S0161 | 稀释液 |  | 国产 | 【适用机型】全自动血液分析仪，品牌：迈瑞，型号：BC-6800Plus
494 | 检验检测试剂 | 检验科 | S0162 | 洗液（化学发光法） |  | 国产 | 【适用机型】全自动化学发光仪，品牌：科美博阳，型号：LICA800
495 | 检验检测试剂 | 检验科 | S0163 | 细菌测定系统 |  | 国产 | 【适用机型】细菌鉴定及药敏分析系统，品牌：珠海迪尔，型号：DL-96AL
496 | 检验检测试剂 | 检验科 | S0164 | 细菌生化鉴别试剂氧化酶法 |  | 国产
497 | 检验检测试剂 | 检验科 | S0165 | 纤维蛋白原FDP测定试剂盒 |  | 国产 | 【适用机型】全自动血液分析仪，品牌：迈瑞，型号：BC-6800Plus
498 | 检验检测试剂 | 检验科 | S0166 | 纤维蛋白原FIB测定试剂盒（凝固法） |  | 国产 | 【适用机型】全自动血液分析仪，品牌：迈瑞，型号：BC-6800Plus
499 | 检验检测试剂 | 检验科 | S0167 | 腺苷脱氨酶测定试剂盒（过氧化物酶法） |  | 国产 | 【适用机型】全自动生化仪，品牌：贝克曼，型号：AU5800
500 | 检验检测试剂 | 检验科 | S0169 | 心肌肌钙蛋白/肌酸激酶同工酶/肌红蛋白联检试剂 |  | 国产 | 【适用机型】干式荧光免疫分析仪，品牌：万孚，型号：FS-205
501 | 检验检测试剂 | 检验科 | S0170 | 新型冠状病毒（2019-nCoV）（PCR） |  | 国产 | 【适用机型】PCR仪，品牌：宏石，型号：SLAN-96S
502 | 检验检测试剂 | 检验科 | S0171 | 新型冠状病毒（2019-ncov）抗体检测试剂盒（化学发光法） |  | 国产 | 【适用机型】全自动化学发光仪，品牌：亚辉龙-YHLO，型号：iFIash3000
503 | 检验检测试剂 | 检验科 | S0173 | 血气生化测试卡 |  | 国产 | 【适用机型】血气分析仪，品牌：万孚，型号：BGA-102
504 | 检验检测试剂 | 检验科 | S0174 | 血气生化试剂包 |  | 国产 | 【适用机型】血气分析仪，品牌：万孚，型号：BGA-102
505 | 检验检测试剂 | 检验科 | S0175 | 血清淀粉样蛋白A检测试剂盒 |  | 国产 | 【适用机型】全自动化学发光仪，品牌：基蛋生物，型号：MAGICL6000
506 | 检验检测试剂 | 检验科 | S0176 | 血琼脂培养皿 | 70mm | 国产
507 | 检验检测试剂 | 检验科 | S0177 | 血细胞分析用染色液 | FD | 国产 | 【适用机型】全自动血液分析仪，品牌：迈瑞，型号：BC-6800Plus
508 | 检验检测试剂 | 检验科 | S0178 | 血细胞分析用染色液 | FN | 国产 | 【适用机型】全自动血液分析仪，品牌：迈瑞，型号：BC-6800Plus
509 | 检验检测试剂 | 检验科 | S0179 | 血细胞分析用染色液 | LN | 国产 | 【适用机型】全自动血液分析仪，品牌：迈瑞，型号：BC-6800Plus
510 | 检验检测试剂 | 检验科 | S0180 | 血型测定卡 |  | 国产
511 | 检验检测试剂 | 检验科 | S0181 | 血型定性试剂（单克隆抗体） | 10ml*3 | 国产
512 | 检验检测试剂 | 检验科 | S0182 | 血型分析用稀释液 | 500ml | 国产 | 【适用机型】医用离心机，品牌：金斯尔，型号：GE-Rotor24
513 | 检验检测试剂 | 检验科 | S0183 | 血液学质控品 |  | 国产 | 【适用机型】全自动血液分析仪，品牌：迈瑞，型号：BC-6800Plus
514 | 检验检测试剂 | 检验科 | S0184 | 血液增菌培养瓶 | 成人抗生素 | 国产 | 【适用机型】全自动血培养分析仪，品牌：山东鑫科，型号：LABSTAR50
515 | 检验检测试剂 | 检验科 | S0185 | 血液增菌培养瓶 | 厌氧抗生素 | 国产 | 【适用机型】全自动血培养分析仪，品牌：山东鑫科，型号：LABSTAR50
516 | 检验检测试剂 | 检验科 | S0186 | 氯化钙试剂 | 1*50ml | 国产 | 【适用机型】全自动血凝分析仪，品牌：迈瑞，型号：EXC810
517 | 检验检测试剂 | 检验科 | S0187 | 样品杯 |  | 国产 | 【适用机型】全自动生化仪，品牌：贝克曼，型号：AU5800
518 | 检验检测试剂 | 检验科 | S0188 | 一次性硅胶瓶盖（化学发光法） |  | 国产 | 【适用机型】全自动化学发光仪，品牌：科美博阳，型号：LICA800
519 | 检验检测试剂 | 检验科 | S0189 | 一次性使用人体动脉血样采集器 |  | 进口
520 | 检验检测试剂 | 检验科 | S0190 | 移液器 | 20-200ul | 国产
521 | 检验检测试剂 | 检验科 | S0191 | 移液器 | 20-50ul | 国产
522 | 检验检测试剂 | 检验科 | S0192 | 乙型肝炎e抗体检测试剂盒（化学发光法） |  | 国产 | 【适用机型】全自动化学发光仪，品牌：亚辉龙-YHLO，型号：iFIash3000
523 | 检验检测试剂 | 检验科 | S0193 | 乙型肝炎e抗原检测试剂盒（化学发光法） |  | 国产 | 【适用机型】全自动化学发光仪，品牌：亚辉龙-YHLO，型号：iFIash3000
524 | 检验检测试剂 | 检验科 | S0194 | 乙型肝炎表面抗体测定试剂盒（化学发光法） |  | 国产 | 【适用机型】全自动化学发光仪，品牌：亚辉龙-YHLO，型号：iFIash3000
525 | 检验检测试剂 | 检验科 | S0195 | 乙型肝炎表面抗原测定试剂盒（化学发光法） |  | 国产 | 【适用机型】全自动化学发光仪，品牌：亚辉龙-YHLO，型号：iFIash3000
526 | 检验检测试剂 | 检验科 | S0196 | 乙型肝炎病毒E抗体检测试剂盒（化学发光法） |  | 国产 | 【适用机型】全自动化学发光仪，品牌：科美博阳，型号：LICA800
527 | 检验检测试剂 | 检验科 | S0197 | 乙型肝炎病毒E抗体检测试剂盒（胶体金） |  | 国产
528 | 检验检测试剂 | 检验科 | S0198 | 乙型肝炎病毒E抗原检测试剂盒（化学发光法） |  | 国产 | 【适用机型】全自动化学发光仪，品牌：科美博阳，型号：LICA800
529 | 检验检测试剂 | 检验科 | S0199 | 乙型肝炎病毒E抗原检测试剂盒（胶体金） |  | 国产
530 | 检验检测试剂 | 检验科 | S0200 | 乙型肝炎病毒表面抗体检测试剂盒（化学发光法） |  | 国产 | 【适用机型】全自动化学发光仪，品牌：科美博阳，型号：LICA800
531 | 检验检测试剂 | 检验科 | S0201 | 乙型肝炎病毒表面抗体试剂盒（胶体金） |  | 国产
532 | 检验检测试剂 | 检验科 | S0202 | 乙型肝炎病毒表面抗原检测试剂盒（化学发光法） |  | 国产 | 【适用机型】全自动化学发光仪，品牌：科美博阳，型号：LICA800
533 | 检验检测试剂 | 检验科 | S0203 | 乙型肝炎病毒表面抗原检测试剂盒（胶体金） |  | 国产
534 | 检验检测试剂 | 检验科 | S0204 | 乙型肝炎病毒核酸测定试剂盒 |  | 国产 | 【适用机型】PCR仪，品牌：宏石，型号：SLAN-96S
535 | 检验检测试剂 | 检验科 | S0205 | 乙型肝炎病毒核心抗体检测试剂盒（化学发光法） |  | 国产 | 【适用机型】全自动化学发光仪，品牌：亚辉龙-YHLO，型号：iFIash3000
536 | 检验检测试剂 | 检验科 | S0206 | 乙型肝炎病毒核心抗体检测试剂盒（化学发光法） |  | 国产 | 【适用机型】全自动化学发光仪，品牌：科美博阳，型号：LICA800
537 | 检验检测试剂 | 检验科 | S0207 | 乙型肝炎病毒核心抗体检测试剂盒（胶体金） |  | 国产
538 | 检验检测试剂 | 检验科 | S0208 | 营养肉汤培养基 | 10ml | 国产
539 | 检验检测试剂 | 检验科 | S0209 | 预激发液 |  | 国产 | 【适用机型】全自动化学发光仪，品牌：亚辉龙-YHLO，型号：iFIash3000
540 | 检验检测试剂 | 检验科 | S0210 | 真菌B-D葡聚糖检测试剂盒（荧光免疫层析法） |  | 国产
541 | 检验检测试剂 | 检验科 | S0211 | 真菌葡聚糖检测试剂盒（荧光免疫层析法） |  | 国产
542 | 检验检测试剂 | 检验科 | S0212 | 正常值复合质控品 |  | 国产 | 【适用机型】全自动血凝分析仪，品牌：迈瑞，型号：EXC810
543 | 检验检测试剂 | 检验科 | S0213 | 支原体培养鉴定计数药敏试剂盒 |  | 国产
544 | 检验检测试剂 | 检验科 | S0214 | 脂肪酶测定试剂盒（罗氏比色37度） |  | 国产 | 【适用机型】全自动生化仪，品牌：贝克曼，型号：AU5800
545 | 检验检测试剂 | 检验科 | S0215 | 直接胆红素（重氮盐法/钒酸盐氧化法） |  | 国产 | 【适用机型】全自动生化仪，品牌：贝克曼，型号：AU5800
546 | 检验检测试剂 | 检验科 | S0216 | 转铁蛋白（TF)检测试剂盒 |  | 国产 | 【适用机型】全自动便分析仪，品牌：沃文特，型号：FA-160
547 | 检验检测试剂 | 检验科 | S0217 | 总IgE检测试剂盒 |  | 国产 | 【适用机型】全自动荧光发光分析仪，品牌：帝迈，型号：MF1280
548 | 检验检测试剂 | 检验科 | S0218 | 总IgE质控品 |  | 国产 | 【适用机型】全自动荧光发光分析仪，品牌：帝迈，型号：MF1280
549 | 检验检测试剂 | 检验科 | S0219 | 总胆红素测定试剂盒（重氮盐法/钒酸盐氧化法） |  | 国产 | 【适用机型】全自动生化仪，品牌：贝克曼，型号：AU5800
550 | 检验检测试剂 | 检验科 | S0220 | 总胆汁酸测定试剂盒（酶循环法） |  | 国产 | 【适用机型】全自动生化仪，品牌：贝克曼，型号：AU5800
551 | 检验检测试剂 | 检验科 | S0221 | 总蛋白测定试剂盒（双缩脲法） |  | 国产 | 【适用机型】全自动生化仪，品牌：贝克曼，型号：AU5800