## Sheet1
采购需求目录一览表-2024年度佳木斯市传染病院医用耗材及检验检测试剂集中招标采购（第二批）
序号 | 类别 | 科室 | 目录代码 | 目录名称 | 需求描述 | 国产或进口 | 备注
1 | 医用耗材 | 透析室 | H0001 | 透析液过滤器 |  | 进口 | 山外山血液透析机专机专用
2 | 医用耗材 | 病房 | H0002 | 一次性使用鼻氧管 |  | 国产 | 斯百瑞高流量湿化治疗仪用
3 | 医用耗材 | 供应室 | H0003 | 121压力蒸汽灭菌化学指示卡 |  | 国产
4 | 医用耗材 | 供应室 | H0004 | 132压力蒸汽灭菌指示卡 |  | 国产
5 | 医用耗材 | 透析室 | H0005 | 5%次氯酸钠消毒液 | 2.5KG | 国产
6 | 医用耗材 | 介入手术室 | H0006 | PTA扩张导管 |  | 进口
7 | 医用耗材 | 病房 | H0007 | 臂式电子血压计 |  | 国产
8 | 医用耗材 | 病房 | H0008 | 病毒采样管 | 单管 | 国产
9 | 医用耗材 | 病房 | H0009 | 病毒采样管 | 20:1SA型 | 国产
10 | 医用耗材 | 病房 | H0010 | 病毒采样管 | 10人份管 | 国产
11 | 医用耗材 | 介入手术室 | H0011 | 病理袋 | 特大 | 国产
12 | 医用耗材 | 介入手术室 | H0012 | 病理袋 | 大 | 国产
13 | 医用耗材 | 介入手术室 | H0013 | 病理袋 | 中 | 国产
14 | 医用耗材 | 介入手术室 | H0014 | 病理袋 | 小 | 国产
15 | 医用耗材 | 病房 | H0015 | 不锈钢治疗盘 | 11.5cm、防碘配药 | 国产
16 | 医用耗材 | 腔镜室 | H0016 | 肠镜胶（肠道润滑剂） | 10ml | 国产
17 | 医用耗材 | 病房 | H0017 | 持续正压呼吸面罩及配件 | 非排气型 | 国产
18 | 医用耗材 | 病房 | H0018 | 持针钳 | 180、直、粗针 | 国产
19 | 医用耗材 | 介入手术室 | H0019 | 充盈压力泵系统 |  | 进口
20 | 医用耗材 | 介入手术室 | H0020 | 带有亲水涂层的可控导丝 |  | 进口
21 | 医用耗材 | 介入手术室 | H0021 | 胆道引流导管 |  | 进口
22 | 医用耗材 | 介入手术室 | H0022 | 胆道引流导管及附件 | 外径8.5Fr，长度30cm | 国产
23 | 医用耗材 | 病房 | H0023 | 弹力帽 | 小儿 | 国产
24 | 医用耗材 | 病房 | H0024 | 弹性绷带（加压） | 7.5*2.5 | 国产
25 | 医用耗材 | 介入手术室 | H0025 | 导管鞘套件 |  | 进口
26 | 医用耗材 | 介入手术室 | H0026 | 导丝导引球囊扩张导管 |  | 进口
27 | 医用耗材 | 病房 | H0027 | 点滴架 | 带轮 | 国产
28 | 医用耗材 | 手术室 | H0028 | 多功能手术解剖器(电凝切割器) |  | 国产
29 | 医用耗材 | 病房 | H0029 | 二氧化氯消毒粉 | 1kg、A剂 | 国产
30 | 医用耗材 | 病房 | H0030 | 二氧化氯消毒粉 | 1kg、B剂 | 国产
31 | 医用耗材 | 检验科 | H0031 | 反应杯 | 玻璃 | 国产
32 | 医用耗材 | 检验科 | H0032 | 分枝杆菌培养管 | 7ml | 国产
33 | 医用耗材 | 病房 | H0033 | 负压吸引器（带瓶） |  | 国产
34 | 医用耗材 | 病房 | H0034 | 负压引流袋 | 2000ml | 国产
35 | 医用耗材 | 病房 | H0035 | 负压引流器 | 2000ml | 国产
36 | 医用耗材 | 腔镜室 | H0036 | 负压引流器 | 20ml，痰杯 | 国产
37 | 医用耗材 | 供应室 | H0037 | 高效多酶清洗液 | 5L | 国产
38 | 医用耗材 | 供应室 | H0038 | 过氧化氢低温等离子体灭菌快速生物指示剂 |  | 国产
39 | 医用耗材 | 透析室 | H0039 | 过氧乙酸消毒液 |  | 国产
40 | 医用耗材 | 手术室 | H0040 | 海绵钳 | 360*8滑板式 | 国产
41 | 医用耗材 | 病房 | H0041 | 含氯消毒粉 | 50g | 国产
42 | 医用耗材 | 病房 | H0042 | 呼吸过滤器 |  | 进口
43 | 医用耗材 | 病房 | H0043 | 呼吸麻醉管路及配件 |  | 进口
44 | 医用耗材 | 病房 | H0044 | 护士小帮手 |  | 国产
45 | 医用耗材 | 病房 | H0045 | 换药包 | 口腔包 | 国产
46 | 医用耗材 | 病房 | H0046 | 加强型气管插管 | 6.5cm/7.5cm | 国产
47 | 医用耗材 | 病房 | H0047 | 简易呼吸面罩 |  | 国产
48 | 医用耗材 | 病房 | H0048 | 简易呼吸器 | 成人 | 国产
49 | 医用耗材 | 介入手术室 | H0049 | 经颈静脉肝内穿刺器械 |  | 国产
50 | 医用耗材 | 介入手术室 | H0050 | 经颈静脉肝内穿刺系统 |  | 国产
51 | 医用耗材 | 病房 | H0051 | 经皮穿刺针 | 0.9*150 | 国产
52 | 医用耗材 | 病房 | H0052 | 经皮穿刺针 | 0.7*150 | 国产
53 | 医用耗材 | 介入手术室 | H0053 | 经皮导入器 |  | 进口
54 | 医用耗材 | 病房 | H0054 | 经皮气管切开导丝 |  | 进口
55 | 医用耗材 | 手术室 | H0055 | 静脉曲张剥脱导管 |  | 国产
56 | 医用耗材 | 病房 | H0056 | 酒精 | 100ml/75% | 国产
57 | 医用耗材 | 病房 | H0057 | 酒精 | 95%500ml | 国产
58 | 医用耗材 | 病房 | H0058 | 酒精 | 75%500ml | 国产
59 | 医用耗材 | 手术室 | H0059 | 聚丙烯不可吸收缝合线 | 2-0，3-0 | 国产
60 | 医用耗材 | 介入手术室 | H0060 | 聚乙烯醇颗粒栓塞剂 | 1000um/560um/350um | 国产
61 | 医用耗材 | 介入手术室 | H0061 | 聚乙烯醇栓塞微球 | 无色型、300-500um/500-700um/100-300um | 国产
62 | 医用耗材 | 介入手术室 | H0062 | 聚乙烯醇栓塞微球 | 蓝色型、1g 、100-300微米/300-500微米 | 国产
63 | 医用耗材 | 介入手术室 | H0063 | 聚乙烯醇栓塞微球 | 蓝色型、1ml、100-300微米/300-500微米 | 国产
64 | 医用耗材 | 病房 | H0064 | 抗菌手清洁液 | 500ml | 国产
65 | 医用耗材 | 介入手术室 | H0065 | 可解脱带纤维毛弹簧圈栓塞系统 |  | 进口
66 | 医用耗材 | 介入手术室 | H0066 | 可控直径TIPS覆膜支架系统 | 8-10mm*5cm/2cm，8-10mm*6cm/2cm，8-10mm*7cm/2cm，8-10mm*8cm/2cm | 进口
67 | 医用耗材 | 介入手术室 | H0067 | 可扭转微导管 |  | 进口
68 | 医用耗材 | 病房 | H0068 | 可塑密封环 | 3.175mm | 进口
69 | 医用耗材 | 病房 | H0069 | 可塑造口底盘平面 | 57mm | 进口
70 | 医用耗材 | 病房 | H0070 | 可塑造口底盘平面 | 70mm | 进口
71 | 医用耗材 | 手术室 | H0071 | 可吸收复合多聚糖止血粉 | 4g | 国产
72 | 医用耗材 | 手术室 | H0072 | 可吸收性缝线 | 4-0，3-0，2-0，0 | 国产
73 | 医用耗材 | 手术室 | H0073 | 可吸收性外科缝线 | 细 | 进口
74 | 医用耗材 | 手术室 | H0074 | 可吸收性外科缝线 | 粗 | 进口
75 | 医用耗材 | 病房 | H0075 | 可吸收性外科缝线 | 2cm 2-0 3-0 4-0 | 国产
76 | 医用耗材 | 病房 | H0076 | 可吸收性外科缝线 | 3.5cm 2-0 3-0 4-0 | 国产
77 | 医用耗材 | 病房 | H0077 | 可吸收性外科缝线 | 5cm 2-0 3-0 4-0 | 国产
78 | 医用耗材 | 手术室 | H0078 | 可吸收止血纱 | 70*50mm | 进口
79 | 医用耗材 | 腔镜室 | H0079 | 可旋转重复开闭软组织夹 | 大 | 国产
80 | 医用耗材 | 腔镜室 | H0080 | 可旋转重复开闭软组织夹 | 小 | 国产
81 | 医用耗材 | 病房 | H0081 | 空气过桥 |  | 国产
82 | 医用耗材 | 透析室 | H0082 | 空心纤维透析器 | 150U | 国产
83 | 医用耗材 | 透析室 | H0083 | 空心纤维透析器 | 15U | 国产
84 | 医用耗材 | 透析室 | H0084 | 空心纤维透析器 | HF14 | 国产
85 | 医用耗材 | 透析室 | H0085 | 空心纤维透析器 | MF14 | 国产
86 | 医用耗材 | 透析室 | H0086 | 空心纤维血液透析滤过器 |  | 进口
87 | 医用耗材 | 供应室 | H0087 | 快速生物检测包 |  | 国产
88 | 医用耗材 | 腔镜室 | H0088 | 冷冻探头 |  | 国产
89 | 医用耗材 | 透析室 | H0089 | 连续性静脉血液透析局部抗凝管路系统 | 大管 | 进口
90 | 医用耗材 | 透析室 | H0090 | 连续性血液净化管路 | 大管 | 进口
91 | 医用耗材 | 透析室 | H0091 | 连续性血液净化管路 |  | 国产
92 | 医用耗材 | 透析室 | H0092 | 连续性血液净化及血浆置换用辅助管路 |  | 进口
93 | 医用耗材 | 检验科 | H0093 | 量杯 | 1000ml | 国产
94 | 医用耗材 | 腔镜室 | H0094 | 邻苯二甲醛消毒液 | 5kg | 国产
95 | 医用耗材 | 病房 | H0095 | 络合碘消毒剂 |  | 国产
96 | 医用耗材 | 病房 | H0096 | 络合氯湿巾 |  | 国产
97 | 医用耗材 | 检验科 | H0097 | 氯电极 | 电解质模块用 | 国产
98 | 医用耗材 | 病房 | H0098 | 氯试纸 | 卷 | 国产
99 | 医用耗材 | 检验科 | H0099 | 滤芯枪头 | 1000ul | 进口
100 | 医用耗材 | 检验科 | H0100 | 滤芯枪头 | 100ul | 进口
101 | 医用耗材 | 检验科 | H0101 | 滤芯枪头 | 20ul | 进口
102 | 医用耗材 | 检验科 | H0102 | 滤芯吸头 | 200ul | 进口
103 | 医用耗材 | 病房 | H0103 | 埋线针 | 0.7mm | 国产
104 | 医用耗材 | 病房 | H0104 | 埋线针 | 0.8mm | 国产
105 | 医用耗材 | 病房 | H0105 | 埋线针 | 0.9mm | 国产
106 | 医用耗材 | 腔镜室 | H0106 | 毛刷 |  | 国产
107 | 医用耗材 | 供应室 | H0107 | 灭菌包装袋 | 25*30cm | 国产
108 | 医用耗材 | 供应室 | H0108 | 灭菌包装袋 | 25*44cm | 国产
109 | 医用耗材 | 检验科 | H0109 | 灭菌吸头 |  | 国产
110 | 医用耗材 | 介入手术室 | H0110 | 明胶海绵颗粒栓塞剂 | 150um350um560um1000um | 国产
111 | 医用耗材 | 透析室 | H0111 | 膜型血浆成分分离器 |  | 进口
112 | 医用耗材 | 检验科 | H0112 | 钠电极 | 电解质模块用 | 国产
113 | 医用耗材 | 腔镜室 | H0113 | 内镜多酶低泡清洗剂 | 1L瓶 | 国产
114 | 医用耗材 | 病房 | H0114 | 尿杯 | 40ml，透明 | 国产
115 | 医用耗材 | 病房 | H0115 | 尿袋 | 90cm | 国产
116 | 医用耗材 | 病房 | H0116 | 皮肤保护剂 |  | 国产
117 | 医用耗材 | 检验科 | H0117 | 平盖八排管（含盖） | 0.2ml | 国产
118 | 医用耗材 | 病房 | H0118 | 气管插管 |  | 进口
119 | 医用耗材 | 病房 | H0119 | 气管插管及配件 | 7.0mm | 国产
120 | 医用耗材 | 病房 | H0120 | 气管插管及配件 | 7.5mm | 国产
121 | 医用耗材 | 病房 | H0121 | 气管切开插管及附件 | 8.0mm | 进口
122 | 医用耗材 | 病房 | H0122 | 气管切开插管及附件 | 7.5mm | 进口
123 | 医用耗材 | 介入手术室 | H0123 | 器械保护罩 | 75*90cm | 国产
124 | 医用耗材 | 介入手术室 | H0124 | 器械保护罩 | 100cm | 国产
125 | 医用耗材 | 供应室 | H0125 | 器械润滑油 | 5L | 国产
126 | 医用耗材 | 介入手术室 | H0126 | 亲水涂层导丝 | 180cm加硬0.46mm直径 | 国产
127 | 医用耗材 | 介入手术室 | H0127 | 亲水涂层导丝 | 150cm | 国产
128 | 医用耗材 | 介入手术室 | H0128 | 亲水涂层导丝 | 180cm不加硬 | 国产
129 | 医用耗材 | 介入手术室 | H0129 | 亲水涂层导丝 | 260cm超硬 | 国产
130 | 医用耗材 | 介入手术室 | H0130 | 亲水涂层造影导管 | 100cm单弯 | 国产
131 | 医用耗材 | 介入手术室 | H0131 | 亲水涂层造影导管 | 100cm猎人头1、2 | 国产
132 | 医用耗材 | 介入手术室 | H0132 | 亲水涂层造影导管 | 80cmRH、110cm猪尾 | 国产
133 | 医用耗材 | 介入手术室 | H0133 | 亲水涂层造影导管 | 80cmC2 | 国产
134 | 医用耗材 | 介入手术室 | H0134 | 亲水涂层造影导管 | 100cm小西蒙 | 国产
135 | 医用耗材 | 供应室 | H0135 | 清洗效果检测卡 |  | 国产
136 | 医用耗材 | 介入手术室 | H0136 | 球囊扩张导管 | 5*80mm 6*80mm 7*80mm 8*80mm | 进口
137 | 医用耗材 | 介入手术室 | H0137 | 取石球囊导管 | 球囊直径12-15mm 15-18mm | 进口
138 | 医用耗材 | 消化内科 | H0138 | 热活检钳 | 1800mm、2000mm、2300mm最小内窥镜通道2.8mm | 国产
139 | 医用耗材 | 胃镜室 | H0139 | 软管式探针 |  | 国产
140 | 医用耗材 | 腔镜室 | H0140 | 软性内镜用清洁刷 | 1.5m | 国产
141 | 医用耗材 | 病房 | H0141 | 纱布块 | 无菌10cm*8cm8层*5片 | 国产
142 | 医用耗材 | 手术室 | H0142 | 疝修补补片 | 106*135cm腔镜补片 26*11cm | 国产
143 | 医用耗材 | 手术室 | H0143 | 疝修补片 | 15cm左15cm右 | 国产
144 | 医用耗材 | 介入手术室 | H0144 | 射频消融电极 | 2cm长2cm短3cm长3cm短 | 国产
145 | 医用耗材 | 手术室 | H0145 | 石蜡 | 20ml | 国产
146 | 医用耗材 | 病房 | H0146 | 手板 | 小儿 | 国产
147 | 医用耗材 | 介入手术室 | H0147 | 手术包 | 单层骨科单 200*150cm 双层包布180*115 单层包布180*125 治疗巾100*60 洞巾 160*140 | 国产
148 | 医用耗材 | 手术室 | H0148 | 手术刀片 |  | 国产
149 | 医用耗材 | 手术室 | H0149 | 手术剪 | 160直尖 | 国产
150 | 医用耗材 | 病房 | H0150 | 手术衣 |  | 国产
151 | 医用耗材 | 病房 | H0151 | 输液盒 | 标准 | 国产
152 | 医用耗材 | 介入手术室 | H0152 | 栓塞弹簧圈 | .35 14cm直径4mm .35 14cm直径6mm .35 14cm直径8mm .35 14cm直径10mm | 进口
153 | 医用耗材 | 介入手术室 | H0153 | 栓塞弹簧圈 | .18 14cm直径4mm .18 14cm直径6mm .18 14cm直径8mm .18 14cm直径10mm | 进口
154 | 医用耗材 | 病房 | H0154 | 双腔支气管插管 | 37Fr | 国产
155 | 医用耗材 | 病房 | H0155 | 双腔支气管插管 | 35Fr | 国产
156 | 医用耗材 | 手术室 | H0156 | 丝线编织非吸收性缝线 | 0号，2-0 3-0 4-0 | 进口
157 | 医用耗材 | 病房 | H0157 | 塑料药瓶 | 15ml | 国产
158 | 医用耗材 | 腔镜室 | H0158 | 随弃式导电粘胶中性极板 |  | 国产
159 | 医用耗材 | 病房 | H0159 | 台式血压计 | 台式 | 国产
160 | 医用耗材 | 病房 | H0160 | 痰培养杯 | 25ml | 国产
161 | 医用耗材 | 病房 | H0161 | 听诊器 | 插入式单用 | 国产
162 | 医用耗材 | 手术室 | H0162 | 透析导管 | 19cm 23cm | 进口
163 | 医用耗材 | 透析室 | H0163 | 透析型人工肾一次性使用血液回路导管 | 连续性血液净化用 | 国产
164 | 医用耗材 | 透析室 | H0164 | 透析用废液袋 | 10L | 国产
165 | 医用耗材 | 病房 | H0165 | 脱脂纱布块 | 6*8 | 国产
166 | 医用耗材 | 病房 | H0166 | 腕带（识别带） | 个 | 国产
167 | 医用耗材 | 病房 | H0167 | 网纹易撕胶带 | 3m | 进口
168 | 医用耗材 | 介入手术室 | H0168 | 微导管 | 2.1F | 国产
169 | 医用耗材 | 介入手术室 | H0169 | 微导管 | 2.8F | 国产
170 | 医用耗材 | 介入手术室 | H0170 | 微导管 | 2.7F | 国产
171 | 医用耗材 | 介入手术室 | H0171 | 微导管导丝系统 | 2.4F | 国产
172 | 医用耗材 | 介入手术室 | H0172 | 微导管导丝系统/导管与导丝套装 | 2.2F 2.6F | 国产
173 | 医用耗材 | 病房 | H0173 | 无菌笔式注射针 | 6mm | 进口
174 | 医用耗材 | 病房 | H0174 | 无菌敷料贴 | 10*10 | 国产
175 | 医用耗材 | 病房 | H0175 | 无菌敷料贴 | 6*7 | 国产
176 | 医用耗材 | 病房 | H0176 | 无菌敷料贴 | 10*25 | 国产
177 | 医用耗材 | 病房 | H0177 | 无菌棉球 | 5g | 国产
178 | 医用耗材 | 病理科 | H0178 | 无水酒精 | 500ml | 国产
179 | 医用耗材 | 供应室 | H0179 | 吸湿巾 |  | 国产
180 | 医用耗材 | 介入手术室 | H0180 | 吸收性明胶海绵 | 60*20*5mm | 国产
181 | 医用耗材 | 病房 | H0181 | 橡胶手套 | 7.5无粉 | 国产
182 | 医用耗材 | 手术室 | H0182 | 小切口组织钳 | 340*8弯 | 国产
183 | 医用耗材 | 病房 | H0183 | 心电传感器 | 穿戴式 | 国产
184 | 医用耗材 | 病房 | H0184 | 心电图机热敏纸 |  | 国产
185 | 医用耗材 | 病房 | H0185 | 心电图纸 | 210*280-20 | 国产
186 | 医用耗材 | 手术室 | H0186 | 心耳钳 | 180*R16*30圆弯1*2弯 | 国产
187 | 医用耗材 | 介入手术室 | H0187 | 血管覆膜支架 | 4cm*8mm | 进口
188 | 医用耗材 | 手术室 | H0188 | 血管钳 | 330*75*30 | 国产
189 | 医用耗材 | 手术室 | H0189 | 血管钳 | 330*25圆弯1*2齿 | 国产
190 | 医用耗材 | 介入手术室 | H0190 | 血管鞘组 | FR.5 45cm18g | 进口
191 | 医用耗材 | 介入手术室 | H0191 | 血管鞘组 | 4F11cm18G | 国产
192 | 医用耗材 | 介入手术室 | H0192 | 血管鞘组 | 8F11cm18G | 国产
193 | 医用耗材 | 介入手术室 | H0193 | 血管造影导管 | 5F1.8mm*100cm | 国产
194 | 医用耗材 | 介入手术室 | H0194 | 血管支架 | 6cm*8mm | 进口
195 | 医用耗材 | 透析室 | H0195 | 血浆滤过器 |  | 进口
196 | 医用耗材 | 检验科 | H0196 | 血球计数板 | 个 | 国产
197 | 医用耗材 | 透析室 | H0197 | 血液净化用管路 | CRRT管路-S管 | 进口
198 | 医用耗材 | 透析室 | H0198 | 血液透析过滤器 |  | 国产
199 | 医用耗材 | 透析室 | H0199 | 血液透析浓缩液 | 5L单人份A液 | 国产
200 | 医用耗材 | 透析室 | H0200 | 血液透析浓缩液 | 6L单人份B液 | 国产
201 | 医用耗材 | 手术室 | H0201 | 血液透析用中心静脉导管及套件 | 16cm | 国产
202 | 医用耗材 | 手术室 | H0202 | 压肠板 | 300直 | 国产
203 | 医用耗材 | 病房 | H0203 | 压力绷带 | 个 | 进口
204 | 医用耗材 | 供应室 | H0204 | 压力蒸汽灭菌包内化学指示卡（爬行卡） |  | 进口
205 | 医用耗材 | 供应室 | H0205 | 压力蒸汽灭菌快速生物测试包 |  | 国产
206 | 医用耗材 | 供应室 | H0206 | 压力蒸汽灭菌生物指示剂 |  | 国产
207 | 医用耗材 | 病房 | H0207 | 压敏胶带 | 1cm*1000cm | 国产
208 | 医用耗材 | 病房 | H0208 | 压舌板 | 个 | 国产
209 | 医用耗材 | 腔镜室 | H0209 | 盐酸利多卡因胃镜胶 |  | 国产
210 | 医用耗材 | 病房 | H0210 | 氧气袋 | 个 | 国产
211 | 医用耗材 | 病房 | H0211 | 氧气流量表 | 个 | 国产
212 | 医用耗材 | 病房 | H0212 | 氧气吸入器 |  | 国产
213 | 医用耗材 | 腔镜室 | H0213 | 咬嘴 |  | 国产
214 | 医用耗材 | 病房 | H0214 | 药物雾化器及配件 |  | 国产
215 | 医用耗材 | 手术室 | H0215 | 液体石蜡 |  | 国产
216 | 医用耗材 | 病房 | H0216 | 一次性采样器 | 3ml | 国产
217 | 医用耗材 | 透析室 | H0217 | 一次性动静脉穿刺针 | 16G | 国产
218 | 医用耗材 | 腔镜室 | H0218 | 一次性换药碗 |  | 国产
219 | 医用耗材 | 病房 | H0219 | 一次性活检针 |  | 进口
220 | 医用耗材 | 检验科 | H0220 | 一次性接种环 | 10ul | 国产
221 | 医用耗材 | 体检中心 | H0221 | 一次性口镜 |  | 国产
222 | 医用耗材 | 体检中心 | H0222 | 一次性窥器 | 中 | 国产
223 | 医用耗材 | 腔镜室 | H0223 | 一次性内镜用软管式活组织取样钳 |  | 国产
224 | 医用耗材 | 手术室 | H0224 | 一次性皮肤吻合器 |  | 国产
225 | 医用耗材 | 手术室 | H0225 | 一次性切口牵开固定器 | 6cm | 国产
226 | 医用耗材 | 手术室 | H0226 | 一次性切口牵开固定器 | 21cm | 国产
227 | 医用耗材 | 手术室 | H0227 | 一次性切口牵开固定器 | 17cm | 国产
228 | 医用耗材 | 腔镜室 | H0228 | 一次性热活检钳 | 2300mm | 国产
229 | 医用耗材 | 病房 | H0229 | 一次性使用避光压力延长管 | 1500 | 国产
230 | 医用耗材 | 病房 | H0230 | 一次性使用穿刺活检针 |  | 国产
231 | 医用耗材 | 介入手术室 | H0231 | 一次性使用胆管引流导管 |  | 进口
232 | 医用耗材 | 病房 | H0232 | 一次性使用导尿管 | 4.7mm | 国产
233 | 医用耗材 | 腔镜室 | H0233 | 一次性使用电圈套器 | 直径2.3mm通道2.8mm长度2300mm | 国产
234 | 医用耗材 |  | H0234 | 一次性使用电圈套器 | 外管直径2.3，工作长度2300，圈套开幅30，椭圆形 | 国产
235 | 医用耗材 | 手术室 | H0235 | 一次性使用肺结节定位针 |  | 国产
236 | 医用耗材 | 手术室 | H0236 | 一次性使用腹腔镜用穿刺器 | 直径12.9/10.9/5.9 套管长度101 | 国产
237 | 医用耗材 | 手术室 | H0237 | 一次性使用肛肠吻合器 |  | 国产
238 | 医用耗材 | 消化内科 | H0238 | 一次性使用高频切开刀 | T型，出刀长度1.5MM | 国产
239 | 医用耗材 | 消化内科 | H0239 | 一次性使用高频切开刀 | T型，出刀长度2.0MM | 国产
240 | 医用耗材 | CT | H0240 | 一次性使用高压造影注射器管路 | 1200Psi单通连接管 | 国产
241 | 医用耗材 | CT | H0241 | 一次性使用高压造影注射器及附件 | 200ml，双通 | 国产
242 | 医用耗材 | CT | H0242 | 一次性使用高压造影注射器及附件 | 150ml | 国产
243 | 医用耗材 | CT | H0243 | 一次性使用高压造影注射器及附件 | 200ml，单通 | 国产
244 | 医用耗材 | 病房 | H0244 | 一次性使用骨穿刺包 |  | 国产
245 | 医用耗材 | 病房 | H0245 | 一次性使用灌注器 | 推杆型 | 国产
246 | 医用耗材 | 病房 | H0246 | 一次性使用硅胶引流管 | F24 | 国产
247 | 医用耗材 | 透析室 | H0247 | 一次性使用机用采血器 | 17G | 国产
248 | 医用耗材 | 病房 | H0248 | 一次性使用加湿型鼻氧管 | 双头210ml | 国产
249 | 医用耗材 | 手术室 | H0249 | 一次性使用经外周穿刺中心静脉导管 | 65cm | 国产
250 | 医用耗材 | 手术室 | H0250 | 一次性使用经外周穿刺中心静脉导管 | 30cm | 国产
251 | 医用耗材 | 病房 | H0251 | 一次性使用口咽通气 | 10# | 国产
252 | 医用耗材 | 检验科 | H0252 | 一次性使用离心管 | 50ml | 国产
253 | 医用耗材 | 病房 | H0253 | 一次性使用麻醉穿刺包 |  | 国产
254 | 医用耗材 | 供应室 | H0254 | 一次性使用麻醉用针 | 7# 9# | 国产
255 | 医用耗材 | 腔镜室 | H0255 | 一次性使用内窥镜注射针 | 孔径2.8mm外径25G针长4mm | 国产
256 | 医用耗材 | 检验科 | H0256 | 一次性使用培养皿 | 90mm | 国产
257 | 医用耗材 | 病房 | H0257 | 一次性使用气管插管 |  | 进口
258 | 医用耗材 | 病房 | H0258 | 一次性使用人体静脉血样采集容器 | 红，5ml | 国产
259 | 医用耗材 | 手术室 | H0259 | 一次性使用乳胶胆管引流管 | 22FR | 国产
260 | 医用耗材 | 手术室 | H0260 | 一次性使用乳胶胆管引流管 | 18FR | 国产
261 | 医用耗材 | 手术室 | H0261 | 一次性使用乳胶胆管引流管 | 20FR | 国产
262 | 医用耗材 | 病房 | H0262 | 一次性使用试子 | 男用 | 国产
263 | 医用耗材 | 病房 | H0263 | 一次性使用拭子 | 男用 | 国产
264 | 医用耗材 | 病房 | H0264 | 一次性使用输氧面罩 |  | 进口
265 | 医用耗材 | 病房 | H0265 | 一次性使用输注泵 | 镇痛100ml | 国产
266 | 医用耗材 | 病房 | H0266 | 一次性使用痰杯 |  | 国产
267 | 医用耗材 | 腔镜室 | H0267 | 一次性使用体内注射治疗针 | 长240cm 2.8mm通道 | 进口
268 | 医用耗材 | 病房 | H0268 | 一次性使用体外引流装置 | 22Fr | 国产
269 | 医用耗材 | 病房 | H0269 | 一次性使用体外引流装置 | 15Fr 18Fr | 国产
270 | 医用耗材 | 透析室 | H0270 | 一次性使用透析护理包 | 包含：手套两个，碘伏棉签两包，压滚两个，创可贴两个，胶布，一次性小中单一个，小垃圾袋一个 | 国产
271 | 医用耗材 | 介入手术室 | H0271 | 一次性使用微波消融穿刺针 |  | 进口
272 | 医用耗材 | 病房 | H0272 | 一次性使用胃管 | 外径5.3 长度1600mm | 进口
273 | 医用耗材 | 胃镜室 | H0273 | 一次性使用胃镜检查包 |  | 国产
274 | 医用耗材 | 病房 | H0274 | 一次性使用无菌避光注射器 | 50ml | 国产
275 | 医用耗材 | 腔镜室 | H0275 | 一次性使用无菌内镜活组织取样钳 | 直径2.4mm,长度2100mm,钳道≥2.8mm | 国产
276 | 医用耗材 | 腔镜室 | H0276 | 一次性使用无菌内镜活组织取样钳 | 直径5.5mm，长度1200mm，通道≥2.0mm | 国产
277 | 医用耗材 | 手术室 | H0277 | 一次性使用无菌手术包 | 包含：手术单、外包布、弯盘、镊子各一个，手术衣4个，手术垫单8个，手术巾22个，橡胶外科手套6个 | 国产
278 | 医用耗材 | 介入手术室 | H0278 | 一次性使用无菌手术包 | 手术单、外包布各一个，手术衣3个，手术垫单10个，擦手纸2个 | 国产
279 | 医用耗材 | 透析室 | H0279 | 一次性使用无菌血液透析导管及附件 | 双腔11.5Fr-16cm | 国产
280 | 医用耗材 | 病房 | H0280 | 一次性使用无菌针灸针 | 0.25*25mm | 国产
281 | 医用耗材 | 病房 | H0281 | 一次性使用无菌针灸针 | 0.25*40mm | 国产
282 | 医用耗材 | 肺功能室 | H0282 | 一次性使用雾化吸入器 | 咬嘴 | 进口
283 | 医用耗材 | 肺功能室 | H0283 | 一次性使用雾化吸入器 | 面罩 | 进口
284 | 医用耗材 | 透析室 | H0284 | 一次性使用血浆胆红素吸附器 | 吸附剂树脂装量330ML | 国产
285 | 医用耗材 | 透析室 | H0285 | 一次性使用血液灌流器 | 330ml，用于人工肝 | 国产
286 | 医用耗材 | 透析室 | H0286 | 一次性使用血液灌流器 | 230ml | 国产
287 | 医用耗材 | 透析室 | H0287 | 一次性使用血液灌流器 | 130ml | 国产
288 | 医用耗材 | 透析室 | H0288 | 一次性使用血液灌流器 | 330ml，不用于人工肝 | 国产
289 | 医用耗材 | 透析室 | H0289 | 一次性使用血液灌流器 | 130ml | 国产 | 二次交联技术
290 | 医用耗材 | 腔镜室 | H0290 | 一次性使用异物钳 | 长度2300mm、直径2.3mm ;通道≥2.8mm | 国产
291 | 医用耗材 | 介入手术室 | H0291 | 一次性使用引流导管包 |  | 进口
292 | 医用耗材 | 病房 | H0292 | 一次性使用引流导管及附件 |  | 国产
293 | 医用耗材 | 手术室 | H0293 | 一次性使用直线型切割吻合器 | 长度83mm，钉高3.8mm | 国产
294 | 医用耗材 | 手术室 | H0294 | 一次性使用直线型切割吻合器 | 缝合长度83mm，钉高4.5mm | 国产
295 | 医用耗材 | 手术室 | H0295 | 一次性使用直线型切割吻合器及切割组件 | 可更换组件 长度83mm，钉高3.8mm | 国产
296 | 医用耗材 | 手术室 | H0296 | 一次性使用直线型切割吻合器及切割组件 | 可更换组件 缝合长度83mm，钉高4.5mm | 国产
297 | 医用耗材 | 手术室 | H0297 | 一次性使用直线型吻合器及组件 | 长度59mm/长度86.5mm/长度31.5mm,高度4.5mm | 国产
298 | 医用耗材 | 病房 | H0298 | 一次性使用中心静脉导管套件 | 7Fr-20cm | 国产
299 | 医用耗材 | 病房 | H0299 | 一次性无菌输液延长管 | 1.0*2.0 | 国产
300 | 医用耗材 | 病房 | H0300 | 一次性小单 | 40*50 | 国产
301 | 医用耗材 | 病房 | H0301 | 一次性胸腔引流管 | F32 | 国产
302 | 医用耗材 | 病房 | H0302 | 一次性血氧传感器 |  | 国产
303 | 医用耗材 | 病房 | H0303 | 一次性营养袋 | 3500ml | 国产
304 | 医用耗材 | 供应室 | H0304 | 医用包装无纺布 | 100*100cm | 国产
305 | 医用耗材 | 供应室 | H0305 | 医用包装无纺布 | 130*170cm | 国产
306 | 医用耗材 | 供应室 | H0306 | 医用包装无纺布 | 60*60cm | 国产
307 | 医用耗材 | 病房 | H0307 | 医用碘伏消毒棉球 | 25粒 | 国产
308 | 医用耗材 | 病房 | H0308 | 医用垫单 | 900mm*1500mm | 国产
309 | 医用耗材 | 病房 | H0309 | 医用防护口罩N95 | N95 | 国产
310 | 医用耗材 | 手术室 | H0310 | 医用缝合针 | 胸外套针 | 国产
311 | 医用耗材 | 手术室 | H0311 | 医用缝合针 | 普外套针 | 国产
312 | 医用耗材 | 手术室 | H0312 | 医用钙石灰 | 5L | 国产
313 | 医用耗材 | 腔镜室 | H0313 | 医用胶 | 0.5ml，栓塞型 | 国产
314 | 医用耗材 | 介入手术室 | H0314 | 医用胶 | 1.0ml，栓塞型 | 国产
315 | 医用耗材 | 病房 | H0315 | 医用面罩 |  | 国产
316 | 医用耗材 | 病房 | H0316 | 医用手术薄膜 | 45*45 | 国产
317 | 医用耗材 | 腔镜室 | H0317 | 医用透明粘膜吸套 | 胃镜，肠镜 | 国产
318 | 医用耗材 | 病房 | H0318 | 医用针剂避光盒 | 2ml*5 | 国产
319 | 医用耗材 | 病房 | H0319 | 胰岛素笔式注射器 |  | 进口
320 | 医用耗材 | 检验科 | H0320 | 移液器 | 10-100ul | 进口
321 | 医用耗材 | 检验科 | H0321 | 移液器吸头 | 200ul | 国产
322 | 医用耗材 | 介入手术室 | H0322 | 引流导管 | 8.5F.38-25CM 10.2F.38-25CM | 进口
323 | 医用耗材 | 病房 | H0323 | 有效氯浓度试纸 | 20-本 | 国产
324 | 医用耗材 | 病房 | H0324 | 远红外测温枪 |  | 国产
325 | 医用耗材 | 病房 | H0325 | 藻酸盐敷料 |  | 进口
326 | 医用耗材 | 病房 | H0326 | 造口袋 | 57mm | 进口
327 | 医用耗材 | 病房 | H0327 | 造口粉 | 23.8g | 进口
328 | 医用耗材 | 病房 | H0328 | 植入式静脉给药系统 |  | 国产
329 | 医用耗材 | 手术室 | H0329 | 止血钳 | 160 直 全齿 | 国产
330 | 医用耗材 | 病房 | H0330 | 指夹式脉搏血氧仪 |  | 国产
331 | 医用耗材 | 病房 | H0331 | 紫外线强度指示卡 |  | 国产
332 | 医用耗材 | 手术室 | H0332 | 组织钳 | 140直 | 国产
333 | 医用耗材 | 手术室 | H0333 | 组织钳 | 250凹凸齿，直 | 国产
334 | 检验检测试剂 | 检验科 | S0001 | 肝纤维化标志物质控品 |  | 国产 | 【适用机型】化学发光免疫分析仪，品牌：迈瑞，型号：2000i
335 | 检验检测试剂 | 检验科 | S0002 | 雌二醇测定试剂盒 | 100T | 国产 | 【适用机型】化学发光免疫分析仪，品牌：新产业， 型号：X8
336 | 检验检测试剂 | 检验科 | S0003 | 催乳素测定试剂盒 | 100T | 国产 | 【适用机型】化学发光免疫分析仪，品牌：新产业， 型号：X8
337 | 检验检测试剂 | 检验科 | S0004 | 孕酮测定试剂盒 | 100T | 国产 | 【适用机型】化学发光免疫分析仪，品牌：新产业， 型号：X8
338 | 检验检测试剂 | 检验科 | S0005 | β2微球蛋白测定试剂盒(化学发光法) | 100T | 国产 | 【适用机型】化学发光免疫分析仪,品牌：新产业，型号：X8
339 | 检验检测试剂 | 检验科 | S0006 | HPV提取试剂板 |  | 国产 | 【适用机型】全自动核酸提取仪，型号：YN-AP48
340 | 检验检测试剂 | 检验科 | S0007 | α肿瘤坏死因子测定试剂盒 | 100T | 国产 | 【适用机型】全自动化学发光免疫分析仪，品牌：北京热景生物，型号：C2000
341 | 检验检测试剂 | 检验科 | S0008 | 糖类抗原125测定试剂盒(磁微粒化学发光法) | 2*100 | 国产 | 【适用机型】全自动化学发光免疫分析仪，品牌：深圳迈瑞，型号：6000i
342 | 检验检测试剂 | 检验科 | S0009 | 乙型肝炎病毒E抗原测定试剂盒(化学发光法) | 2*100T | 国产 | 【适用机型】全自动化学发光免疫分析仪，品牌：深圳迈瑞，型号：6000i
343 | 检验检测试剂 | 检验科 | S0010 | 细胞分析用染色液 | 48ml*1，FD | 国产 | 【适用机型】细胞分析仪，品牌：迈瑞，型号：M-60FD
344 | 检验检测试剂 | 检验科 | S0011 | 血细胞分析用溶血素 | 60LD4L*1 | 国产 | 【适用机型】细胞分析仪，品牌：迈瑞，型号：M-60LD
345 | 检验检测试剂 | 检验科 | S0012 | 血细胞分析用溶血素 | 60LH1L*4 | 国产 | 【适用机型】细胞分析仪，品牌：迈瑞，型号：M-60LH
346 | 检验检测试剂 | 检验科 | S0013 | 细胞分析用溶血素 | 4L*1，LN | 国产 | 【适用机型】细胞分析仪，品牌：迈瑞，型号：M-60LN
347 | 检验检测试剂 | 检验科 | S0014 | 真菌（1-3） | 96T | 国产 | DNK半自动微生物联合检测系统
348 | 检验检测试剂 | 检验科 | S0015 | 清洗液D21N | 500ml | 国产 | 清洗优利特尿液分析仪
349 | 检验检测试剂 | 检验科 | S0016 | 淋病奈瑟菌核酸检测试剂盒 | 20人份 | 国产 | 恒温扩增
350 | 检验检测试剂 | 检验科 | S0017 | ABO/RHD血型鉴定型卡(微柱凝胶法) | 6孔/60卡 | 国产
351 | 检验检测试剂 | 检验科 | S0018 | ABO血型正/反定型和RHD血型检测卡(微柱凝胶法) | 12卡 | 国产
352 | 检验检测试剂 | 检验科 | S0019 | MH琼脂平板 | 90mm | 国产
353 | 检验检测试剂 | 检验科 | S0020 | N末端B型钠尿钛原（NT-proBNP）测定试剂盒(荧光免疫层析法) | 卡盒型，25人份 | 国产
354 | 检验检测试剂 | 检验科 | S0021 | SS琼脂平板 | 90mm | 国产
355 | 检验检测试剂 | 检验科 | S0022 | β内酰胺酶试验纸片（头孢硝噻吩纸片法） |  | 国产
356 | 检验检测试剂 | 检验科 | S0023 | 氨测定试剂质控品 | 1*3ml | 国产
357 | 检验检测试剂 | 检验科 | S0024 | 奥普托欣敏感试验纸片 |  | 国产
358 | 检验检测试剂 | 检验科 | S0025 | 白色念珠菌 | ATCC18804 | 国产
359 | 检验检测试剂 | 检验科 | S0026 | 百日咳杆菌核酸检测试剂盒(PCR-荧光探针法) | 48T | 国产
360 | 检验检测试剂 | 检验科 | S0027 | 表面抗原检测试剂盒 | 100T | 国产
361 | 检验检测试剂 | 检验科 | S0028 | 丙型肝炎病毒核酸(HCV RNA)血清(液体)标准物质 | S5 | 国产
362 | 检验检测试剂 | 检验科 | S0029 | 丙型肝炎病毒抗体（HCV）诊断试剂盒 | 12孔、96T | 国产
363 | 检验检测试剂 | 检验科 | S0030 | 病毒核酸提取试剂盒 | 384T | 国产
364 | 检验检测试剂 | 检验科 | S0031 | 产气荚膜酸菌 | ATCC13124 | 国产
365 | 检验检测试剂 | 检验科 | S0032 | 传染病复合非定值质控品I | 水平7 6*3.0ml | 国产
366 | 检验检测试剂 | 检验科 | S0033 | 传染病复合非定值质控品I | 水平4 6*3.0ml | 国产
367 | 检验检测试剂 | 检验科 | S0034 | 传染病复合非定值质控品II | 水平4 6*3.0ml | 国产
368 | 检验检测试剂 | 检验科 | S0035 | 传染病复合阴性非定值质控品 | 3.0ml*6 | 国产
369 | 检验检测试剂 | 检验科 | S0036 | 脆弱拟杆菌 | ATCC25285 | 国产
370 | 检验检测试剂 | 检验科 | S0037 | 大肠埃希菌 | ATCC25922 | 国产
371 | 检验检测试剂 | 检验科 | S0038 | 胆盐溶菌试验试剂 |  | 国产
372 | 检验检测试剂 | 检验科 | S0039 | 胆汁溶解试验试剂 |  | 国产
373 | 检验检测试剂 | 病理科 | S0040 | 二甲苯 | 500ml | 国产
374 | 检验检测试剂 | 检验科 | S0041 | 肺炎链球菌 | ATCC49619 | 国产
375 | 检验检测试剂 | 检验科 | S0042 | 分枝杆菌药敏检测试剂盒 | 20T | 国产
376 | 检验检测试剂 | 检验科 | S0043 | 分枝杆菌药敏罗氏培养基 | 7ml | 国产
377 | 检验检测试剂 | 检验科 | S0044 | 粪肠球菌 | ATCC29212 | 国产
378 | 检验检测试剂 | 检验科 | S0045 | 杆菌肽试验纸片 |  | 国产
379 | 检验检测试剂 | 检验科 | S0046 | 睾酮测定试剂盒 | 100T | 国产
380 | 检验检测试剂 | 检验科 | S0047 | 革兰氏染色液(快速法) | 4*100ml | 国产
381 | 检验检测试剂 | 检验科 | S0048 | 龟分枝杆菌 | ATCC93326 | 国产
382 | 检验检测试剂 | 检验科 | S0049 | 核酸提取或纯化试剂 | 48人份 | 国产
383 | 检验检测试剂 | 检验科 | S0050 | 核酸提取及纯化试剂 | 500ml | 国产
384 | 检验检测试剂 | 检验科 | S0051 | 核酸提取试剂 | 96T | 国产
385 | 检验检测试剂 | 检验科 | S0052 | 核酸提取试剂 | 48测试 | 国产
386 | 检验检测试剂 | 检验科 | S0053 | 核酸提取试剂（结核分枝杆菌核酸提取） | 48测试 | 国产
387 | 检验检测试剂 | 检验科 | S0054 | 核酸阴性（液体）非定值质控品 | 1.0ml | 国产
388 | 检验检测试剂 | 检验科 | S0055 | 黄体生成素测定试剂盒 | 100T | 国产
389 | 检验检测试剂 | 检验科 | S0056 | 混合磷酸盐 | PH6.86 | 国产
390 | 检验检测试剂 | 检验科 | S0057 | 甲型/乙型流感及呼吸道合胞病毒核酸联合检测试剂盒 | 10T | 国产
391 | 检验检测试剂 | 检验科 | S0058 | 甲状腺功能非定值质控品 | 水平2：6*3ml | 国产
392 | 检验检测试剂 | 检验科 | S0059 | 解脲脲原体核酸检测试剂盒 | 20人份 | 国产 | 恒温扩增
393 | 检验检测试剂 | 检验科 | S0060 | 金黄色葡萄球菌 | ATCC25923 | 国产
394 | 检验检测试剂 | 检验科 | S0061 | 金黄色葡萄球菌 | ATCC25913 | 国产
395 | 检验检测试剂 | 检验科 | S0062 | 抗A抗B血型定型试剂（单克隆抗体） | 2*10ml | 国产
396 | 检验检测试剂 | 检验科 | S0063 | 抗A抗B血型定型试剂单克隆 | 10Ml*2 | 国产
397 | 检验检测试剂 | 检验科 | S0064 | 抗链球菌溶血素“0”测定试剂盒 | 2*40ml | 国产
398 | 检验检测试剂 | 检验科 | S0065 | 抗凝血酶III（AT-III）测定试剂盒 | 8*4ml | 国产
399 | 检验检测试剂 | 检验科 | S0066 | 抗人球蛋白（抗IgG+C3d）检测卡(微柱凝胶法) | 12卡/盒 | 国产
400 | 检验检测试剂 | 检验科 | S0067 | 抗人球蛋白（抗IgG+C3d）检测卡(柱凝集法) | 6孔/卡60卡/盒 | 国产
401 | 检验检测试剂 | 检验科 | S0068 | 克柔念珠菌 | ATCC6258 | 国产
402 | 检验检测试剂 | 检验科 | S0069 | 类风湿因子测定试剂盒(胶乳免疫比浊法) | 2*40ml | 国产
403 | 检验检测试剂 | 检验科 | S0070 | 鳞状细胞癌相关抗原测定试剂盒 | 100测试 | 国产
404 | 检验检测试剂 | 检验科 | S0071 | 流感嗜血杆菌 | ATCC49247 | 国产
405 | 检验检测试剂 | 检验科 | S0072 | 卵泡激素测定试剂盒 | 100T | 国产
406 | 检验检测试剂 | 检验科 | S0073 | 麦康凯琼脂平板 | 90mm | 国产
407 | 检验检测试剂 | 检验科 | S0074 | 梅毒甲苯胺红不加热血清实验诊断试剂盒（TRUST） | 120T | 国产
408 | 检验检测试剂 | 检验科 | S0075 | 梅毒螺旋体抗体测定试剂盒(化学发光法) | 2*100T | 国产
409 | 检验检测试剂 | 检验科 | S0076 | 镁测定试剂盒(二甲苯胺蓝法) | 6*50ml | 国产
410 | 检验检测试剂 | 检验科 | S0077 | 镁测定试剂盒(亚镁嗪法) | 6*50ml | 国产
411 | 检验检测试剂 | 检验科 | S0078 | 脑脊液蛋白测定试剂盒 | 2*50ml | 国产
412 | 检验检测试剂 | 检验科 | S0079 | 内分泌质控品II | 水平2:3ml | 国产
413 | 检验检测试剂 | 检验科 | S0080 | 尿微量白蛋白定量检测试剂(比浊法) | R1：3*60ml R2：3*20ml，C:6*2，Q2*1 | 国产
414 | 检验检测试剂 | 检验科 | S0081 | 尿微量白蛋白定量检测试剂(比浊法) | R1：1*60ml R2：1*20ml | 国产
415 | 检验检测试剂 | 检验科 | S0082 | 尿液化学分析质控品 | 水平1:10ml | 国产
416 | 检验检测试剂 | 检验科 | S0083 | 尿液化学分析质控品 | 水平2:10ml | 国产
417 | 检验检测试剂 | 检验科 | S0084 | 脓链球菌 | ATCC19615 | 国产
418 | 检验检测试剂 | 检验科 | S0085 | 奇异变形杆菌 | ATCC49005 | 国产
419 | 检验检测试剂 | 检验科 | S0086 | 巧克力平板 | 90cm | 国产
420 | 检验检测试剂 | 检验科 | S0087 | 清洗液D22 | 1L | 国产
421 | 检验检测试剂 | 检验科 | S0088 | 全程C﹣反应蛋白（hsCRP＋常规CRP）测定试剂（荧光免疫层析法） | 25人份 | 国产
422 | 检验检测试剂 | 检验科 | S0089 | 人β淀粉样蛋白1-42检测试剂盒(酶联免疫法) | 48人份 | 国产
423 | 检验检测试剂 | 检验科 | S0090 | 人磷酸化tau-181蛋白检测试剂盒(酶联免疫法) | 48人份 | 国产
424 | 检验检测试剂 | 检验科 | S0091 | 人尿微量白蛋白测定试剂盒(化学发光法) | 100T | 国产
425 | 检验检测试剂 | 检验科 | S0092 | 沙保罗平板 | 90cm | 国产
426 | 检验检测试剂 | 检验科 | S0093 | 沙眼衣原体核酸检测试剂盒 | 20人份 | 国产 | 恒温扩增
427 | 检验检测试剂 | 检验科 | S0094 | 生化朗道校准血清 | 正常值，水平1（冻干粉）1*5ml | 国产
428 | 检验检测试剂 | 检验科 | S0095 | 生殖支原体核酸检测试剂盒 | 20T | 国产 | 恒温扩增
429 | 检验检测试剂 | 检验科 | S0096 | 四联杂交盒 |  | 国产
430 | 检验检测试剂 | 检验科 | S0097 | 糖化血红蛋白（HbAlc）测定试剂(荧光免疫层析法) | 卡盒型，4*25人份 | 国产
431 | 检验检测试剂 | 检验科 | S0098 | 糖化血红蛋白测定试剂盒(磁微粒化学发光免疫分析法) | 100T | 国产
432 | 检验检测试剂 | 检验科 | S0099 | 糖类抗原15-3测定试剂盒 | 100测试 | 国产
433 | 检验检测试剂 | 检验科 | S0100 | 糖类抗原19-9测定试剂盒 | 100测试 | 国产
434 | 检验检测试剂 | 检验科 | S0101 | 糖类抗原72-4测定试剂盒 | 100测试 | 国产
435 | 检验检测试剂 | 检验科 | S0102 | 铁蛋白校准品 | 3*2.0ml | 国产
436 | 检验检测试剂 | 检验科 | S0103 | 铜绿假单胞菌 | ATCC27853 | 国产
437 | 检验检测试剂 | 检验科 | S0104 | 透明胶原（HA）测定试剂盒 | 2*50 | 国产
438 | 检验检测试剂 | 检验科 | S0105 | 微生物药敏试万古霉素VA(扩散法) | 20片/瓶 | 国产
439 | 检验检测试剂 | 检验科 | S0106 | 微生物药敏试纸阿莫西林/棒酸AMC(扩散法) | 20片/瓶 | 国产
440 | 检验检测试剂 | 检验科 | S0107 | 微生物药敏试纸阿奇霉素AZM(扩散法) | 20片/瓶 | 国产
441 | 检验检测试剂 | 检验科 | S0108 | 微生物药敏试纸氨苄西林/舒巴坦SAM(扩散法) | 20片/瓶 | 国产
442 | 检验检测试剂 | 检验科 | S0109 | 微生物药敏试纸氨苄西林AMP(扩散法) | 20片/瓶 | 国产
443 | 检验检测试剂 | 检验科 | S0110 | 微生物药敏试纸氨曲南ATM(扩散法) | 20片/瓶 | 国产
444 | 检验检测试剂 | 检验科 | S0111 | 微生物药敏试纸丁胶卡那(扩散法) | 20片/瓶 | 国产
445 | 检验检测试剂 | 检验科 | S0112 | 微生物药敏试纸多粘菌素PB(扩散法) | 20片/瓶 | 国产
446 | 检验检测试剂 | 检验科 | S0113 | 微生物药敏试纸厄他培南ETP(扩散法) | 20片/瓶 | 国产
447 | 检验检测试剂 | 检验科 | S0114 | 微生物药敏试纸复方新诺明SXT(扩散法) | 20片/瓶 | 国产
448 | 检验检测试剂 | 检验科 | S0115 | 微生物药敏试纸红霉素E(扩散法) | 20片/瓶 | 国产
449 | 检验检测试剂 | 检验科 | S0116 | 微生物药敏试纸环丙沙星CIP(扩散法) | 20片/瓶 | 国产
450 | 检验检测试剂 | 检验科 | S0117 | 微生物药敏试纸克林霉素DA(扩散法) | 20片/瓶 | 国产
451 | 检验检测试剂 | 检验科 | S0118 | 微生物药敏试纸利福平RD(扩散法) | 20片/瓶 | 国产
452 | 检验检测试剂 | 检验科 | S0119 | 微生物药敏试纸利奈唑胺LZD(扩散法) | 20片/瓶 | 国产
453 | 检验检测试剂 | 检验科 | S0120 | 微生物药敏试纸氯霉素C(扩散法) | 20片 | 国产
454 | 检验检测试剂 | 检验科 | S0121 | 微生物药敏试纸美罗培南MEM(扩散法) | 20片/瓶 | 国产
455 | 检验检测试剂 | 检验科 | S0122 | 微生物药敏试纸米诺环素MH(扩散法) | 20片/瓶 | 国产
456 | 检验检测试剂 | 检验科 | S0123 | 微生物药敏试纸哌拉西林/他唑巴坦TZP(扩散法) | 20片/瓶 | 国产
457 | 检验检测试剂 | 检验科 | S0124 | 微生物药敏试纸哌拉西林PRL(扩散法) | 20片/瓶 | 国产
458 | 检验检测试剂 | 检验科 | S0125 | 微生物药敏试纸青霉素E-Test(扩散法) | 20片/瓶 | 国产
459 | 检验检测试剂 | 检验科 | S0126 | 微生物药敏试纸青霉素P(扩散法) | 20片/瓶 | 国产
460 | 检验检测试剂 | 检验科 | S0127 | 微生物药敏试纸庆大霉素CN(扩散法) | 20片/瓶 | 国产
461 | 检验检测试剂 | 检验科 | S0128 | 微生物药敏试纸四环素TE(扩散法) | 20片/瓶 | 国产
462 | 检验检测试剂 | 检验科 | S0129 | 微生物药敏试纸头孢吡肟FEP(扩散法) | 20片/瓶 | 国产
463 | 检验检测试剂 | 检验科 | S0130 | 微生物药敏试纸头孢哌酮/舒巴坦SCF(扩散法) | 20片/瓶 | 国产
464 | 检验检测试剂 | 检验科 | S0131 | 微生物药敏试纸头孢曲松CRO(扩散法) | 20片/瓶 | 国产
465 | 检验检测试剂 | 检验科 | S0132 | 微生物药敏试纸头孢噻肟CTX(扩散法) | 20片/瓶 | 国产
466 | 检验检测试剂 | 检验科 | S0133 | 微生物药敏试纸头孢他啶CAZ(扩散法) | 20片/瓶 | 国产
467 | 检验检测试剂 | 检验科 | S0134 | 微生物药敏试纸头孢西丁FOX(扩散法) | 20片/瓶 | 国产
468 | 检验检测试剂 | 检验科 | S0135 | 微生物药敏试纸头孢唑林KZ(扩散法) | 20片/瓶 | 国产
469 | 检验检测试剂 | 检验科 | S0136 | 微生物药敏试纸亚安培南IPM(扩散法) | 20片/瓶 | 国产
470 | 检验检测试剂 | 检验科 | S0137 | 微生物药敏试纸左氧氟沙星(扩散法) | 20片/瓶 | 国产
471 | 检验检测试剂 | 检验科 | S0138 | 无乳链球菌 | ATCC13813 | 国产
472 | 检验检测试剂 | 检验科 | S0139 | 细菌测定系统随机体外诊断试剂板 | 链球菌 | 国产
473 | 检验检测试剂 | 检验科 | S0140 | 纤维蛋白原降解产物FDP测定试剂盒 | 3*5ml | 国产
474 | 检验检测试剂 | 检验科 | S0141 | 纤维蛋白原降解产物FDP质控品低值 | 10*1ml | 国产
475 | 检验检测试剂 | 检验科 | S0142 | 腺病毒IGM抗体检测试剂盒(胶体金法) | 20T | 国产
476 | 检验检测试剂 | 检验科 | S0143 | 校准血清 | 2350 1*5ML | 国产
477 | 检验检测试剂 | 检验科 | S0144 | 校准血清 | 2351 1*5ML | 国产
478 | 检验检测试剂 | 检验科 | S0145 | 新型冠状病毒核酸检测试剂盒(荧光法) | 100T | 国产
479 | 检验检测试剂 | 检验科 | S0146 | 新型冠状病毒核酸检测试剂盒 | 96T | 国产
480 | 检验检测试剂 | 检验科 | S0147 | 新型冠状病毒核酸检测试剂盒(荧光法) | 200T | 国产
481 | 检验检测试剂 | 检验科 | S0148 | 新型冠状病毒核糖核酸（液体室内质控品） | S1低值0.5ml | 国产
482 | 检验检测试剂 | 检验科 | S0149 | 新型隐球菌 | ATCC32609 | 国产
483 | 检验检测试剂 | 检验科 | S0150 | 新型隐球菌染色液 | 10ml | 国产
484 | 检验检测试剂 | 检验科 | S0151 | 血清淀粉样蛋白A（SAA）校准品 | 0.5ML | 国产
485 | 检验检测试剂 | 检验科 | S0152 | 血清淀粉样蛋白A（SAA）质控品 | 1*0.5ML | 国产
486 | 检验检测试剂 | 检验科 | S0153 | 血清游离三碘甲状腺原氨酸测定试剂盒 | 100测试 | 国产
487 | 检验检测试剂 | 检验科 | S0154 | 血琼脂平板 | 90cm | 国产
488 | 检验检测试剂 | 检验科 | S0155 | 血细胞计数质控品（低值） |  | 国产
489 | 检验检测试剂 | 检验科 | S0156 | 氧化酶试剂（氧化酶片） |  | 国产
490 | 检验检测试剂 | 检验科 | S0157 | 样本释放剂 | 48T | 国产
491 | 检验检测试剂 | 检验科 | S0158 | 液基细胞和微生物处理、保存试剂 | 25T | 国产
492 | 检验检测试剂 | 检验科 | S0159 | 乙型肝炎病毒E抗原检测试剂盒(酶联免疫法) | 96T | 国产
493 | 检验检测试剂 | 检验科 | S0160 | 乙型肝炎病毒表面抗体检测试剂盒(酶联免疫法) | 96T | 国产
494 | 检验检测试剂 | 检验科 | S0161 | 乙型肝炎病毒表面抗原检测试剂盒(酶联免疫法) | 96T | 国产
495 | 检验检测试剂 | 检验科 | S0162 | 乙型肝炎病毒表面抗原检测试剂盒(胶体金法) | 100T | 国产
496 | 检验检测试剂 | 检验科 | S0163 | 乙型肝炎病毒核酸(HBV DNA)系列血清(液体)标准物质 |  | 国产
497 | 检验检测试剂 | 检验科 | S0164 | 乙型肝炎病毒核酸测定试剂盒(RNA捕获探针法) | 100人份 | 国产
498 | 检验检测试剂 | 检验科 | S0165 | 乙型肝炎病毒核糖核酸检测试剂盒(PCR-荧光探针法) | 24人份 | 国产
499 | 检验检测试剂 | 检验科 | S0166 | 乙型肝炎病毒核心抗体检测试剂盒(酶联免疫法) | 96T | 国产
500 | 检验检测试剂 | 检验科 | S0167 | 营养琼脂培养基 | 90mm | 国产
501 | 检验检测试剂 | 检验科 | S0168 | 支原体（Uu/Mh）分离培养药敏试剂盒 | 液基型20T | 国产
502 | 检验检测试剂 | 检验科 | S0169 | 质控血清 | 高值、20*5ml | 进口
503 | 检验检测试剂 | 检验科 | S0170 | 质控血清 | 正常值、20*6ml | 进口
504 | 检验检测试剂 | 手术室 | S0171 | 组织固定液 | 15ml | 国产