## Sheet1
采购需求目录一览表-2025年度肇东市第一医院医用耗材及检验检测试剂集中招标采购项目
序号 | 类别 | 目录代码 | 产品名称 | 需求描述 | 国产或进口 | 备注
1 | 医用耗材 | H0001 | 多功能载玻片 | Mejer-100A | 国产 | 【适用机型】全自动尿干化学分析仪，品牌：美侨，型号：mejer-700
2 | 医用耗材 | H0002 | 放免试管/尿管/塑料试管 | 16*100（硬） | 国产 | 手工法检测试剂、血型定型试剂、检验耗材需满足临床使用要求
3 | 医用耗材 | H0003 | 干化学尿液分析试纸条 | 100条 | 国产 | 【适用机型】全自动尿干化学分析仪，品牌：美侨，型号：mejer-700
4 | 医用耗材 | H0004 | 光源灯 | 12V100W | 国产 | 【适用机型】生化仪，品牌：奥林巴斯，型号：AU400
5 | 医用耗材 | H0005 | 光源灯 | 12V100W | 国产 | 【适用机型】生化仪，品牌：奥林巴斯，型号：AU2700
6 | 医用耗材 | H0006 | 灭菌吸头 | 1000UL | 国产 | 手工法检测试剂、血型定型试剂、检验耗材需满足临床使用要求
7 | 医用耗材 | H0007 | 凝血分析仪反应杯套装 | 1318PCS | 国产 | 【适用机型】全自动凝血分析仪，品牌：深圳传世，型号：YX-3000
8 | 医用耗材 | H0008 | 塑料吸管 | 0.5ml | 国产 | 手工法检测试剂、血型定型试剂、检验耗材需满足临床使用要求
9 | 医用耗材 | H0009 | 塑料吸头 | 200UL1000支/包 | 国产 | 【适用机型】全自动化学发光免疫分析仪，品牌：万泰，型号：wan200+
10 | 医用耗材 | H0010 | 血型载玻片 | 7101型/磨砂边/25.4*76.2mm | 国产 | 手工法检测试剂、血型定型试剂、检验耗材需满足临床使用要求
11 | 医用耗材 | H0011 | 一次性使用尿杯 | 中号 | 国产 | 手工法检测试剂、血型定型试剂、检验耗材需满足临床使用要求
12 | 医用耗材 | H0012 | 一次性使用拭子 | 管型12*160 | 国产 | 手工法检测试剂、血型定型试剂、检验耗材需满足临床使用要求
13 | 医用耗材 | H0013 | 一次性使用痰杯 | 30ml | 国产 | 手工法检测试剂、血型定型试剂、检验耗材需满足临床使用要求
14 | 医用耗材 | H0014 | 一次性使用样品杯 | 16*38 | 国产 | 手工法检测试剂、血型定型试剂、检验耗材需满足临床使用要求
15 | 医用耗材 | H0015 | 一次性塑料试管 | 软 | 国产 | 手工法检测试剂、血型定型试剂、检验耗材需满足临床使用要求
16 | 医用耗材 | H0016 | 整装反应杯 | 96支/盘.5盘/报 | 国产 | 【适用机型】全自动化学发光免疫分析仪，品牌：万泰，型号：wan200+
17 | 医用耗材 | H0017 | 整装吸头 | 96支/盘 | 国产 | 【适用机型】全自动化学发光免疫分析仪，品牌：万泰，型号：wan200+
18 | 检验检测试剂 | S0001 | ABO血型正/反定型和RhD血型检测卡 | 12卡/盒 | 国产 | 手工法检测试剂、血型定型试剂、检验耗材需满足临床使用要求
19 | 检验检测试剂 | S0002 | AU生化分析系统专用试剂清洗液 | 2L*6 | 国产 | 【适用机型】生化仪，品牌：奥林巴斯，型号：AU2700或AU400
20 | 检验检测试剂 | S0003 | A漂移校正液 | 350ML | 国产 | 【适用机型】电解质分析仪，品牌：深圳希莱恒，型号：H990
21 | 检验检测试剂 | S0004 | BM60免疫反应杯及废料箱 | 5000个/箱 | 国产 | 【适用机型】化学发光仪，品牌：迈瑞医疗，型号：CL-8000I
22 | 检验检测试剂 | S0005 | B斜率校正液 | 350ml | 国产 | 【适用机型】电解质分析仪，品牌：深圳希莱恒，型号：H990
23 | 检验检测试剂 | S0006 | C反应蛋白(CRP)测定试剂盒 | 5ml*1 | 国产 | 手工法检测试剂、血型定型试剂、检验耗材需满足临床使用要求
24 | 检验检测试剂 | S0007 | C反应蛋白测定试剂盒 | for5*125 | 国产 | 【适用机型】生化仪，品牌：奥林巴斯，型号：AU2700或AU400
25 | 检验检测试剂 | S0008 | C反应蛋白校准品 | 5*0.5ml | 国产 | 【适用机型】全自动血液分析仪，品牌：迈瑞，型号：BC6800
26 | 检验检测试剂 | S0009 | D-二聚体测定试剂盒 | 36ml | 国产 | 【适用机型】全自动凝血分析仪，品牌：深圳传世，型号：YX-3000
27 | 检验检测试剂 | S0010 | D-二聚体非定值控品 | 8ml/盒 | 国产 | 【适用机型】全自动凝血分析仪，品牌：深圳传世，型号：YX-3000
28 | 检验检测试剂 | S0011 | N末端B型钠尿肽前体（NT-proBNP）测定试剂盒 | 25T | 国产 | 【适用机型】干式荧光免疫分析仪，品牌：广州科方，型号：MA2
29 | 检验检测试剂 | S0012 | RhD血型定型试剂（IgM） | 10ml | 国产 | 手工法检测试剂、血型定型试剂、检验耗材需满足临床使用要求
30 | 检验检测试剂 | S0013 | α淀粉酶测定试剂盒 | 64ml | 国产 | 【适用机型】生化仪，品牌：奥林巴斯，型号：AU2700或AU400
31 | 检验检测试剂 | S0014 | 癌抗原15-3(CA15-3)测定试剂盒 | 2×100人份 | 国产 | 【适用机型】化学发光仪，品牌：迈瑞医疗，型号：CL-8000I
32 | 检验检测试剂 | S0015 | 癌抗原15-3(CA15-3)测定试剂盒 | 100T | 国产 | 【适用机型】全自动化学发光免疫分析仪，品牌：万泰，型号：wan200+
33 | 检验检测试剂 | S0016 | 癌抗原15-3校准品 | 3×2.0mL | 国产 | 【适用机型】化学发光仪，品牌：迈瑞医疗，型号：CL-8000I
34 | 检验检测试剂 | S0017 | 癌胚抗原(CEA)测定试剂盒 | 2×100人份 | 国产 | 【适用机型】化学发光仪，品牌：迈瑞医疗，型号：CL-8000I
35 | 检验检测试剂 | S0018 | 癌胚抗原(CEA)测定试剂盒 | 100T | 国产 | 【适用机型】全自动化学发光免疫分析仪，品牌：万泰，型号：wan200+
36 | 检验检测试剂 | S0019 | 白介素-6测定试剂盒 | 60人/份 | 国产 | 【适用机型】全自动化学发光分析仪，品牌：深圳市爱康，型号：C900
37 | 检验检测试剂 | S0020 | 便隐血(OB)试剂 | 200T | 国产 | 手工法检测试剂、血型定型试剂、检验耗材需满足临床使用要求
38 | 检验检测试剂 | S0021 | 丙型肝炎病毒抗体检测试剂盒 | 40T | 国产 | 手工法检测试剂、血型定型试剂、检验耗材需满足临床使用要求
39 | 检验检测试剂 | S0022 | 超敏C反应蛋白测定试剂盒 | 25ml*2 | 国产 | 【适用机型】全自动血液分析仪，品牌：迈瑞，型号：BC6800
40 | 检验检测试剂 | S0023 | 超敏心肌肌钙蛋白I测定试剂盒 | 60T/盒 | 国产 | 【适用机型】全自动化学发光仪，品牌：北京热景，型号：MQ60 Pro
41 | 检验检测试剂 | S0024 | 促甲状腺激素(TSH)测定试剂盒 | 2×100人份 | 国产 | 【适用机型】化学发光仪，品牌：迈瑞医疗，型号：CL-8000I
42 | 检验检测试剂 | S0025 | 促甲状腺激素检测试剂盒 | 100人份/盒 | 国产 | 【适用机型】全自动化学发光免疫分析仪，品牌：万泰，型号：wan200+
43 | 检验检测试剂 | S0026 | 促甲状腺激素校准品 | 3×2.0mL | 国产 | 【适用机型】化学发光仪，品牌：迈瑞医疗，型号：CL-8000I
44 | 检验检测试剂 | S0027 | 代谢类复合质控品(低值) | 3×2.0mL | 国产 | 【适用机型】化学发光仪，品牌：迈瑞医疗，型号：CL-8000I
45 | 检验检测试剂 | S0028 | 代谢类复合质控品(高值) | 3×2.0mL | 国产 | 【适用机型】化学发光仪，品牌：迈瑞医疗，型号：CL-8000I
46 | 检验检测试剂 | S0029 | 蛋白提取物试剂盒 | 10人份 | 国产 | 【适用机型】生物芯片阅读仪，品牌：泰州欣康生物技术有限公司，型号：XK2100
47 | 检验检测试剂 | S0030 | 多项目尿液化学分析质控品 | 12瓶/盒冻干品6瓶复溶液6瓶 | 国产 | 【适用机型】全自动尿干化学分析仪，品牌：美侨，型号：mejer-700
48 | 检验检测试剂 | S0031 | 反T3质控品（低值） | 3×1.0mL | 国产 | 【适用机型】化学发光仪，品牌：迈瑞医疗，型号：CL-8000I
49 | 检验检测试剂 | S0032 | 钙离子测定试剂盒 | 180ml | 国产 | 【适用机型】生化仪，品牌：奥林巴斯，型号：AU2700或AU400
50 | 检验检测试剂 | S0033 | 革兰氏染色液 | 4*100ml | 国产 | 手工法检测试剂、血型定型试剂、检验耗材需满足临床使用要求
51 | 检验检测试剂 | S0034 | 过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒 | 12T | 国产 | 手工法检测试剂、血型定型试剂、检验耗材需满足临床使用要求
52 | 检验检测试剂 | S0035 | 汉坦病毒抗体检测试剂盒胶体金法 | 20T | 国产 | 手工法检测试剂、血型定型试剂、检验耗材需满足临床使用要求
53 | 检验检测试剂 | S0036 | 活化部分凝血酶时间APTT测定试剂盒 | 48ml | 国产 | 【适用机型】全自动凝血分析仪，品牌：深圳传世，型号：YX-3000
54 | 检验检测试剂 | S0037 | 活化凝血检测试剂盒 | 240T | 国产 | 【适用机型】血栓弹力图仪，品牌：美国血液技术，型号：HAS-300
55 | 检验检测试剂 | S0038 | 肌红蛋白（Myo）/心肌肌钙蛋白I（cTnI）/肌酸激酶同工酶（CK-MB）联检试剂盒 | 25人份/盒 | 国产 | 【适用机型】干式荧光免疫分析仪，品牌：广州科方，型号：MA2
56 | 检验检测试剂 | S0039 | 肌红蛋白测定试剂盒 | 60T/盒 | 国产 | 【适用机型】全自动化学发光仪，品牌：北京热景，型号：MQ60 Pro
57 | 检验检测试剂 | S0040 | 肌酸激酶同工酶测定试剂盒 | 60T/盒 | 国产 | 【适用机型】全自动化学发光仪，品牌：北京热景，型号：MQ60 Pro
58 | 检验检测试剂 | S0041 | 激发液 | 200ml | 国产 | 【适用机型】全自动化学发光免疫分析仪，品牌：万泰，型号：wan200+
59 | 检验检测试剂 | S0042 | 甲胎蛋白(AFP)测定试剂盒 | 2×100人份 | 国产 | 【适用机型】化学发光仪，品牌：迈瑞医疗，型号：CL-8000I
60 | 检验检测试剂 | S0043 | 甲胎蛋白定量测定试剂盒 | 100人份/盒 | 国产 | 【适用机型】全自动化学发光免疫分析仪，品牌：万泰，型号：wan200+
61 | 检验检测试剂 | S0044 | 甲胎蛋白校准品 | 3×2.0mL | 国产 | 【适用机型】化学发光仪，品牌：迈瑞医疗，型号：CL-8000I
62 | 检验检测试剂 | S0045 | 甲型肝炎病毒IgM抗体测定试剂盒 | 100人份 | 国产 | 【适用机型】全自动化学发光免疫分析仪，品牌：万泰，型号：wan200+
63 | 检验检测试剂 | S0046 | 甲状腺功能复合定值质控品（低值）（004L） | 3×5mL | 国产 | 【适用机型】化学发光仪，品牌：迈瑞医疗，型号：CL-8000I
64 | 检验检测试剂 | S0047 | 甲状腺功能复合定值质控品（高值）（004L） | 3×5mL | 国产 | 【适用机型】化学发光仪，品牌：迈瑞医疗，型号：CL-8000I
65 | 检验检测试剂 | S0048 | 甲状腺过氧化物酶抗体检测试剂盒 | 100人份/盒 | 国产 | 【适用机型】全自动化学发光免疫分析仪，品牌：万泰，型号：wan200+
66 | 检验检测试剂 | S0049 | 甲状腺球蛋白抗体（Anti-Tg）定量测定试剂盒（CLIA） | 2×100人份 | 国产 | 【适用机型】化学发光仪，品牌：迈瑞医疗，型号：CL-8000I
67 | 检验检测试剂 | S0050 | 甲状腺球蛋白校准品 | 3×2.0mL | 国产 | 【适用机型】化学发光仪，品牌：迈瑞医疗，型号：CL-8000I
68 | 检验检测试剂 | S0051 | 甲状腺相关自身抗体质控品（低值） | 3×2mL | 国产 | 【适用机型】化学发光仪，品牌：迈瑞医疗，型号：CL-8000I
69 | 检验检测试剂 | S0052 | 甲状腺相关自身抗体质控品（低值） | 3×2.0 mL | 国产 | 【适用机型】化学发光仪，品牌：迈瑞医疗，型号：CL-8000I
70 | 检验检测试剂 | S0053 | 甲状腺相关自身抗体质控品（高值） | 3×2mL | 国产 | 【适用机型】化学发光仪，品牌：迈瑞医疗，型号：CL-8000I
71 | 检验检测试剂 | S0054 | 甲状腺相关自身抗体质控品（高值） | 3×2.0 mL | 国产 | 【适用机型】化学发光仪，品牌：迈瑞医疗，型号：CL-8000I
72 | 检验检测试剂 | S0055 | 降钙素原测定试剂盒 | 60人/份 | 国产 | 【适用机型】全自动化学发光分析仪，品牌：深圳市爱康，型号：C900
73 | 检验检测试剂 | S0056 | 抗A抗B血型反定型试剂 | 10ml*2 | 国产 | 手工法检测试剂、血型定型试剂、检验耗材需满足临床使用要求
74 | 检验检测试剂 | S0057 | 抗环瓜氨酸肽抗体检测试剂盒 | 120ml | 国产 | 【适用机型】生化仪，品牌：奥林巴斯，型号：AU2700或AU400
75 | 检验检测试剂 | S0058 | 抗甲状腺过氧化物酶抗体(Anti-TPO)定量测定试剂盒（CLIA） | 2×100人份 | 国产 | 【适用机型】化学发光仪，品牌：迈瑞医疗，型号：CL-8000I
76 | 检验检测试剂 | S0059 | 抗甲状腺过氧化物酶抗体校准品 | 3×2.0mL | 国产 | 【适用机型】化学发光仪，品牌：迈瑞医疗，型号：CL-8000I
77 | 检验检测试剂 | S0060 | 抗链球菌溶血素O检测试剂盒 | FOR4*75 | 国产 | 【适用机型】生化仪，品牌：奥林巴斯，型号：AU2700或AU400
78 | 检验检测试剂 | S0061 | 抗链球菌溶血素O检测试剂盒 | 5ml*1 | 国产 | 手工法检测试剂、血型定型试剂、检验耗材需满足临床使用要求
79 | 检验检测试剂 | S0062 | 抗凝血酶Ⅲ测定试剂盒 | 16.2ml | 国产 | 【适用机型】全自动凝血分析仪，品牌：深圳传世，型号：YX-3000
80 | 检验检测试剂 | S0063 | 抗人球蛋白（抗IgG+C3d）检测卡 | 12卡/盒 | 国产 | 手工法检测试剂、血型定型试剂、检验耗材需满足临床使用要求
81 | 检验检测试剂 | S0064 | 抗酸染色液 | 1000ml | 国产 | 手工法检测试剂、血型定型试剂、检验耗材需满足临床使用要求
82 | 检验检测试剂 | S0065 | 抗体筛选红细胞试剂盒 | 3*15ml | 国产 | 手工法检测试剂、血型定型试剂、检验耗材需满足临床使用要求
83 | 检验检测试剂 | S0066 | 类风湿因子RF测定试剂盒 | 5ml*1 | 国产 | 手工法检测试剂、血型定型试剂、检验耗材需满足临床使用要求
84 | 检验检测试剂 | S0067 | 类风湿因子测定试剂盒 | 4*80T | 国产 | 【适用机型】生化仪，品牌：奥林巴斯，型号：AU2700或AU400
85 | 检验检测试剂 | S0068 | 磷离子测定试剂盒 | 420ml | 国产 | 【适用机型】生化仪，品牌：奥林巴斯，型号：AU2700或AU400
86 | 检验检测试剂 | S0069 | 梅毒螺旋体抗体检测试剂盒 | 40T | 国产 | 手工法检测试剂、血型定型试剂、检验耗材需满足临床使用要求
87 | 检验检测试剂 | S0070 | 梅毒螺旋体抗体检测试剂盒凝集法 | 100T | 国产 | 手工法检测试剂、血型定型试剂、检验耗材需满足临床使用要求
88 | 检验检测试剂 | S0071 | 镁离子测定试剂盒 | 180ml | 国产 | 【适用机型】生化仪，品牌：奥林巴斯，型号：AU2700或AU400
89 | 检验检测试剂 | S0072 | 免疫球蛋白A测定试剂盒 | 2*50ml/1*20ml | 国产 | 【适用机型】生化仪，品牌：奥林巴斯，型号：AU2700或AU400
90 | 检验检测试剂 | S0073 | 免疫球蛋白G测定试剂盒 | 2*50ml1*20ml | 国产 | 【适用机型】生化仪，品牌：奥林巴斯，型号：AU2700或AU400
91 | 检验检测试剂 | S0074 | 免疫球蛋白M测定试剂盒 | 2*50ml/1*20ml | 国产 | 【适用机型】生化仪，品牌：奥林巴斯，型号：AU2700或AU400
92 | 检验检测试剂 | S0075 | 凝聚胺介质试剂 | 150T | 国产 | 手工法检测试剂、血型定型试剂、检验耗材需满足临床使用要求
93 | 检验检测试剂 | S0076 | 凝血非定值控品（正常） | 8ml/盒 | 国产 | 【适用机型】全自动凝血分析仪，品牌：深圳传世，型号：YX-3000
94 | 检验检测试剂 | S0077 | 凝血非定值质控品（异常） | 8ml/盒 | 国产 | 【适用机型】全自动凝血分析仪，品牌：深圳传世，型号：YX-3000
95 | 检验检测试剂 | S0078 | 凝血分析用稀释液 | 96ml/盒 | 国产 | 【适用机型】全自动凝血分析仪，品牌：深圳传世，型号：YX-3000
96 | 检验检测试剂 | S0079 | 凝血酶时间（TT)测定试剂盒 | 48ml/盒 | 国产 | 【适用机型】全自动凝血分析仪，品牌：深圳传世，型号：YX-3000
97 | 检验检测试剂 | S0080 | 凝血酶原时间PT测定试剂盒 | 3ml*8 | 国产 | 【适用机型】全自动凝血分析仪，品牌：深圳传世，型号：YX-3000
98 | 检验检测试剂 | S0081 | 凝血质控品（异常） | 10*1.0ml | 国产 | 【适用机型】全自动凝血分析仪，品牌：深圳传世，型号：YX-3000
99 | 检验检测试剂 | S0082 | 凝血质控品（正常） | 10*1.0ml | 国产 | 【适用机型】全自动凝血分析仪，品牌：深圳传世，型号：YX-3000
100 | 检验检测试剂 | S0083 | 浓缩清洗液 | 200ml | 国产 | 【适用机型】全自动尿干化学分析仪，品牌：美侨，型号：mejer-700
101 | 检验检测试剂 | S0084 | 葡萄糖测定试剂盒 | 10ml*2/90ml*2 | 国产 | 【适用机型】生化仪，品牌：奥林巴斯，型号：AU2700或AU400
102 | 检验检测试剂 | S0085 | 清洁液 | CRP清洁液500ml*4 | 国产 | 【适用机型】全自动血液分析仪，品牌：迈瑞，型号：BC6800
103 | 检验检测试剂 | S0086 | 清洗液 | 10L | 国产 | 【适用机型】化学发光仪，品牌：迈瑞医疗，型号：CL-8000I
104 | 检验检测试剂 | S0087 | 清洗液 | 200ml | 国产 | 【适用机型】全自动化学发光免疫分析仪，品牌：万泰，型号：wan200+
105 | 检验检测试剂 | S0088 | 清洗液C | 200ml | 国产 | 【适用机型】全自动尿干化学分析仪，品牌：美侨，型号：mejer-700
106 | 检验检测试剂 | S0089 | 全自动免疫检测系统用底物液 | 500人份/瓶 | 国产 | 【适用机型】化学发光仪，品牌：迈瑞医疗，型号：CL-8000I
107 | 检验检测试剂 | S0090 | 人ABO血型反定型用红细胞试剂盒 | 3*10ml | 国产 | 手工法检测试剂、血型定型试剂、检验耗材需满足临床使用要求
108 | 检验检测试剂 | S0091 | 人类免疫缺陷病毒抗体检测试剂盒 | 50T | 国产 | 手工法检测试剂、血型定型试剂、检验耗材需满足临床使用要求
109 | 检验检测试剂 | S0092 | 人绒毛膜促性腺激素检测试纸 | 100T | 国产 | 手工法检测试剂、血型定型试剂、检验耗材需满足临床使用要求
110 | 检验检测试剂 | S0093 | 生殖激素类复合定值质控品(低值) | 3×5mL | 国产 | 【适用机型】化学发光仪，品牌：迈瑞医疗，型号：CL-8000I
111 | 检验检测试剂 | S0094 | 生殖激素类复合定值质控品(高值) | 3×5mL | 国产 | 【适用机型】化学发光仪，品牌：迈瑞医疗，型号：CL-8000I
112 | 检验检测试剂 | S0095 | 食入式过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒 | 12T | 国产 | 手工法检测试剂、血型定型试剂、检验耗材需满足临床使用要求
113 | 检验检测试剂 | S0096 | 探头清洁液 | 50ml*1 | 国产 | 【适用机型】全自动血液分析仪，品牌：迈瑞，型号：BC6800
114 | 检验检测试剂 | S0097 | 探针清洗液 | 400ml/盒 | 国产 | 【适用机型】全自动凝血分析仪，品牌：深圳传世，型号：YX-3000
115 | 检验检测试剂 | S0098 | 糖化血红蛋白溶血清洗液 | 1000测试/盒 | 国产 | 【适用机型】生化仪，品牌：山东泰利信，型号：HC-880
116 | 检验检测试剂 | S0099 | 糖类抗原19-9(CA19-9)测定试剂盒 | 2×100人份 | 国产 | 【适用机型】化学发光仪，品牌：迈瑞医疗，型号：CL-8000I
117 | 检验检测试剂 | S0100 | 糖类抗原19-9(CA19-9)测定试剂盒 | 100T | 国产 | 【适用机型】全自动化学发光免疫分析仪，品牌：万泰，型号：wan200+
118 | 检验检测试剂 | S0101 | 糖类抗原19-9校准品 | 3×2.0mL | 国产 | 【适用机型】化学发光仪，品牌：迈瑞医疗，型号：CL-8000I
119 | 检验检测试剂 | S0102 | 铁蛋白(FERR)测定试剂盒 | 2×100人份 | 国产 | 【适用机型】化学发光仪，品牌：迈瑞医疗，型号：CL-8000I
120 | 检验检测试剂 | S0103 | 铁蛋白校准品 | 3×2.0mL | 国产 | 【适用机型】化学发光仪，品牌：迈瑞医疗，型号：CL-8000I
121 | 检验检测试剂 | S0104 | 铁离子测定试剂盒 | 144ml | 国产 | 【适用机型】生化仪，品牌：奥林巴斯，型号：AU2700或AU400
122 | 检验检测试剂 | S0105 | 维生素B12（VB12）测定试剂盒 | 2×100人份 | 国产 | 【适用机型】化学发光仪，品牌：迈瑞医疗，型号：CL-8000I
123 | 检验检测试剂 | S0106 | 维生素B12校准品 | 3×2.0mL | 国产 | 【适用机型】化学发光仪，品牌：迈瑞医疗，型号：CL-8000I
124 | 检验检测试剂 | S0107 | 戊型肝炎病毒IgM抗体测定试剂盒 | 100人份 | 国产 | 【适用机型】全自动化学发光免疫分析仪，品牌：万泰，型号：wan200+
125 | 检验检测试剂 | S0108 | 细菌测定系统随机体外诊断试剂板 | 10T | 国产 | 手工法检测试剂、血型定型试剂、检验耗材需满足临床使用要求
126 | 检验检测试剂 | S0109 | 纤维蛋白（原）降解产物（FDP)质控品 | 8ml/盒 | 国产 | 【适用机型】全自动凝血分析仪，品牌：深圳传世，型号：YX-3000
127 | 检验检测试剂 | S0110 | 纤维蛋白原（FIB)测定试剂盒 | 24ml/盒 | 国产 | 【适用机型】全自动凝血分析仪，品牌：深圳传世，型号：YX-3000
128 | 检验检测试剂 | S0111 | 纤维蛋白原降解产物（FDP)测定试剂盒 | 24ml/盒 | 国产 | 【适用机型】全自动凝血分析仪，品牌：深圳传世，型号：YX-3000
129 | 检验检测试剂 | S0112 | 心肌肌钙蛋白I（CTNI）测定试剂盒 | 25人/份 | 国产 | 【适用机型】干式荧光免疫分析仪，品牌：广州科方，型号：MA2
130 | 检验检测试剂 | S0113 | 心脏型脂肪酸结合蛋白测定试剂盒 | 25人份/盒 | 国产 | 【适用机型】干式荧光免疫分析仪，品牌：广州科方，型号：MA2
131 | 检验检测试剂 | S0114 | 锌离子测定试剂盒 | 150ml | 国产 | 【适用机型】生化仪，品牌：奥林巴斯，型号：AU2700或AU400
132 | 检验检测试剂 | S0115 | 血清淀粉样蛋白A（SAA)测定试剂盒 | 60人份/盒 | 国产 | 【适用机型】全自动化学发光分析仪，品牌：深圳市爱康，型号：C900
133 | 检验检测试剂 | S0116 | 血琼脂·肠道菌分隔平板 | 10*90mm | 国产 | 手工法检测试剂、血型定型试剂、检验耗材需满足临床使用要求
134 | 检验检测试剂 | S0117 | 血细胞分析用染色液 | 48ml*1 | 国产 | 【适用机型】全自动血液分析仪，品牌：迈瑞，型号：BC6800
135 | 检验检测试剂 | S0118 | 血细胞分析用溶血剂LC | 200ml*1 | 国产 | 【适用机型】全自动血液分析仪，品牌：迈瑞，型号：BC6800
136 | 检验检测试剂 | S0119 | 血细胞分析用溶血剂LH | 1L*4 | 国产 | 【适用机型】全自动血液分析仪，品牌：迈瑞，型号：BC6800
137 | 检验检测试剂 | S0120 | 血细胞分析用稀释液 | 20L*1 | 国产 | 【适用机型】全自动血液分析仪，品牌：迈瑞，型号：BC6800
138 | 检验检测试剂 | S0121 | 血细胞分析用质控物 | 4.5ml*1 | 国产 | 【适用机型】全自动血液分析仪，品牌：迈瑞，型号：BC6800
139 | 检验检测试剂 | S0122 | 血细胞分析用溶血剂LB | 4L*1 | 国产 | 【适用机型】全自动血液分析仪，品牌：迈瑞，型号：BC6800
140 | 检验检测试剂 | S0123 | 血细胞分析用溶血剂LD | 4L*1 | 国产 | 【适用机型】全自动血液分析仪，品牌：迈瑞，型号：BC6800
141 | 检验检测试剂 | S0124 | 样本稀释液 | 200ml | 国产 | 【适用机型】全自动化学发光免疫分析仪，品牌：万泰，型号：wan200+
142 | 检验检测试剂 | S0125 | 样本稀释液（自动） | 2×30mL | 国产 | 【适用机型】化学发光仪，品牌：迈瑞医疗，型号：CL-8000I
143 | 检验检测试剂 | S0126 | 叶酸（Folate）测定试剂盒 | 1×100人份 | 国产 | 【适用机型】化学发光仪，品牌：迈瑞医疗，型号：CL-8000I
144 | 检验检测试剂 | S0127 | 叶酸校准品 | 3×2.0mL | 国产 | 【适用机型】化学发光仪，品牌：迈瑞医疗，型号：CL-8000I
145 | 检验检测试剂 | S0128 | 乙肝五项检测卡 | 25T | 国产 | 手工法检测试剂、血型定型试剂、检验耗材需满足临床使用要求
146 | 检验检测试剂 | S0129 | 乙型肝炎病毒表面抗原检测试剂盒 | 100T | 国产 | 手工法检测试剂、血型定型试剂、检验耗材需满足临床使用要求
147 | 检验检测试剂 | S0130 | 游离甲状腺素(FT4)测定试剂盒 | 2×100人份 | 国产 | 【适用机型】化学发光仪，品牌：迈瑞医疗，型号：CL-8000I
148 | 检验检测试剂 | S0131 | 游离甲状腺素检测试剂盒 | 100T含校准品 | 国产 | 【适用机型】全自动化学发光免疫分析仪，品牌：万泰，型号：wan200+
149 | 检验检测试剂 | S0132 | 游离甲状腺素校准品 | 3×2.0mL | 国产 | 【适用机型】化学发光仪，品牌：迈瑞医疗，型号：CL-8000I
150 | 检验检测试剂 | S0133 | 游离三碘甲状腺原氨酸(FT3)测定试剂盒 | 2×100人份 | 国产 | 【适用机型】化学发光仪，品牌：迈瑞医疗，型号：CL-8000I
151 | 检验检测试剂 | S0134 | 游离三碘甲状腺原氨酸(FT3)测定试剂盒 | 100T | 国产 | 【适用机型】全自动化学发光免疫分析仪，品牌：万泰，型号：wan200+
152 | 检验检测试剂 | S0135 | 游离三碘甲状腺原氨酸校准品 | 3×2.0mL | 国产 | 【适用机型】化学发光仪，品牌：迈瑞医疗，型号：CL-8000I
153 | 检验检测试剂 | S0136 | 预激发液 | 200ml | 国产 | 【适用机型】全自动化学发光免疫分析仪，品牌：万泰，型号：wan200+
154 | 检验检测试剂 | S0137 | 针清洗液 | 12瓶/盒 | 国产 | 【适用机型】化学发光仪，品牌：迈瑞医疗，型号：CL-8000I
155 | 检验检测试剂 | S0138 | 脂肪酶检测试剂盒 | 120ml | 国产 | 【适用机型】生化仪，品牌：奥林巴斯，型号：AU2700或AU400
156 | 检验检测试剂 | S0139 | 质控血清 | HNI1530,5ml/支 | 国产 | 【适用机型】生化仪，品牌：奥林巴斯，型号：AU2700或AU400
157 | 检验检测试剂 | S0140 | 肿瘤标志物复合定值质控品（低值）（004L） | 3×5mL | 国产 | 【适用机型】化学发光仪，品牌：迈瑞医疗，型号：CL-8000I
158 | 检验检测试剂 | S0141 | 肿瘤标志物复合定值质控品（高值）（004L） | 3×5mL | 国产 | 【适用机型】化学发光仪，品牌：迈瑞医疗，型号：CL-8000I
159 | 检验检测试剂 | S0142 | 肿瘤相关抗原125(CA125)测定试剂盒 | 2×100人份 | 国产 | 【适用机型】化学发光仪，品牌：迈瑞医疗，型号：CL-8000I
160 | 检验检测试剂 | S0143 | 肿瘤相关抗原125(CA125)测定试剂盒 | 100T | 国产 | 【适用机型】全自动化学发光免疫分析仪，品牌：万泰，型号：wan200+
161 | 检验检测试剂 | S0144 | 肿瘤相关抗原125校准品 | 3×2.0mL | 国产 | 【适用机型】化学发光仪，品牌：迈瑞医疗，型号：CL-8000I
162 | 检验检测试剂 | S0145 | 总甲状腺激素检测试剂盒 | 100人份/盒含校准品 | 国产 | 【适用机型】全自动化学发光免疫分析仪，品牌：万泰，型号：wan200+
163 | 检验检测试剂 | S0146 | 总甲状腺素(T4)测定试剂盒 | 2×100人份 | 国产 | 【适用机型】化学发光仪，品牌：迈瑞医疗，型号：CL-8000I
164 | 检验检测试剂 | S0147 | 总甲状腺素校准品 | 3×2.0mL | 国产 | 【适用机型】化学发光仪，品牌：迈瑞医疗，型号：CL-8000I
165 | 检验检测试剂 | S0148 | 总三碘甲状腺原氨酸(T3)测定试剂盒 | 2×100人份 | 国产 | 【适用机型】化学发光仪，品牌：迈瑞医疗，型号：CL-8000I
166 | 检验检测试剂 | S0149 | 总三碘甲状腺原氨酸检测试剂盒 | 100人份/盒含校准品 | 国产 | 【适用机型】全自动化学发光免疫分析仪，品牌：万泰，型号：wan200+
167 | 检验检测试剂 | S0150 | 总三碘甲状腺原氨酸校准品 | 3×2.0mL | 国产 | 【适用机型】化学发光仪，品牌：迈瑞医疗，型号：CL-8000I