## Sheet1
采购需求目录一览表-2025年度肇东市第一医院医用耗材集中招标采购项目（第二批）-电子平台投标产品申报不足三家投标人的目录
序号 | 类别 | 目录代码 | 产品名称 | 需求描述 | 国产或进口 | 备注
1 | 医用耗材 | H0001 | 134压力蒸汽灭菌化学指示卡 |  | 国产 | 产品检验标准符合国家标准对压力蒸汽灭菌第四类化学指示物的要求；2.产品应用于134℃，4min的压力蒸汽灭菌包内化学监测。
2 | 医用耗材 | H0002 | B-D测试包 |  | 国产 | 用于预真空压力蒸汽灭菌器空气排除效果的监测。当空气完全排出时、温度达到134℃，维持3.5分钟，包内BD测试图的图案可由原来的浅黄色变为均匀的黑色。
3 | 医用耗材 | H0003 | 八代粘接剂 | 5ml | 国产 | 用于各种直接和间接修复体的粘接。
4 | 医用耗材 | H0004 | 避孕套 | 光面型 | 国产 | 用于彩超室阴式探头保护。
5 | 医用耗材 | H0006 | 大锥度根管锉 | 04锥度25mm | 国产 | 作用在根管内部进行修整和清理。
6 | 医用耗材 | H0007 | 弹性体印模材料 | O型 | 国产 | 用于制作牙模。
7 | 医用耗材 | H0008 | 低温封口测试卡 |  | 国产 | 一次性使用的低温等离子包装袋封口测试卡，用于监测医用包装袋封口机在塑封低温等离子包装袋时的封口质量。
8 | 医用耗材 | H0009 | 碘伏皮肤消毒液 | 500ml | 国产 | 用于皮肤、粘膜消毒。
9 | 医用耗材 | H0010 | 二甲苯 | 500ml | 国产 | 用于使组织透明及脱蜡。
10 | 医用耗材 | H0012 | 干式胶片 | 14*17 | 国产 | 14*17英寸，医用干式热敏胶片，适用于：干式成像仪，设备产地：深圳市柯尼卡巨茂医疗设备有限公司，设备型号：KND3500。
11 | 医用耗材 | H0013 | 干式胶片 | 10*12 | 国产 | 10*12英寸，医用干式热敏胶片，适用于：干式成像仪，设备产地：深圳市柯尼卡巨茂医疗设备有限公司，设备型号：KND3500。
12 | 医用耗材 | H0014 | 高温封口测试卡 |  | 国产 | 一次性使用的高压蒸汽、环氧乙烷纸塑包装袋封口测试卡，用于监测医用包装袋封口机在塑封包装袋时的封口质量。
13 | 医用耗材 | H0015 | 过氧化氢低温等离子卡匣 |  | 国产 | 用于过氧化氢低温等离子体灭菌器用灭菌剂；产品有效杀菌因子及其强度：过氧化氢≥56%-60%；容量≥12个胶囊，≥2ML/个。
14 | 医用耗材 | H0020 | 过氧化氢低温等离子体灭菌过程指示标签 |  | 国产 | 灭菌指示标识为过氧化氢等离子灭菌指示剂，其颜色变化的深浅由过氧化氢浓度、时间和温度决定。在过氧化氢气体浓度2.7mg/L，温度50℃，作用时间6min，指示标识颜色由红色变为黄色。
15 | 医用耗材 | H0021 | 过氧化氢低温等离子体灭菌化学指示卡 |  | 国产 | 用于监测氧化氢灭菌效果，可以粘贴。
16 | 医用耗材 | H0022 | 过氧化氢低温等离子体灭菌指示胶带 | 20mm*50m | 国产 | 用于过氧化氢低温等离子体灭菌包裹封口与灭菌过程指示。本品的灭菌指示标识为过氧化氢低温等离子灭菌指示剂，灭菌后其颜色由蓝色变成粉红色，只能表示物品否经过灭菌处理，不能作为灭菌效果的判断。
17 | 医用耗材 | H0023 | 过氧乙酸低温灭菌1小时极速生物指示剂 |  | 国产 | 用于过氧乙酸灭菌效果生物监测，1小时内可通过极速阅读器读取生物监测结果。
18 | 医用耗材 | H0024 | 过氧乙酸低温灭菌包装袋 | 300mm*100m | 国产 | 用于过氧乙酸低温灭菌物品包装，包装上有灭菌颜色变化指示条。
19 | 医用耗材 | H0025 | 过氧乙酸低温灭菌包装袋 | 200mm*100m | 国产 | 用于过氧乙酸低温灭菌物品包装，包装上有灭菌颜色变化指示条。
20 | 医用耗材 | H0026 | 过氧乙酸低温灭菌包装袋 | 150mm*100m | 国产 | 用于过氧乙酸低温灭菌物品包装，包装上有灭菌颜色变化指示条。
21 | 医用耗材 | H0027 | 过氧乙酸低温灭菌包装袋 | 100mm*100m | 国产 | 用于过氧乙酸低温灭菌物品包装，包装上有灭菌颜色变化指示条。
22 | 医用耗材 | H0028 | 过氧乙酸低温灭菌化学指示标签 |  | 国产 | 用于过氧乙酸低温灭菌过程的指示，灭菌后由蓝变红。
23 | 医用耗材 | H0029 | 过氧乙酸低温灭菌化学指示卡 |  | 国产 | 本品属四类指示物，用于过氧乙酸低温灭菌效果监测，经过灭菌后变色。
24 | 医用耗材 | H0030 | 过氧乙酸低温灭菌专用灭菌剂 |  | 国产 | 用于过氧乙酸低温灭菌器使用，过氧乙酸含量≥5%≤10%，过氧化氢含量≥7%≤9%。
25 | 医用耗材 | H0031 | 红外线激光胶片 | 14*17 | 国产 | 14*17英寸，红外线激光胶片，适用于：全自助取片机，设备产地：锐珂医疗器械有限公司，设备型号： MyVue Center III。
26 | 医用耗材 | H0032 | 激光胶片 | 14*17 | 国产 | 14*17英寸，激光胶片，适用于：激光成像仪，设备产地：深圳市柯尼卡巨茂医疗设备有限公司，设备型号：DRYPIX 6000。
27 | 医用耗材 | H0033 | 甲酚皂消毒液 | 500ml | 国产 | 以甲酚为主要成分的消毒液，甲醛含量为3.0%使用于室内外环境物体表面消毒。
28 | 医用耗材 | H0034 | 利器盒 | 15L | 国产 | 用于收集注射器、针头等锐器。
29 | 医用耗材 | H0035 | 利器盒 | 5L | 国产 | 用于收集注射器、针头等锐器。
30 | 医用耗材 | H0036 | 利器盒 | 3L | 国产 | 用于收集注射器、针头等锐器。
31 | 医用耗材 | H0037 | 氯已定漱口液 | 120ml | 国产 | 具有抗菌、消炎的功效与作用。
32 | 医用耗材 | H0038 | 免洗手消毒凝胶 | 500ml | 国产 | 用于手术室手消毒和外科手消毒。
33 | 医用耗材 | H0044 | 灭菌封包胶带 | 无纺布专用 | 国产 | 用于压力蒸汽灭菌、环氧乙烷灭菌时，灭菌包装物的封包固定。只适用于无纺布、皱纹纸的打包。本产品无毒、无刺激性，有良好的透气性，可作灭菌包装物的封包固定，表面可书写。
34 | 医用耗材 | H0045 | 灭菌封包胶带 | 棉布专用 | 国产 | 用于压力蒸汽灭菌、环氧乙烷灭菌时，灭菌包装物的封包固定。只适用于棉布打包。本产品无毒、无刺激性，有良好的透气性，可作灭菌包装物的封包固定，表面可书写。
35 | 医用耗材 | H0046 | 强效多酶清洗剂 | 2.5L | 国产 | 用于去除诊疗器械、器具上的蛋白质与脂类等有机污物；兼容性好
36 | 医用耗材 | H0047 | 切片石蜡 | 58-60 | 国产 | 用于制备可切片样品，用于显微镜下观察‌。
37 | 医用耗材 | H0048 | 润滑防锈剂 | 2.5L | 国产 | 用于用于金属器械、物品的手工及机械润滑、保养、防锈；水溶性好、兼容性好；
38 | 医用耗材 | H0049 | 塑料试管 | 10ml | 国产 | 储存尿液，供检验科检验使用。
39 | 医用耗材 | H0050 | 脱脂棉球 | 500G | 国产 | 用于对手术或穿刺部位的皮肤及创伤的消毒。
40 | 医用耗材 | H0051 | 脱脂纱布 | 28*28 | 国产 | 产品由脱脂棉纱布加工制成，供临床护创、吸湿。
41 | 医用耗材 | H0052 | 脱脂纱布块 | 纱布块 | 国产 | 产品由脱脂棉纱布加工制成，供临床护创、吸湿。
42 | 医用耗材 | H0053 | 无水乙醇 | 500ml | 国产 | 浓度99.5%的乙醇溶液。
43 | 医用耗材 | H0054 | 吸水巾 | 30*35、折叠 | 国产 | 具有高吸水性和快速挥发性在压力蒸汽灭菌时可快速地吸收冷凝水。适用压力蒸汽灭菌
44 | 医用耗材 | H0055 | 洗手液 | 500ml | 国产 | 用于皮肤清洁、去污等
45 | 医用耗材 | H0056 | 血糖试纸条 |  | 国产 | 用于：三诺臻准5000型智能血糖仪，需要赠送配套采血针。
46 | 医用耗材 | H0059 | 压力蒸汽灭菌化学指示卡(爬行卡) | 五类卡 | 国产 | 用于121℃～135℃压力蒸汽灭菌效果的化学监测。由金属底衬、指示药片、阅读标签、显色指示条和透气薄膜组成。指示药片对灭菌的关键参数（蒸汽饱和度、灭菌时间、温度）敏感。灭菌过程中，灰黑色指示物沿着指示条爬行。根灭菌后灰黑色指示物在显示指示条的爬行距离，可以判断是否灭菌关键参数（蒸汽饱和度、灭菌时间、温度）达到所需需求。
47 | 医用耗材 | H0060 | 压力蒸汽灭菌生物指示剂 |  | 国产 | 1小时内可通过阅读器读取生物监测结果；用于高温灭菌效果监测。
48 | 医用耗材 | H0061 | 压力蒸汽灭菌指示标签 |  | 国产 | 用于121℃、20min和134℃、4min压力蒸汽灭菌的外包监测，用于指示包裹是否经过所述的灭菌过程。本产品为压力蒸汽灭菌使用并带有灭菌指示标识的化学指示标签，标签上印有品名、灭菌日期、失效日期等填写栏目，便于书写记录。在121℃饱和蒸汽条件下作用10min或134℃饱和蒸汽条件下作用2min，指示色块颜色由浅黄色变成黑色。
49 | 医用耗材 | H0062 | 压舌板 | 中号 | 国产 | 检查口腔、辅助采样、防止舌咬伤、辅助治疗、促进吞咽。
50 | 医用耗材 | H0063 | 一次性使用换药盒 | 腰型 | 国产 | 用于手术或检查时患者开口的辅助器械。
51 | 医用耗材 | H0064 | 一次性使用灭菌橡胶外科手套 | 全型号 | 国产 | 用于外科手术操作中以保护病人和使用者，避免交叉感染。
52 | 医用耗材 | H0065 | 一次性医用外科口罩 | 中号 | 国产 | 隔离层较厚，能隔离体液和颗粒，密闭性较好，适用于外科手术。
53 | 医用耗材 | H0067 | 医用包装无纺布 | 孔巾 | 国产 | 用于包裹各类手术器械，压力蒸汽灭菌、环氧乙烷（EO）、低温甲醛以及过氧化氢等离子的医疗器械灭菌包装。
54 | 医用耗材 | H0068 | 医用检查手套 | 中号 | 国产 | 采用聚乙烯、乳胶材料制造。有足够的强度和阻隔性能，用于戴在医护人员手上对患者病情进行检查或触检。
55 | 医用耗材 | H0069 | 医用棉签 | 10cm | 国产 | 用于临床使用酒精、碘伏等为皮肤消毒。
56 | 医用耗材 | H0070 | 医用灭菌包装无纺布 | 1.5m*1.5m | 国产 | 用于121℃及134℃压力蒸汽、过氧化氢低温等离子体灭菌、环氧乙烷灭菌、低温蒸汽甲醛灭菌、过氧乙酸灭菌等各种灭菌方式灭菌因子穿透性合格，残留量应符合国家标准GB/T 16886.7、GB/T 32309、WS/T 649等标准。
57 | 医用耗材 | H0071 | 医用灭菌包装无纺布 | 1.2m*1.2m | 国产 | 适用于121℃及134℃压力蒸汽、过氧化氢低温等离子体灭菌、环氧乙烷灭菌、低温蒸汽甲醛灭菌、过氧乙酸灭菌等各种灭菌方式灭菌因子穿透性合格，残留量应符合国家标准GB/T 16886.7、GB/T 32309、WS/T 649等标准。
58 | 医用耗材 | H0072 | 医用器械消毒液 | 3L | 国产 | 产品以次氯酸钠为主要成分的消毒液用于各种医疗器械、内窥镜、透析机等消毒、灭菌。
59 | 医用耗材 | H0073 | 载玻片 | 75*25*1.1mm | 国产 | 用于显微镜观察。
60 | 医用耗材 | H0074 | 组织固定液 | 5000ml | 国产 | 保持细胞或组织的固有形态和结构，防止细菌腐蚀和组织自溶‌。