## Sheet1
采购需求目录一览表-2025年度桦南县中医医院医用耗材及检验检测试剂集中招标采购项目
序号 | 类别 | 目录代码 | 产品名称 | 需求描述 | 国产或进口 | 备注
1 | 医用耗材 | H0001 | 134压力蒸汽灭菌化学指示卡 |  | 国产 | 供应室使用
2 | 医用耗材 | H0002 | 3M胶带 |  | 国产 | 供应室消毒使用，贴于消毒包外侧
3 | 医用耗材 | H0003 | 3M压力蒸汽灭菌包装内化学指示卡（爬行卡） |  | 国产 | 供应室使用
4 | 医用耗材 | H0004 | 48小时低温过氧化氢等离子体灭菌生物指示剂 |  | 国产 | 适用低温过氧化氢等离子体灭菌器灭菌质量的生物监测。符合《消毒技术规范》、GB 18281.3-2015医疗保健产品灭菌生物指示物的要求.【适用机型】白象低温等离子灭菌器
5 | 医用耗材 | H0005 | 75%酒精消毒液 | 100mL | 国产 | 1.适用于完整皮肤和硬质物体表面的消毒。2.乙醇含量为75% 3.规格：100ml 4.液体
6 | 医用耗材 | H0006 | B-D试验真空测试图 |  | 国产 | 供应室使用
7 | 医用耗材 | H0007 | 白凡士林 | 400mL | 国产 | 1.润滑剂、软膏基质，与下肢接触有滑腻感。2.规格：400ml
8 | 医用耗材 | H0008 | 肠道冲洗袋 | 1000mL | 国产 | 1.临床清洗肠道使用。2.无菌。3.一次性使用
9 | 医用耗材 | H0009 | 肠镜胶 | 25mL | 国产 | 内镜检查使用，润滑作用
10 | 医用耗材 | H0010 | 肠镜润滑胶浆 | 25mL | 国产
11 | 医用耗材 | H0011 | 超滑气管插管 | 加强型 | 国产 | 超润滑膜作用持久，拔管时亦处于超润滑状态，减少拔管刺激，适应于临床人体建立临时呼吸通道时使用
12 | 医用耗材 | H0012 | 除锈剂 | 2.5L | 国产 | 除锈清洗浸泡手术器械保养
13 | 医用耗材 | H0013 | 纯艾条 | 18mm*200mm | 国产 | 艾灸使用
14 | 医用耗材 | H0014 | 一次性使用内窥镜活体取样钳 | 带涂层 | 国产 | 供钳取消化道、呼吸道活体组织样本用
15 | 医用耗材 | H0015 | 弹性绷带 | 5cm*450cm，自粘 | 国产 | 1.不与创面直接接触。2.自粘型 3.规格：5cm*450cm
16 | 医用耗材 | H0016 | 弹性绷带 | 100mm*4500mm | 国产
17 | 医用耗材 | H0017 | 刀片 | 23、11两个型号 | 国产 | 外科手麻科使用
18 | 医用耗材 | H0018 | 低温过氧化氢等离子体灭菌化学指示胶条 |  | 国产 | 适用范围：用于通过颜色变化检测低温过氧化氢等离子体灭菌器灭菌过程的化学指示。【适用机型】白象低温等离子灭菌器
19 | 医用耗材 | H0019 | 低温过氧化氢等离子体灭菌化学指示卡 |  | 国产 | 适用范围：用于通过颜色变化检测低温过氧化氢等离子体灭菌器中包内器械是否暴露与灭菌介质中。【适用机型】白象低温等离子灭菌器
20 | 医用耗材 | H0020 | 碘伏消毒液 | 500mL | 国产 | 1.适用于皮肤、手、粘膜、创面及伤口消毒。2.规格：500ml 3.液体
21 | 医用耗材 | H0021 | 电动吸引器 |  | 国产 | 供医疗手术时做真空吸引用
22 | 医用耗材 | H0022 | 电子输注泵 |  | 国产 | 医务人员根据患者试剂情况设定适当给药剂量，解除或减轻患者疼痛的医疗器械。
23 | 医用耗材 | H0023 | 多效柔亮型润滑防锈剂 | 2.5L | 国产
24 | 医用耗材 | H0024 | 非吸收性外科缝线 | 真丝编织线，1-0、2-0、3-0、1# | 国产
25 | 医用耗材 | H0025 | 封闭式负压引流材料 |  | 国产 | 气胸手术用
26 | 医用耗材 | H0026 | 负压引流器 | 2000mL | 国产 | 胃肠减压
27 | 医用耗材 | H0027 | 负压引流软袋 | 2000mL | 国产 | 将外科手术或治疗等过程中产生的血液、痰、生理盐水等排出液吸引至软袋中贮存。
28 | 医用耗材 | H0028 | 感应机器免洗手液 | 1000mL | 国产 | 手麻使用，具有一定消毒功能，配套感应机器
29 | 医用耗材 | H0029 | 肛瘘探针 | 18cm双头银质 | 国产 | 可以协助定位肛瘘的位置和走形，以便准确切除病变组织。
30 | 医用耗材 | H0030 | 钢丝线带针 | 6# 8# | 国产
31 | 医用耗材 | H0031 | 高分子石膏 | 12.5*3.6 | 国产 | 用于将固定于创面固定到人体的特定部位。
32 | 医用耗材 | H0032 | 高分子石膏 | 10.0*3.6 | 国产 | 用于将固定于创面固定到人体的特定部位。
33 | 医用耗材 | H0033 | 高频手术电极 | 刀头长度：40±2mm | 国产
34 | 医用耗材 | H0034 | 宫氏脑针（小针刀） | 1.2mm*50mm | 国产 | 用于各种软组织损伤松解术、骨刺铲除术、疤痕刮除术
35 | 医用耗材 | H0035 | 骨蜡 | 2.5g | 国产 | 阻止骨缘创面毛细血管渗血的一种机械性填料，预期用途用于神经外科骨创面毛细血管渗血时止血用
36 | 医用耗材 | H0036 | 骨修复材料 | 0.8g | 国产 | 骨损伤修复广泛采用的植入材料。自体骨具有良好的生物相容性，骨髓中包含间充质干细胞和骨生长因子
37 | 医用耗材 | H0037 | 过氧化氢低温等离子体灭菌指示包装袋 | 75mm*100m | 国产 | 使用范围：用于过氧化氢低温等离子体灭菌打包，提供权威机构检测依据；医用透析纸和高温复合膜组合，三道烫痕封边技术。【适用机型】白象低温等离子灭菌器
38 | 医用耗材 | H0038 | 过氧化氢低温等离子体灭菌指示包装袋 | 100mm*100m | 国产 | 使用范围：用于过氧化氢低温等离子体灭菌打包，提供权威机构检测依据；医用透析纸和高温复合膜组合，三道烫痕封边技术。【适用机型】白象低温等离子灭菌器
39 | 医用耗材 | H0039 | 过氧化氢低温等离子体灭菌指示包装袋 | 150mm*100m | 国产 | 使用范围：用于过氧化氢低温等离子体灭菌打包，提供权威机构检测依据；医用透析纸和高温复合膜组合，三道烫痕封边技术。【适用机型】白象低温等离子灭菌器
40 | 医用耗材 | H0040 | 过氧化氢低温等离子体灭菌指示包装袋 | 200mm*100m | 国产 | 使用范围：用于过氧化氢低温等离子体灭菌打包，提供权威机构检测依据；医用透析纸和高温复合膜组合，三道烫痕封边技术。【适用机型】白象低温等离子灭菌器
41 | 医用耗材 | H0041 | 过氧化氢低温等离子体灭菌指示包装袋 | 250mm*100m | 国产 | 使用范围：用于过氧化氢低温等离子体灭菌打包，提供权威机构检测依据；医用透析纸和高温复合膜组合，三道烫痕封边技术。【适用机型】白象低温等离子灭菌器
42 | 医用耗材 | H0042 | 过氧化氢低温等离子体灭菌指示包装袋 | 300mm*100m | 国产 | 使用范围：用于过氧化氢低温等离子体灭菌打包，提供权威机构检测依据；医用透析纸和高温复合膜组合，三道烫痕封边技术。【适用机型】白象低温等离子灭菌器
43 | 医用耗材 | H0043 | 过氧化氢卡匣 | 2mL | 国产 | 适用范围：配套白象医疗PS60、PS60T、PS120型号过氧化氢低温等离子体灭菌器做灭菌剂使用。符合《消毒技术规范》的要求.【适用机型】白象低温等离子灭菌器
44 | 医用耗材 | H0044 | 过氧化氢消毒液 | 100mL | 国产 | 1.适用于一般硬质物体表面、空气消毒及皮肤作品的消毒. 2.过氧化氢含量3% 规格：100ml 4.液体
45 | 医用耗材 | H0045 | 加强型气管插管 | 5.5/6.0/6.5/7.0/7.5 | 国产 | 供临床麻醉或者急救时建立人工气道用
46 | 医用耗材 | H0046 | 经皮肾穿刺套件（肾盂球囊型） | 20Fr | 国产 | 用于经皮肾造瘘术，留置肾盂内用于导尿
47 | 医用耗材 | H0047 | 聚硅酮伤口敷贴 | 90*60(45*30)mm | 国产 | 1.防黏连2.保护伤口3.促进愈合4.减少瘢痕形成5.缓解疼痛
48 | 医用耗材 | H0048 | 聚硅酮伤口敷贴 | 200*100(145*45)mm | 国产 | 1.防黏连2.保护伤口3.促进愈合4.减少瘢痕形成5.缓解疼痛
49 | 医用耗材 | H0049 | 卡波姆阴道敷料凝胶 | 3g | 国产 | 通过在阴道壁形成一层保护性凝胶膜，将阴道壁与外界细菌物理隔离，从而阻止病原微生物定植。用于缩小糜烂面、促进宫颈糜烂愈合，减轻局部炎症程度，减少白带增多，改善疼痛，血样和脓样带下等症状。
50 | 医用耗材 | H0050 | 抗菌洗手液 | 1000mL | 国产 | 1.适用于医疗机构外科术前洗手，适用于临床洗手及其他人员洗手。2.对大肠杆菌，黄金色葡萄球菌，白色念珠菌有灭杀作用 3.规格：1000ml 4.液体
51 | 医用耗材 | H0051 | 可吸收胶原蛋白缝线 | 2-0 | 国产
52 | 医用耗材 | H0052 | 可吸收性缝线 | 1#线长90cm 圆针40mm 1/2 | 国产
53 | 医用耗材 | H0053 | 可吸收性外科缝合线 | 1-0、2-0、3-0、4-0、1# | 国产
54 | 医用耗材 | H0054 | 可吸收医用膜 | 30mm*30mm | 国产
55 | 医用耗材 | H0055 | 可吸收医用膜 | 50mm*80mm | 国产
56 | 医用耗材 | H0056 | 可旋转重复开闭软组织夹 |  | 国产 | 与内窥镜配套使用，用于在消化道内放置夹子。夹子用于内窥镜下的标记、消化道组织的止血
57 | 医用耗材 | H0057 | 口垫 | 有舌 | 国产 | 1.用于经口腔或检查时维持患者的开口状态，防止非预期咬合。2.采用聚乙烯等高分子材料制成。
58 | 医用耗材 | H0058 | 口水袋 |  | 国产 | 1.供临床手术中收集、隔离和引流废弃液或提取化验标本使用，并保护手术台面及其它手术器械，免受污染，具有隔离保护作用。 2.由袋体、袋体上装配或配置的固定辅助件组成
59 | 医用耗材 | H0059 | 雷火灸灸具 | 单孔 | 国产 | 艾灸器具
60 | 医用耗材 | H0060 | 雷火灸灸具 | 双孔 | 国产 | 艾灸器具
61 | 医用耗材 | H0061 | 泪道冲洗针 | 带弯 | 国产 | 检测泪液各项指标，用于五官科
62 | 医用耗材 | H0062 | 泪液检测滤纸条 |  | 国产 | 1.泪液检测滤纸条由带有荧光素钠标示线的滤纸裁切而成。2.泪液检测滤纸条的结构为40mm*5mm带有毫米刻度线的滤纸条，范围0-30mm。3供临床用于各种泪液分泌障碍的检测。
63 | 医用耗材 | H0063 | 理疗电极片 |  | 国产 | 配合电针治疗仪和中频理疗仪使用
64 | 医用耗材 | H0064 | 利器盒 | 1L 3L 5L 15L | 国产 | 1.一次性使用。 2.材料：聚丙烯塑料，不含PVC。 3.方便、安全、无毒、耐穿刺、不渗漏、易高温焚烧。 4.封闭后无法在不破坏的情况下打开
65 | 医用耗材 | H0065 | 邻苯二甲醛消毒液 | 12L | 国产 | 用于手术器械的消毒灭菌，高效安全抗菌消毒剂
66 | 医用耗材 | H0066 | 免洗手消毒凝胶 | 500mL | 国产 | 用于手部消毒
67 | 医用耗材 | H0067 | 免洗手消毒液 | 1000mL | 国产 | 1.适用于重症监护室，急诊室，检验科，病房，门诊等医护人员卫生手消毒。2.可杀灭肠道致病菌、化脓性球菌、致病性酵母菌、医院感染常见细菌和分枝杆菌 3.规格：1000ml 4.液体
68 | 医用耗材 | H0068 | 纳米银抗菌自粘敷料 | 长方形(长*宽)6cm*7.5cm（3cm*5cm） | 国产
69 | 医用耗材 | H0069 | 纳米银抗菌自粘敷料 | 长方形(长*宽)9cm*11cm(5cm*7cm） | 国产
70 | 医用耗材 | H0070 | 纳米银抗菌自粘敷料 | 长方形(长*宽9cm*15cm（5cm*10cm） | 国产
71 | 医用耗材 | H0071 | 纳米银抗菌自粘敷料 | 长方形(长*宽)9cm*25cm（5cm*20cm） | 国产
72 | 医用耗材 | H0072 | 钠石灰 |  | 国产 | 用于封闭麻醉时吸收二氧化碳
73 | 医用耗材 | H0073 | 尿杯 |  | 国产 | 【适用机型】尿分析系统
74 | 医用耗材 | H0074 | 尿沉渣试管（螺口） |  | 国产 | 【适用机型】尿分析系统
75 | 医用耗材 | H0075 | 尿道扩张器 | F26 | 国产 | 用来治疗尿道狭窄扩张用
76 | 医用耗材 | H0076 | 皮肤消毒液 | 100mL | 国产 | 1.乙醇含量为70%±6%（V/V）。2.葡萄糖酚洗必泰含量为10g/L±1.0g/L。3.规格：100ml 4.液体
77 | 医用耗材 | H0077 | 瓶筐 | 500mL | 国产 | 玻璃瓶药品无法挂输液架，使用瓶筐
78 | 医用耗材 | H0078 | 气管插管固定器 | 上下式 | 国产 | 用于临床建立临时通气气道
79 | 医用耗材 | H0079 | 驱血止血弹性束紧套环 | 大号，小号，中号 | 国产
80 | 医用耗材 | H0080 | 热活检钳 |  | 国产 | 配合内窥镜使用，临床主要用于组织标本的钳取，以及小于5mm息肉的摘取
81 | 医用耗材 | H0081 | 纱布绷带 | 三列4.8*500 | 国产 | 1.用于对创面敷料或肢体提供束缚力，起到包扎、固定作用。
82 | 医用耗材 | H0082 | 纱布绷带 | 五列5.0*500 | 国产 | 1.用于对创面敷料或肢体提供束缚力，起到包扎、固定作用。
83 | 医用耗材 | H0083 | 射频消融刀头 | 椎管儿外90°的刀头 | 国产
84 | 医用耗材 | H0084 | 射频消融刀头 | 椎管儿内止血用的刀头 | 国产
85 | 医用耗材 | H0085 | 石膏衬垫 | 2m*15cm | 国产 | 配套石膏使用，石膏装在石膏衬垫里
86 | 医用耗材 | H0086 | 手工艾柱 | 18mm*27mm | 国产 | 艾灸使用
87 | 医用耗材 | H0087 | 输尿管导管 |  | 国产 | 使用于输尿管导管引流，逆行造影用
88 | 医用耗材 | H0088 | 输液贴 | 70*35mm、无菌包装 | 国产 | 临床静脉输液使用，粘贴患者表面皮肤
89 | 医用耗材 | H0089 | 松油醇湿巾 |  | 国产 | 1.去除眼部螨虫‌，改善眼部健康‌。2.仅供外用,一次性使用。3.规格60mm*90mm
90 | 医用耗材 | H0090 | 随弃式导电黏胶中性极板 | 成人单极 | 国产 | 与高频手术器配套作中性电极使用
91 | 医用耗材 | H0091 | 烫熨治疗贴 | 180mm*80mm | 国产 | 1.供医疗机构作为烫熨疗法的热源用。2.烫熨治疗贴由透气固定医用压敏胶贴、烫熨贴元素层烫熨加温发热层、防粘离型纸组成。3.规格：180mm*80mm
92 | 医用耗材 | H0092 | 体温计 | 水银 | 国产 | 测量体温
93 | 医用耗材 | H0093 | 透气胶带 | 1.25*900cm、透气、PE型 | 国产 | 1.用于将敷料粘贴固定于创面或将其他医疗器械固定到人体的特定部位。2.自粘特性。3.一次性使用。4.规格：1.25*900cm
94 | 医用耗材 | H0094 | 透气胶带 | 7cm*7cm 内径2cm | 国产 | 用于将敷料粘贴固定于创面或将其他医疗器械固定到人体的特定部位。
95 | 医用耗材 | H0095 | 脱脂棉球 | 外科0.3克 | 国产 | 1.用于对手术或穿刺部位的皮肤、机械创伤及器械的局部涂抹消毒剂。2.脱脂棉加工而成。3.一次性使用
96 | 医用耗材 | H0096 | 脱脂棉球 | 妇科0.5克 | 国产 | 1.用于对手术或穿刺部位的皮肤、机械创伤及器械的局部涂抹消毒剂。2.脱脂棉加工而成。3.一次性使用
97 | 医用耗材 | H0097 | 脱脂棉纱布 | 10cm*10cm | 国产 | 医用敷料。
98 | 医用耗材 | H0098 | 外科手术引流导管套装 | 12Fr-100mL-400mL | 国产 | 供临床手术时吸引残液用。
99 | 医用耗材 | H0099 | 外科手术引流导管套装 | 22Fr-100mL-400mL | 国产 | 供临床手术时吸引残液用。
100 | 医用耗材 | H0100 | 微创牵开器 |  | 国产 | 用于微创手术过程中的组织分离和扩张器械
101 | 医用耗材 | H0101 | 微量泵延长管 | 普通型 | 国产 | 作用在于连接微量泵和管路，解决连接不便的问题，同时保持样品的稳定性，防止污染和浪费
102 | 医用耗材 | H0102 | 胃镜润滑剂 | 20mL | 国产 | 用于局部润滑作用
103 | 医用耗材 | H0103 | 无纺布 | 50cm*50cm | 国产 | 使用范围：用于高压蒸汽灭菌、过氧化氢低温等离子灭菌、环氧乙烷灭菌打包，提供权威机构检测依据；【适用机型】白象低温等离子灭菌器
104 | 医用耗材 | H0104 | 无纺布 | 60cm*60cm | 国产 | 使用范围：用于高压蒸汽灭菌、过氧化氢低温等离子灭菌、环氧乙烷灭菌打包，提供权威机构检测依据；【适用机型】白象低温等离子灭菌器
105 | 医用耗材 | H0105 | 无纺布 | 70cm*70cm | 国产 | 使用范围：用于高压蒸汽灭菌、过氧化氢低温等离子灭菌、环氧乙烷灭菌打包，提供权威机构检测依据；【适用机型】白象低温等离子灭菌器
106 | 医用耗材 | H0106 | 无纺布 | 80cm*80cm | 国产 | 使用范围：用于高压蒸汽灭菌、过氧化氢低温等离子灭菌、环氧乙烷灭菌打包，提供权威机构检测依据；【适用机型】白象低温等离子灭菌器
107 | 医用耗材 | H0107 | 无纺布 | 90cm*90cm | 国产 | 使用范围：用于高压蒸汽灭菌、过氧化氢低温等离子灭菌、环氧乙烷灭菌打包，提供权威机构检测依据；【适用机型】白象低温等离子灭菌器
108 | 医用耗材 | H0108 | 无纺布 | 100cm*100cm | 国产 | 使用范围：用于高压蒸汽灭菌、过氧化氢低温等离子灭菌、环氧乙烷灭菌打包，提供权威机构检测依据；【适用机型】白象低温等离子灭菌器
109 | 医用耗材 | H0109 | 无纺布 | 110cm*110cm | 国产 | 使用范围：用于高压蒸汽灭菌、过氧化氢低温等离子灭菌、环氧乙烷灭菌打包，提供权威机构检测依据；【适用机型】白象低温等离子灭菌器
110 | 医用耗材 | H0110 | 无纺布 | 120cm*120cm | 国产 | 使用范围：用于高压蒸汽灭菌、过氧化氢低温等离子灭菌、环氧乙烷灭菌打包，提供权威机构检测依据；【适用机型】白象低温等离子灭菌器
111 | 医用耗材 | H0111 | 无纺布 | 150cm*150cm | 国产 | 使用范围：用于高压蒸汽灭菌、过氧化氢低温等离子灭菌、环氧乙烷灭菌打包，提供权威机构检测依据；【适用机型】白象低温等离子灭菌器
112 | 医用耗材 | H0112 | 无菌保护套 | 12、14*150CM(腹腔镜 套) | 国产 | 1. 保护腔镜设备免受污染和损坏，延长设备使用寿命。 2. 减少手术过程中设备与外界的接触，从而降低感染风险。 3. 提高手术效率，确保手术的顺利进行。
113 | 医用耗材 | H0113 | 无菌敷贴 | 9*10cm | 国产 | 1.适用于清创后的外伤、术后创口作敷贴用，也可用于静脉输液导管的固定。
114 | 医用耗材 | H0114 | 无菌敷贴 | 10*15cm | 国产 | 2.适用于清创后的外伤、术后创口作敷贴用，也可用于静脉输液导管的固定。
115 | 医用耗材 | H0115 | 无菌敷贴 | 10*25cm | 国产 | 4.适用于清创后的外伤、术后创口作敷贴用，也可用于静脉输液导管的固定。
116 | 医用耗材 | H0116 | 无菌敷贴 | 6*7.5cm | 国产 | 5.适用于清创后的外伤、术后创口作敷贴用，也可用于静脉输液导管的固定。
117 | 医用耗材 | H0117 | 无菌手术刀片 | 11，23 | 国产 | 外科手麻科使用
118 | 医用耗材 | H0118 | 雾化眼罩 |  | 国产 | 1.佩戴于眼部，用于输送氧气或药物至眼部进行治疗。
119 | 医用耗材 | H0119 | 消毒浓度试纸 |  | 国产 | 定期消毒粘贴消毒记录本使用
120 | 医用耗材 | H0120 | 小针刀 | 0.4*40，非独立包装 | 国产 | 共临床中医小针刀疗法
121 | 医用耗材 | H0121 | 小针刀 | 0.8*40，非独立包装 | 国产 | 共临床中医小针刀疗法
122 | 医用耗材 | H0122 | 小针刀 | 0.6*40，非独立包装 | 国产 | 共临床中医小针刀疗法
123 | 医用耗材 | H0123 | 小针刀 | 1.2*40，非独立包装 | 国产 | 共临床中医小针刀疗法
124 | 医用耗材 | H0124 | 小针刀 | 1.2*80，非独立包装 | 国产 | 共临床中医小针刀疗法
125 | 医用耗材 | H0125 | 小针刀 | 1.0*50，非独立包装 | 国产 | 共临床中医小针刀疗法
126 | 医用耗材 | H0126 | 心电图纸 | 210*30 | 国产 | 12导成卷放心电机
127 | 医用耗材 | H0127 | 新洁尔灭消毒液 | 500mL | 国产 | 1.适用于完整皮肤的消毒 2.主要有效成分苯扎溴铵 3.规格：500ml 4.液体
128 | 医用耗材 | H0128 | 胸腔引流导管 | 12F | 国产 | 气胸手术使用
129 | 医用耗材 | H0129 | 血糖试纸 |  | 国产 | 1.用途：用于体外监测人体毛细血管全血中葡萄糖浓度。
130 | 医用耗材 | H0130 | 血压计 | 水银，配套赠送听诊器 | 国产 | 测量血压
131 | 医用耗材 | H0131 | 血压袖带 | 25cm-35cm | 国产 | 适用于单个病人，防止交叉感染
132 | 医用耗材 | H0132 | 压力蒸汽灭菌化学指示卡 |  | 国产 | 供应室消毒使用，放于消毒包内侧，是否消毒完善
133 | 医用耗材 | H0133 | 压力蒸汽灭菌贴 |  | 国产 | 供应室消毒使用，放于消毒包内侧，是否消毒完善
134 | 医用耗材 | H0134 | 眼科手术刀 | 隧道刀 | 国产 | 白内障患者手术使用一次性耗材
135 | 医用耗材 | H0135 | 液体石蜡 | 450mL | 国产 | 1、制药行业的药品辅料，医药器械的润滑与防腐，可代替进口石蜡油。2、可用作软膏，擦剂和化妆品的基质。3、在无菌操作下可分装为泻药。4.液体
136 | 医用耗材 | H0136 | 一次性包皮环切缝合器 | 15号 | 国产 | 适用于临床男性生殖器包皮切割缝合手术，1.提高手术精确度2.缩短手术时间3.减少出血量4.加快愈合速度5.降低并发症发生率
137 | 医用耗材 | H0137 | 一次性包皮环切缝合器 | 18号 | 国产 | 适用于临床男性生殖器包皮切割缝合手术，1.提高手术精确度2.缩短手术时间3.减少出血量4.加快愈合速度5.降低并发症发生率
138 | 医用耗材 | H0138 | 一次性包皮环切缝合器 | 21号 | 国产 | 适用于临床男性生殖器包皮切割缝合手术，1.提高手术精确度2.缩短手术时间3.减少出血量4.加快愈合速度5.降低并发症发生率
139 | 医用耗材 | H0139 | 一次性包皮环切缝合器 | 26号 | 国产 | 适用于临床男性生殖器包皮切割缝合手术，1.提高手术精确度2.缩短手术时间3.减少出血量4.加快愈合速度5.降低并发症发生率
140 | 医用耗材 | H0140 | 一次性包皮环切缝合器 | 30号 | 国产 | 适用于临床男性生殖器包皮切割缝合手术，1.提高手术精确度2.缩短手术时间3.减少出血量4.加快愈合速度5.降低并发症发生率
141 | 医用耗材 | H0141 | 一次性冲洗吸引器(冲洗引流管) | ф3*280/ф5*280/ф5*330/ф5*450 | 国产 | 用于腹腔镜手术中冲洗组织器官及抽取废液
142 | 医用耗材 | H0142 | 一次性儿科皮肤电极 |  | 国产 | 进行儿科心电监护，通过检测心脏的活动来评估患儿的心率和心律.【适用机型】皮试仪
143 | 医用耗材 | H0143 | 一次性缝合包 | 常规配置 | 国产 | 用于外科手术的伤口缝合
144 | 医用耗材 | H0144 | 一次性窥阴器 |  | 国产 | 妇科检查使用
145 | 医用耗材 | H0145 | 一次性脉冲冲洗系统 |  | 国产
146 | 医用耗材 | H0146 | 一次性内窥镜用注射针 |  | 国产 | 与内窥镜配合使用， 用于消化道粘膜下注射
147 | 医用耗材 | H0147 | 一次性内腔镜用取物袋 |  | 国产 | 适用于腔镜手术中取出组织样本的器械
148 | 医用耗材 | H0148 | 一次性内腔取物袋 |  | 国产 | 一次性使用取物袋‌是一种医疗设备，主要用于微创外科手术中通过小切口将切除的病变组织取出体外。
149 | 医用耗材 | H0149 | 一次性培养皿（便盒） | 黑 | 国产
150 | 医用耗材 | H0150 | 一次性切口保护牵开固定器 | 60/70-60/150、80/90-80-150、120/130-120/250、150/160-150/250、180/190-180/250、220/230-220/250、270/280-270/250 320/330-320/250 | 国产 | 用于微创及小切口手术，扩展切口术野，保护切口免受损伤，减少切口污染。
151 | 医用耗材 | H0151 | 一次性使用备皮包 | 常规配置 | 国产 | 供临床手术前备皮用。
152 | 医用耗材 | H0152 | 一次性使用鼻氧管 | 单侧鼻导管 | 国产 | 1.与供气系统配套使用，供人体吸入氧气用。2.无菌.3.规格：多种规格可选。3.一次性使用
153 | 医用耗材 | H0153 | 一次性使用鼻氧管 | 双侧鼻导管 | 国产 | 1.与供气系统配套使用，供人体吸入氧气用。2.无菌.3.规格：多种规格可选。3.一次性使用
154 | 医用耗材 | H0154 | 一次性使用鼻氧管 | 鼻塞式 | 国产 | 1.与供气系统配套使用，供人体吸入氧气用。2.无菌.3.规格：多种规格可选。3.一次性使用
155 | 医用耗材 | H0155 | 一次性使用避光输液器 | 0.55*18RWLB，15um | 国产 | 1.适用于光敏性药物注射用硝普钠、甲钴胺注射液的输注。2.一次性使用。3.无菌。
156 | 医用耗材 | H0156 | 一次性使用避光微调式输液器 | 0.55*19mm，双头 | 国产 | 1.临床输液注药用。2.一次性使用.3.无菌。4.能设置时间
157 | 医用耗材 | H0157 | 一次性使用便携式输注泵 | 100mL、非电驱动 | 国产 | 临床用于术后注入镇痛药物。结构组成:本产品由单向阀加药装置、弹力贮液装置、药液过滤器、限流装置、自控给液装置(可没有)、管路及外圆锥接头组成。本产品一次性使用，无菌;经环氧乙烷灭菌，环氧乙烷残留量应不大于10mg/g。
158 | 医用耗材 | H0158 | 一次性使用冲洗器 | 30mL | 国产 | 与导管配套，用于腹腔冲洗、膀胱冲洗及前列腺手术后冲洗用。
159 | 医用耗材 | H0159 | 一次性使用冲洗器 | 50mL | 国产 | 与导管配套，用于腹腔冲洗、膀胱冲洗及前列腺手术后冲洗用。
160 | 医用耗材 | H0160 | 一次性使用冲洗器 | 100mL | 国产 | 与导管配套，用于腹腔冲洗、膀胱冲洗及前列腺手术后冲洗用。
161 | 医用耗材 | H0161 | 一次性使用导尿包 | 硅胶、16Fr | 国产 | 1.临床导尿用。2.一次性使用.3.无菌。4.有球囊。
162 | 医用耗材 | H0162 | 一次性使用导尿包 | 常规配置，乳胶导尿管，一次性使用洞巾一次性医用包布、碘伏棉球、镊子、导管镊子、橡胶外科手套 | 国产 | 双腔标准型带导丝14Fr、16fr，4.7mm、5.3mm
163 | 医用耗材 | H0163 | 一次性使用等离子手术电极 |  | 国产 | 适用范围预期与等离子体手术系统及射频等离子体手术系统配合使用，在内窥镜手术下，适用子在生理盐水环境下对软组织(前列腺、子宫、膀胱)进行切割。
164 | 医用耗材 | H0164 | 一次性使用防逆流引流袋 | 1000mL、1500mL | 国产 | 用于收集和贮存患者体内的引流液体
165 | 医用耗材 | H0165 | 一次性使用防针刺静脉采血器 | 0.7*25TW | 国产 | 1.供临床配套真空采血管对人体静脉采集血样使用。2.一次性使用。3.无菌。4.规格：0.7*25TW
166 | 医用耗材 | H0166 | 一次性使用负压吸引袋 | 2000mL | 国产 | 配套医疗废液收集装置，肠镜使用
167 | 医用耗材 | H0167 | 一次性使用腹腔镜高频手术电极（L型电凝） |  | 国产 | 用于腹腔镜手术中对人体组织进行切割和凝血
168 | 医用耗材 | H0168 | 一次性使用腹腔镜高频手术电极（单极高频线缆） | 3000mm | 国产
169 | 医用耗材 | H0169 | 一次性使用肛肠套扎吻合器 |  | 国产 | 使用肛肠吻合器的手术方式可环状切除痔上粘膜和粘膜下组织，恢复直肠下端正常的解剖结构，即将肛垫回位，同时粘膜下组织的切除，切断了痔上动脉对痔区的血液供应，导致痔体萎缩。
170 | 医用耗材 | H0170 | 一次性使用高频手术电极 | 25150 | 国产
171 | 医用耗材 | H0171 | 一次性使用硅胶鼻胃管 | 5.33mm（16r）*1200mm | 国产 | 用于无法自主进食的病患喂食，或用于胃部胀气的排除
172 | 医用耗材 | H0172 | 一次性使用喉镜片 |  | 国产 | 一次性使用，有效防止医源性交叉感染。
173 | 医用耗材 | H0173 | 一次性使用呼吸末二氧化碳鼻氧管 |  | 国产 | 插入患者的鼻腔，用于输送氧气。二氧化碳采集器则位于鼻氧管的一端，用于采集患者呼出的二氧化碳。
174 | 医用耗材 | H0174 | 一次性使用换药包 | 常规配置 | 国产 | 1.供临床创面换药用。2.一次性使用.3.无菌。4.规格：多种规格可选。
175 | 医用耗材 | H0175 | 一次性使用会阴护理包 | 常规配置 | 国产 | 用于清洁和护理会阴部，术后预防感染
176 | 医用耗材 | H0176 | 一次性使用会阴清洗包 | 常规配置 | 国产 | 由基本配置托盘、镊子和选配项纱布叠片、塑料钳子、治疗巾、洞巾、薄膜手套、一次性使用医用橡胶手套、干棉球、海绵刷、碘伏棉球组成。
177 | 医用耗材 | H0177 | 一次性使用静脉采血头皮针 | 成人型0.7、儿童型0.55 | 国产 | 静脉采血使用，采集血标本
178 | 医用耗材 | H0178 | 一次性使用静脉留置针 | 24G*0.75IN（0.7*19mm） | 国产 | 供插入人体外周血管静脉系统输液用，留置时间不大于72小时
179 | 医用耗材 | H0179 | 一次性使用静脉留置针 | 26G*0.63IN（0.6*16mm） | 国产 | 供插入人体外周血管静脉系统输液用，留置时间不大于72小时
180 | 医用耗材 | H0180 | 一次性使用静脉输液针 | 0.55mm，头皮针 | 国产 | 1.供临床配套一次性使用输液器或注射器对人体静脉输注药液用。2.一次性使用。3.无菌。4.规格：0.55mm
181 | 医用耗材 | H0181 | 一次性使用静脉输液针 | 0.55mm 0.55*19RWLB | 国产 | 1.供临床配套一次性使用输液器或注射器对人体静脉输注药液用。2.一次性使用。3.无菌。4.规格：0.55mm
182 | 医用耗材 | H0182 | 一次性使用静脉血样采集容器 | 2.0mL EDTA-K2(紫色）、玻璃材质 | 国产 | 一次性使用真空血样采血管通常由采血管、采血针、真空管和胶塞等部分组成。采血管是用于容纳血液样本的管状容器，采血针用于穿刺患者的皮肤和静脉，真空管则用于收集血液样本，胶塞则用于封闭采血管，确保血液样本的稳定。
183 | 医用耗材 | H0183 | 一次性使用静脉血样采集容器 | 5.0mL肝素钠（绿色）、玻璃材质 | 国产 | 一次性使用真空血样采血管通常由采血管、采血针、真空管和胶塞等部分组成。采血管是用于容纳血液样本的管状容器，采血针用于穿刺患者的皮肤和静脉，真空管则用于收集血液样本，胶塞则用于封闭采血管，确保血液样本的稳定。
184 | 医用耗材 | H0184 | 一次性使用静脉血样采集容器 | 5.0mL 促凝剂+分离胶（黄色）、玻璃材质 | 国产 | 一次性使用真空血样采血管通常由采血管、采血针、真空管和胶塞等部分组成。采血管是用于容纳血液样本的管状容器，采血针用于穿刺患者的皮肤和静脉，真空管则用于收集血液样本，胶塞则用于封闭采血管，确保血液样本的稳定。
185 | 医用耗材 | H0185 | 一次性使用静脉血样采集容器 | 5.0mL 促凝剂+分离胶（红色）、玻璃材质 | 国产 | 一次性使用真空血样采血管通常由采血管、采血针、真空管和胶塞等部分组成。采血管是用于容纳血液样本的管状容器，采血针用于穿刺患者的皮肤和静脉，真空管则用于收集血液样本，胶塞则用于封闭采血管，确保血液样本的稳定。
186 | 医用耗材 | H0186 | 一次性使用静脉血样采集容器 | 2.0mL 3.2%柠檬酸钠溶液（蓝色）、玻璃材质 | 国产 | 一次性使用真空血样采血管通常由采血管、采血针、真空管和胶塞等部分组成。采血管是用于容纳血液样本的管状容器，采血针用于穿刺患者的皮肤和静脉，真空管则用于收集血液样本，胶塞则用于封闭采血管，确保血液样本的稳定。
187 | 医用耗材 | H0187 | 一次性使用静脉营养输液袋（带针） | 3000mL | 国产 | 1.适用于患者静脉输送营养液体。2.一次性使用。3.无菌。
188 | 医用耗材 | H0188 | 一次性使用刻度流量调节式输液器 | 0.55*19mm，双头 | 国产 | 1.临床输液注药用。2.一次性使用.3.无菌。4.能设置时间
189 | 医用耗材 | H0189 | 一次性使用捆扎止血带 | 5*7 | 国产 | 1.用于静脉输液或抽血时暂时阻断静脉回流。2.一次性使用。
190 | 医用耗材 | H0190 | 一次性使用麻醉导管及接头 | 1.0mm（加强） | 国产 | 表面光滑，无晶点料点，透明度良好，管体粗细均匀
191 | 医用耗材 | H0191 | 一次性使用麻醉呼吸管路组件 | 普通标准型 | 国产 | 用于患者全身麻醉术后恢复和重症监护时，作为麻醉机或者呼吸机的气体净化和气管插管的连接辅助器械时一次性使用
192 | 医用耗材 | H0192 | 一次性使用灭菌橡胶外科手套 | 6.5号、7号、7.5号 | 国产 | 1.供临床外科操作时防护作用 2.由天然橡胶胶乳或合成橡胶胶乳制成，由指部、掌部和腕部构成，手指端封闭，腕口端开口。2.规格：多种规格可选
193 | 医用耗材 | H0193 | 一次性使用配药注射器（带针） | 50mL，斜口针，1.6mm | 国产 | 1.适用于抽取或配置药液 2.一次性使用 3.环氧乙烷灭菌,无菌 4.规格50ml 5.斜口针
194 | 医用耗材 | H0194 | 一次性使用皮肤吻合器及拆钉器 |  | 国产 | 缝合作用：一次性皮肤吻合器通过使用特殊的缝合钉来替代传统的手工缝合，操作简便且效率高。出针机制精准，缝合效果平整美观，有助于减少疤痕的形成。 拆钉作用：一次性皮肤吻合器的拆钉过程简单，有助于减少患者的痛苦，并提高手术的整体效率。
195 | 医用耗材 | H0195 | 一次性使用圈套器 |  | 国产 | 与内窥镜和高频发生器配合使用，用于切除消化道粘膜层单发或多发性息肉，息肉大小能被不同口径的电凝电切圈套器套取者，直径一般应小于2cm
196 | 医用耗材 | H0196 | 一次性使用全麻组件 | 7.0#/7.5# | 国产 | 供临床麻醉或者急救时建立人工气道用
197 | 医用耗材 | H0197 | 一次性使用乳胶导尿管 | 儿童8FR，成人11FR、12FR | 国产 | 双腔导尿管2.0mm（6Fr)-10.0mm（30Fr），带囊的球囊容积为3-5ML，5ML，5-10ML，10ML，5-15ML，20ML，30ML，50ML，30-50ML，3ML，15ML
198 | 医用耗材 | H0198 | 一次性使用三通阀 |  | 国产 | 与静脉压测定管或其他输液、介入管连接，适用于压力监测管路连接测压、静脉输液、输血。
199 | 医用耗材 | H0199 | 一次性使用湿热交换过滤器 | 成人型 | 国产 | 由机器端、监测口护帽、监测口、静电棉、瓦楞湿化纸、病人端组成。适用于采用麻醉机和呼吸机及人工呼吸器的手术患者。
200 | 医用耗材 | H0200 | 一次性使用手术包 | 普通手术 | 国产 | 1.用于临床手术防护。2.基本配置一次性使用手术洞巾、一次性医用中单和可选配置一次性使用手术衣、一大性使用灭菌橡胶外科手套、医用脱脂纱布块、一次性使用口罩、帽、一次性使用治疗巾、一次性医用垫、医用棉球、医用棉纱垫、医用碘伏棉球、透气胶带、一次性使用医用橡胶检査手套,塑料盆、方盘、小碗、弯盘、约杯、纱医用镊、包布。3.一次性使用
201 | 医用耗材 | H0201 | 一次性使用手术衣 | 120cm*120cm，防水 | 国产 | 供手术人员穿着，降低感染源向病人手术创面传播以防止术后创面感染。
202 | 医用耗材 | H0202 | 一次性使用体外吸引连接管 | 2.5m | 国产 | 1.用于与吸引器连接采用负压引流的方式，将手术及医疗过程中产生的血液、体液和废弃物液体引流出来。2.规格2.5m。3.一次性使用。4.由医用PVC材料制成的接头与管体组成。
203 | 医用耗材 | H0203 | 一次性使用体外吸引连接管 | 2.5米 | 国产 | 本品配合负压装置使用，用来连接负压袋，吸引头和中心负压吸引端
204 | 医用耗材 | H0204 | 一次性使用头皮夹 |  | 国产 | 临床头部手术夹合头皮、止血用
205 | 医用耗材 | H0205 | 一次性使用微孔过滤输液器 | 0.60mm，单头 | 国产 | 1.临床输液注药用。2.一次性使用.3.无菌。
206 | 医用耗材 | H0206 | 一次性使用微孔过滤输液器 | 0.55*19mm，双头 | 国产 | 1.临床输液注药用。2.一次性使用。3.无菌。4.规格：0.55*19mm 。5.单头
207 | 医用耗材 | H0207 | 一次性使用微网雾化器 | 成人型、儿童型 | 国产 | 1.供雾化吸入治疗用。2.一次性使用。【适用机型】零感雾化机
208 | 医用耗材 | H0208 | 一次性使用胃管 | 6#8#10#12#14#16#18#20#22#24#26#30# | 国产 | 1.适用于人体胃部抽取分泌物.2.无菌。3.规格：多种规格可选。3.一次性使用
209 | 医用耗材 | H0209 | 一次性使用无菌冲洗器 | 5mL | 国产 | 使用于临床鼻泪管和口腔的清洗
210 | 医用耗材 | H0210 | 一次性使用无菌导尿管 | 6.0mm/18F，5.3mm/16F, 6.7mm/20F，7.3mm/22F | 国产 | 解除尿潴留，质量监测泌尿系统疾病的诊断和治疗及术后护理
211 | 医用耗材 | H0211 | 一次性使用无菌导尿管 | 10F | 国产 | 双腔有球囊导尿管3.3mm(10F）
212 | 医用耗材 | H0212 | 一次性使用无菌溶药器 | 20mL，侧孔 | 国产 | 1.适用于抽取或配置药液 2.一次性使用 3.环氧乙烷灭菌,无菌 4.规格：20ml 5.侧孔
213 | 医用耗材 | H0213 | 一次性使用无菌手术包 | 眼科手术专用 | 国产 | 复合无纺布材质，由手术单、手术垫单、外包布；选配组件为医用手术巾。医用手术薄膜、一次性使用手术衣、医用纱布块、医用外科口罩、医用无纺布帽、棉签、脱脂棉球、医用绷带、棉垫、消毒棉球、透明敷料、医用球、石蜡棉球、医用胶带、一次性自粘敷贴、自粘弹性绷带、弹性细带、一次性使用塑柄手术刀、一次性使用捆扎止-血带、一次性使用灭菌橡胶外科手套、消毒刷、止血甜、器械钳、次性使用无菌溶药器 带针、裤套、袖套、小毛巾、镊子、内包布、无菌婴儿护脐、垃圾袋、器械保护單、药杯、弯盘、自封袋、刀片、托盛、PE 膜、托盘套(器械盘套）、积液袋、医用擦手纸、剪刀组成具体见规格配置单。供外科手术时使用
214 | 医用耗材 | H0214 | 一次性使用无菌小针刀 | 普通型0.4*40mm，独立包装 | 国产 | 使用于软组织损伤病变和骨关节病变非直视下松解术用
215 | 医用耗材 | H0215 | 一次性使用无菌小针刀 | 普通型0.6*50mm，独立包装 | 国产 | 使用于软组织损伤病变和骨关节病变非直视下松解术用
216 | 医用耗材 | H0216 | 一次性使用无菌小针刀 | 普通型0.8*50mm，独立包装 | 国产 | 使用于软组织损伤病变和骨关节病变非直视下松解术用
217 | 医用耗材 | H0217 | 一次性使用无菌针灸针 | 0.35*50mm，独立包装 | 国产 | 1.适用于临床中医针灸疗法使用 2.针灸针由针体和针柄组成 3.无菌 4.一次性使用
218 | 医用耗材 | H0218 | 一次性使用无菌针灸针 | 0.22*25mm，独立包装 | 国产 | 1.适用于临床中医针灸疗法使用 2.针灸针由针体和针柄组成 3.无菌 4.一次性使用
219 | 医用耗材 | H0219 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 1mL | 国产 | 1.规格1ml。 2.针头0.45*16RWLB. 3.无菌 4.一次性使用
220 | 医用耗材 | H0220 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 20mL | 国产 | 1.规格20ml。 2.针头1.6*32TWCZ. 3.无菌 4.一次性使用
221 | 医用耗材 | H0221 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 5mL | 国产 | 1.规格5ml。 2.针头0.6*25TWLB. 3.无菌 4.一次性使用
222 | 医用耗材 | H0222 | 一次性使用吸引连接管 | 带头 | 国产 | 供临床手术时吸引残液用。
223 | 医用耗材 | H0223 | 一次性使用消毒棉棒 | 碘伏 | 国产 | 1.有效碘含量为0.45%-0.55%。 2.规格：500支/盒 3.适用范围：适用于注射、输液前完整皮肤的消毒。4.一次性使用
224 | 医用耗材 | H0224 | 一次性使用心电电极 |  | 国产 | 1.与动态心电诊断或心电监护仪器配套作心电检查或心电监护用。
225 | 医用耗材 | H0225 | 一次性使用压力延长管 | 2.03mm | 国产 | 有创血压监测中连接压力监测的管路或输液、输血。
226 | 医用耗材 | H0226 | 一次性使用延长管 | 600mm | 国产 | 1.临床用于注射泵、输液泵配套注射、输液。2.一次性使用。3.无菌。
227 | 医用耗材 | H0227 | 一次性使用腰硬联合麻醉穿刺套件 |  | 国产 | 基本配置:硬膜外穿刺针、腰椎穿刺针、药液过滤器、硬膜外麻醉导管导管接头;选配配置:空气过滤器、一次性使用低阻力注射器/玻璃注射器、一次性使用无菌注射器、一次性使用无菌注射针、医用纱布、消毒液刷、负压管、医用输液贴、橡胶医用手套、治疗巾、手术巾、导管固定垫。用于对人体做硬脊膜外腔和蛛网膜下腔联合麻醉时进行穿刺、注射药物。
228 | 医用耗材 | H0228 | 一次性使用引流管 | F32 | 国产 | 外科手麻科引流患者血液或伤口患处体液
229 | 医用耗材 | H0229 | 一次性使用针灸针 | 0.20*30、平柄针，非独立包装 | 国产 | 1.适用于临床中医针灸疗法使用 2.针灸针由针体和针柄组成 3.无菌 4.一次性使用
230 | 医用耗材 | H0230 | 一次性使用针灸针 | 0.20*40、平柄针，非独立包装 | 国产 | 1.适用于临床中医针灸疗法使用 2.针灸针由针体和针柄组成 3.无菌 4.一次性使用
231 | 医用耗材 | H0231 | 一次性使用针灸针 | 0.22*25、平柄针，非独立包装 | 国产 | 1.适用于临床中医针灸疗法使用 2.针灸针由针体和针柄组成 3.无菌 4.一次性使用
232 | 医用耗材 | H0232 | 一次性使用针灸针 | 0.25*13、平柄针，非独立包装 | 国产 | 1.适用于临床中医针灸疗法使用 2.针灸针由针体和针柄组成 3.无菌 4.一次性使用
233 | 医用耗材 | H0233 | 一次性使用针灸针 | 0.25*40、平柄针，非独立包装 | 国产 | 1.适用于临床中医针灸疗法使用 2.针灸针由针体和针柄组成 3.无菌 4.一次性使用
234 | 医用耗材 | H0234 | 一次性使用针灸针 | 0.25*25、平柄针，非独立包装 | 国产 | 1.适用于临床中医针灸疗法使用 2.针灸针由针体和针柄组成 3.无菌 4.一次性使用
235 | 医用耗材 | H0235 | 一次性使用针灸针 | 0.35*40、平柄针，非独立包装 | 国产 | 1.适用于临床中医针灸疗法使用 2.针灸针由针体和针柄组成 3.无菌 4.一次性使用
236 | 医用耗材 | H0236 | 一次性使用真空采血管 | 9mL，分离胶-柠檬酸钠管[富血小板血浆(PRP)管 | 国产 | 1.下肢静脉曲张患者手术使用.2.【适用机型】PRP专用离心机/低速台式离心机，型号：LTA-1600
237 | 医用耗材 | H0237 | 一次性使用组织闭合夹 | 大号，小号，中号 | 国产 | 用于对手术后的伤口进行闭合。具有优良的无菌性能和良好的耐磨性。可以避免交叉感染的风险，提高手术的安全性和成功率。
238 | 医用耗材 | H0238 | 一次性塑料手套 |  | 国产 | 1.戴在医生手上对患者病情进行检查或触检.2.一次性使用。
239 | 医用耗材 | H0239 | 一次性网帽 |  | 国产 | 脑袋佩戴，防止头部受伤常见于外科
240 | 医用耗材 | H0240 | 一次性洗手刷 |  | 国产 | 手术室使用
241 | 医用耗材 | H0241 | 一次性洗胃机胃管 | Fr30 | 国产 | 【适用机型】DXW-2A型全自动洗胃机
242 | 医用耗材 | H0242 | 一次性洗胃机胃管 | FR28 | 国产 | 【适用机型】DXW-2A型全自动洗胃机
243 | 医用耗材 | H0243 | 一次性洗胃机胃管 | FR24 | 国产 | 【适用机型】DXW-2A型全自动洗胃机
244 | 医用耗材 | H0244 | 一次性洗胃机胃管 | FR26 | 国产 | 【适用机型】DXW-2A型全自动洗胃机
245 | 医用耗材 | H0245 | 一次性洗胃机胃管 | FR32 | 国产 | 【适用机型】DXW-2A型全自动洗胃机
246 | 医用耗材 | H0246 | 一次性心电电极片 |  | 国产 | 1.与动态心电诊断或心电监护仪器配套作心电检查或心电监护用。
247 | 医用耗材 | H0247 | 一次性血氧探头 |  | 国产 | 1.用于计算血红蛋白浓度及血氧饱和度。2.无菌。3.一次性使用
248 | 医用耗材 | H0248 | 一次性咬口垫 | 咬嘴 | 国产 | 供内镜室胃镜检查使用
249 | 医用耗材 | H0249 | 医用PVC检查手套 | L、M号 | 国产 | 用于临床日常医疗检查与护理
250 | 医用耗材 | H0250 | 医用擦手纸 | 21.5*22.5 | 国产 | 折叠干手纸放干手纸盒
251 | 医用耗材 | H0251 | 医用超声耦合剂 | 250mL | 国产 | 1.改善探头与患者之间的超声耦合效果，用于完好皮肤上。
252 | 医用耗材 | H0252 | 医用缝合针 | ○1/2 5*12；△1/2 6*14；○1/2 7*17； ○1/2 9*24；△1/2 9*24；△1/2 9*28 | 国产 | 普外
253 | 医用耗材 | H0253 | 医用海藻糖创面敷料 | 13g | 国产 | 用于非慢性创面(如浅表性创面、小创口、擦伤、激光/光子/果酸换肤/微针治疗及微整形术后创面)的护理。
254 | 医用耗材 | H0254 | 医用检查手套 | L号，PVC | 国产 | 1.戴在医生手上对患者病情进行检查或触检。2.采用聚氯乙烯制造，足够的强度和阻隔性能。3.一次性使用。4.规格：多种规格可选
255 | 医用耗材 | H0255 | 医用检查手套 | M号，PVC | 国产 | 1.戴在医生手上对患者病情进行检查或触检。2.采用聚氯乙烯制造，足够的强度和阻隔性能。3.一次性使用。4.规格：多种规格可选
256 | 医用耗材 | H0256 | 医用检查手套 | 中号麻面 | 国产 | 供临床检查和诊断治疗过程中防止病人和使用者之间交叉感染用。
257 | 医用耗材 | H0257 | 医用棉签 | 10cm | 国产 | 1.临床使用酒精、碘酊或碘伏为消毒剂，且仅用于注射、输液前对完整皮肤消毒使用。2.由医用脱脂棉加工制成。3.无菌。4.规格：10cm
258 | 医用耗材 | H0258 | 医用棉签 | 25cm | 国产 | 1.临床使用酒精、碘酊或碘伏为消毒剂，且仅用于注射、输液前对完整皮肤消毒使用。2.由医用脱脂棉加工制成。3.无菌。4.规格：10cm
259 | 医用耗材 | H0259 | 医用棉签 | 20cm，妇科 | 国产 | 1.临床使用酒精、碘酊或碘伏为消毒剂，且仅用于注射、输液前对完整皮肤消毒使用。2.由医用脱脂棉加工制成。3.无菌。4.规格：20cm
260 | 医用耗材 | H0260 | 医用棉纱垫 | 40*40*2 | 国产 | 由医用脱脂纱布或夹有 X 射线可探测组件的医用脱脂纱布折成长方形或方形，无切边外露，四周缝合，角部可缝制一根垫带。供临床护创、吸湿用。
261 | 医用耗材 | H0261 | 医用输液胶带 | 7*3.2cm | 国产 | 适用于输液过程中输液管、针头的固定和输液穿刺处的保护。
262 | 医用耗材 | H0262 | 医用输液瓶口贴 | 28mm | 国产 | 对输液瓶(袋)口进行短暂保护，防止输液瓶(袋)口污染。
263 | 医用耗材 | H0263 | 医用透明粘膜吸套 |  | 国产 | 1.工作长度4.0mm。 2.切除中辅助抬起或吸引组织。 3.表面光滑，弹性适中。 4.兼容多种内窥镜
264 | 医用耗材 | H0264 | 医用外科口罩 | 平面形耳挂式 | 国产 | 1.供临床医务人员在有创操作过程中佩带，覆盖住使用者的口、鼻及下颌，为防止病原体微生物、体液、颗粒物等的直接透过提供物理屏障。2.一次性使用。3.无菌。
265 | 医用耗材 | H0265 | 医用无菌敷贴 | 6cm*7cm | 国产 | 1.适用于清创后的外伤、术后创口作敷贴用，也可用于静脉输液导管的固定。
266 | 医用耗材 | H0266 | 医用无菌敷贴 | 9cm*10cm | 国产 | 2.适用于清创后的外伤、术后创口作敷贴用，也可用于静脉输液导管的固定。
267 | 医用耗材 | H0267 | 医用无菌敷贴 | 10cm*15cm | 国产 | 3.适用于清创后的外伤、术后创口作敷贴用，也可用于静脉输液导管的固定。
268 | 医用耗材 | H0268 | 医用吸氧麻醉面罩 | 普通面罩 | 国产 | 供临床麻醉呼吸时使用
269 | 医用耗材 | H0269 | 医用吸氧面罩 | 成人 | 国产 | 1.供人体输入氧气用。2.由面罩、导管与气源接头组成。3.一次性使用。4.无菌。5.规格：多种规格可选
270 | 医用耗材 | H0270 | 医用折叠式擦手纸 |  | 国产
271 | 医用耗材 | H0271 | 医用组织镊 | 14cm | 国产 | 用于检查或者手术夹持和移动组织
272 | 医用耗材 | H0272 | 胰岛素泵用一次性使用无菌注射组件 | 注射储存器 | 国产 | 1.常规型。2.容量3ml。3.推杆一体式
273 | 医用耗材 | H0273 | 胰岛素泵用一次性使用无菌注射组件 | 输液针 | 国产 | 1.常规型。2.输液管外径1.5mm±0.1mm。3.输液管长度550mm±30mm。4.针管外径0.4mm±0.05mm。
274 | 医用耗材 | H0274 | 乙醇消毒液 | 500mL、95% | 国产 | 1.适用于完整皮肤和硬质物体表面的消毒。2.乙醇含量为95% 3.规格：500ml 4.液体
275 | 医用耗材 | H0275 | 银离子清洁湿巾 |  | 国产 | 1.用于皮肤、黏膜及普通物体表面的清洁。2.主要成品银离子、纯化水
276 | 医用耗材 | H0276 | 银离子抑菌液 | 40mL | 国产 | 1.可用于黏膜、皮肤的抑菌。2.原液使用，无需稀释。3.规格：40ml
277 | 医用耗材 | H0277 | 引流袋 | 防逆流 | 国产 | 1.适用于临床辅助引流及储存引流液用，具有防逆流功能。2.一次性使用。3.无菌。
278 | 医用耗材 | H0278 | 硬性接触镜验配试纸 |  | 国产 | 1.由着色部分和手柄部分组成，着色部分由浸有橙红色荧光素钠的滤纸裁切而成。2.用于指示配戴硬性接触镜后的泪液分布状态以评估接触镜适配性。荧光素钠不进入正常细胞，不在体内显色，随着泪液分泌及泪液交换，通过泪道排出体外。3.不用于角膜损伤诊断。
279 | 医用耗材 | H0279 | 预充式导管冲洗器 | 5mL | 国产 | ‌1.减少污染和降低感染风险‌2.‌简化操作步骤‌3.降低并发症4.减少材料消耗5.提高安全性‌6.延长置管时间‌
280 | 医用耗材 | H0280 | 粘贴手术裤 | 1600*1600 | 国产 | 前列腺手术专用
281 | 医用耗材 | H0281 | 止血带 | 点联式 | 国产 | 1.用于静脉输液或抽血时暂时阻断静脉回流。2.一次性使用。
282 | 医用耗材 | H0282 | 中性多酶清洗液 | 2.5L | 国产
283 | 医用耗材 | H0283 | 注射泵 |  | 国产 | 与特定注输器配套使用，用于静脉长时间恒定给药速度和精确给药量输液
284 | 医用耗材 | H0284 | 紫外线指示卡 |  | 国产 | 定期消毒粘贴消毒记录本使用
285 | 医用耗材 | H0285 | T型胫骨平台内侧锁定板 | 6孔L、6孔R、8孔L、8孔R | 国产 | 填报产品必须满足“需求描述”中所有规格的要求，才可报名申报产品。
286 | 医用耗材 | H0286 | 髌骨锁定板 | 小号-2孔 42～54、中号-2孔 46～58 | 国产 | 填报产品必须满足“需求描述”中所有规格的要求，才可报名申报产品。
287 | 医用耗材 | H0287 | 尺骨鹰嘴锁定板 | 6孔L、6孔R、8孔L、8孔R | 国产 | 填报产品必须满足“需求描述”中所有规格的要求，才可报名申报产品。
288 | 医用耗材 | H0288 | 腓骨远端外侧锁定板 | 6孔L、6孔R、7孔L、7孔R、8孔L、8孔R | 国产 | 填报产品必须满足“需求描述”中所有规格的要求，才可报名申报产品。
289 | 医用耗材 | H0289 | 跟骨Ⅲ型锁定板 | 12孔L 59、12孔R 59、14孔L 74、14孔R 74 | 国产 | 填报产品必须满足“需求描述”中所有规格的要求，才可报名申报产品。
290 | 医用耗材 | H0290 | 肱骨近端锁定板 | 3孔、5孔 | 国产 | 填报产品必须满足“需求描述”中所有规格的要求，才可报名申报产品。
291 | 医用耗材 | H0291 | 股骨远端外侧锁定板 | 5孔L、5孔R、7孔L、7孔R | 国产 | 填报产品必须满足“需求描述”中所有规格的要求，才可报名申报产品。
292 | 医用耗材 | H0292 | 骨水泥 | 1*40 | 国产
293 | 医用耗材 | H0293 | 骨水泥型髋关节假体组件-远端塞 | 全规格，配合水泥柄型号 | 国产
294 | 医用耗材 | H0294 | 骨水泥型髋关节假体组件-中控体 | 全规格，配合水泥柄型号 | 国产
295 | 医用耗材 | H0295 | 弧形重建板-锁骨重建板 | 8孔L、8孔R、9孔L、9孔R、10孔L、10孔R | 国产 | 填报产品必须满足“需求描述”中所有规格的要求，才可报名申报产品。
296 | 医用耗材 | H0296 | 金属骨针 | 骨针直径、长度、螺纹等全规格 | 国产
297 | 医用耗材 | H0297 | 金属缆索系统 | 粗度全规格，非为1.8和1.0 | 国产
298 | 医用耗材 | H0298 | 金属缆索系统 | 卡口全规格，配合1.8和1.0线缆 | 国产
299 | 医用耗材 | H0299 | 胫骨平台髁锁定板 | 5孔L、5孔R、7孔L、7孔R | 国产 | 填报产品必须满足“需求描述”中所有规格的要求，才可报名申报产品。
300 | 医用耗材 | H0300 | 胫骨远端内侧锁定板 | 6孔L、6孔R、8孔L、8孔R、10孔L、10孔R | 国产 | 填报产品必须满足“需求描述”中所有规格的要求，才可报名申报产品。
301 | 医用耗材 | H0301 | 胫骨远端外侧锁定板 | 7孔L、7孔R、9孔L、9孔R、11孔L、11孔R | 国产 | 填报产品必须满足“需求描述”中所有规格的要求，才可报名申报产品。
302 | 医用耗材 | H0302 | 可吸收骨折内固定螺钉 | Φ2.4×16-14 | 国产
303 | 医用耗材 | H0303 | 可吸收骨折内固定螺钉 | Φ3.7×35-30 | 国产
304 | 医用耗材 | H0304 | 可吸收骨折内固定螺钉 | Φ4.0×40-35 | 国产
305 | 医用耗材 | H0305 | 可吸收骨折内固定螺钉 | Φ1.1×40-39 | 国产
306 | 医用耗材 | H0306 | 可吸收骨折内固定螺钉 | Φ2.8×30-28 | 国产
307 | 医用耗材 | H0307 | 宽锁定加压板-股骨 | 8孔、10孔 | 国产 | 填报产品必须满足“需求描述”中所有规格的要求，才可报名申报产品。
308 | 医用耗材 | H0308 | 宽锁定加压板-胫骨 | 8孔、10孔、12孔 | 国产 | 填报产品必须满足“需求描述”中所有规格的要求，才可报名申报产品。
309 | 医用耗材 | H0309 | 宽有限接触锁定板-股骨 | 12孔 | 国产 | 填报产品必须满足“需求描述”中所有规格的要求，才可报名申报产品。
310 | 医用耗材 | H0310 | 髋关节假体 骨水泥型股骨柄 | 全规格 | 国产
311 | 医用耗材 | H0311 | 髋关节假体 髋臼部件-金属髋臼外杯 | 金属骨小梁V型，全规格 | 国产
312 | 医用耗材 | H0312 | 髋关节假体 生物型股骨柄 | 全规格 | 国产
313 | 医用耗材 | H0313 | 髋关节假体组件-股骨头 | 双极头，全规格 | 国产
314 | 医用耗材 | H0314 | 肋骨接骨板 | 全规格 | 国产
315 | 医用耗材 | H0315 | 刨削刀头 | 球型,南瓜型 | 国产
316 | 医用耗材 | H0316 | 人工髋关节 双极头-内衬+卡环 | 40-60 | 国产
317 | 医用耗材 | H0317 | 人工髋关节 双极头-外杯 | 40-60 | 国产
318 | 医用耗材 | H0318 | 人工髋关节假体 | 翻修柄，全规格 | 国产
319 | 医用耗材 | H0319 | 三棱刃骨针 | 全规格 | 国产
320 | 医用耗材 | H0320 | 锁骨干锁定加压板 | 6孔L、6孔R、7孔L、7孔R、 | 国产 | 填报产品必须满足“需求描述”中所有规格的要求，才可报名申报产品。
321 | 医用耗材 | H0321 | 外固定支架-骨针固定夹 | 全规格 | 国产
322 | 医用耗材 | H0322 | 外固定支架-固定座 | 全规格 | 国产
323 | 医用耗材 | H0323 | 外固定支架-连棒夹 | 全规格 | 国产
324 | 医用耗材 | H0324 | 外固定支架-连接棒 | 全规格 | 国产
325 | 医用耗材 | H0325 | 无菌骨牵引针 | 全规格 | 国产
326 | 医用耗材 | H0326 | 线锁 | 粗度1.0、1.2 | 国产
327 | 医用耗材 | H0327 | 形状记忆环抱接骨板 | 全规格 | 国产
328 | 医用耗材 | H0328 | 一次性使用无菌关节镜入路套管 | 螺纹套管 | 国产
329 | 医用耗材 | H0329 | 一次性使用无菌护鞘锯片 | 髋膝置换专用 | 国产 | 【适用机型】动力手机GSJ1、摆锯机头JJT4，品牌：西山
330 | 医用耗材 | H0330 | 一次性使用无菌磨头 | 全规格 | 国产
331 | 医用耗材 | H0331 | 一次性使用无菌刨削刀头 | 内外双尺，史塞克接头 | 国产
332 | 医用耗材 | H0332 | 一次性使用无菌刨削刀头 | 球型磨头，史塞克接头 | 国产
333 | 医用耗材 | H0333 | 一次性使用无菌刨削刀头 | 塔型磨头 | 国产
334 | 医用耗材 | H0334 | 一次性无菌骨锯片 | 髋膝置换专用 | 国产 | 【适用机型】动力手机GSJ1、摆锯机头JJT4，品牌：西山
335 | 医用耗材 | H0335 | 一次性无菌骨锯片 | 拇外翻专用 | 国产 | 【适用机型】微电机DJ21、小平摆锯机头 XPBJ，品牌：西山
336 | 医用耗材 | H0336 | 窄锁定加压板-尺桡骨 | 6孔、8孔、10孔 | 国产 | 填报产品必须满足“需求描述”中所有规格的要求，才可报名申报产品。
337 | 医用耗材 | H0337 | 窄锁定加压板-肱骨 | 7孔 | 国产 | 填报产品必须满足“需求描述”中所有规格的要求，才可报名申报产品。
338 | 医用耗材 | H0338 | 直型重建锁定板 | 6孔、8孔、10孔 | 国产 | 填报产品必须满足“需求描述”中所有规格的要求，才可报名申报产品。
339 | 医用耗材 | H0339 | 重建锁定钩骨板 | 5孔L、5孔R、7孔L、7孔R，钩高18mm | 国产 | 填报产品必须满足“需求描述”中所有规格的要求，才可报名申报产品。
340 | 医用耗材 | H0340 | 一次性使用内窥镜气腹穿刺套管针 |  | 国产 | 为内窥镜配套用手术器械,通过在腹壁穿刺并固定 供形成气腹注气通道和腹腔镜或其他手术器械的工作通道用。
341 | 医用耗材 | H0341 | 医用干式胶片 | 14*17 | 国产 | 用于放射线机器使用。【适用机型】医用图像打印机AX-DP-10
342 | 医用耗材 | H0342 | 医用干式胶片 | 10*12 | 国产 | 用于放射线机器使用。【适用机型】医用图像打印机AX-DP-10
343 | 医用耗材 | H0343 | 热敏胶片 | 14*17 | 国产 | 用于CT拍摄和核磁拍摄。【适用机型】乐凯胶片机
344 | 检验检测试剂 | S0001 | A漂移校正液（离子选择电极法） | 350mL | 国产 | 1.用途：用于体外定量测量人血清.血浆钾.钠.氯的含量。 2.【适用机型】全自动离子分析仪，型号：H900
345 | 检验检测试剂 | S0002 | B漂移校正液（离子选择电极法） | 350mL | 国产 | 1.用途：用于体外定量测量人血清.血浆钾.钠.氯的含量。 2.【适用机型】全自动离子分析仪，型号：H900
346 | 检验检测试剂 | S0003 | B型钠尿肽检测试剂盒（化学发光免疫分析法） | 50人份、100人份 | 国产 | 1.用途：用于体外定量检测人EDTA抗凝的血浆或全血中的B型钠尿肽（BNP）。 2.【适用机型】全自动化学发光测定仪，品牌：基蛋，型号：MAGICL6000
347 | 检验检测试剂 | S0004 | C反应蛋白检测试剂盒（胶乳增强免疫比浊法） | 120mL(试剂1:1*60mL+试剂2:1*60mL) | 国产 | 1.用途：用于体外定量测定人血清、血浆或尿液中α-淀粉酶(AMY)的含量。 2.【适用机型】全自动生化分析仪，品牌：贝克曼，型号：5800
348 | 检验检测试剂 | S0005 | D二聚体检测试剂盒（胶乳增强免疫比浊法） | 20mL(试剂1:3*5mL+试剂2:1*5mL) | 国产 | 1.用途：用于体外定量测量人血浆中D二聚体的含量。 2.【适用机型】全自动凝血分析仪，品牌：积水，型号：CP3000
349 | 检验检测试剂 | S0006 | N-端脑利钠肽前体检测试剂盒（化学发光免疫分析法） | 50人份、100人份 | 国产 | 1.用途：用于临床体外定量检测人血清、血浆、全血中N-端脑利钠肽前体（NT-proBNP）的含量。 2.【适用机型】全自动化学发光测定仪，品牌：基蛋，型号：MAGICL6000
350 | 检验检测试剂 | S0007 | α-淀粉酶(AMY)测定试剂盒(EPS底物法) | 300mL(试剂1:4*60mL+试剂2:2*30mL) | 国产 | 1.用途：用于体外定量测定人血清、血浆或尿液中α-淀粉酶(AMY)的含量。 2.【适用机型】全自动生化分析仪，品牌：贝克曼，型号：5800
351 | 检验检测试剂 | S0008 | 便隐血(FOB)检测试剂盒（胶体金法） | 50T | 国产 | 1、用途：包被用抗人血红蛋白单克隆抗体、标记用抗人血红蛋白单克隆抗体、羊抗鼠多克隆抗体、硝酸纤维素膜、聚酯纤维素膜。2、手工法
352 | 检验检测试剂 | S0009 | 丙型肝炎病毒抗体检测试剂盒(胶体金法) | 卡型：40人份 | 国产 | 1、用途：用于体外定性检测人血清或血浆样本中的丙型肝炎病毒（HCV）抗体。2、手工法
353 | 检验检测试剂 | S0010 | 采样头 |  | 国产 | 1.用途：用于机器检测加样。 2.【适用机型】全自动化学发光分析仪，品牌：希森美康，型号：HISCL-800
354 | 检验检测试剂 | S0011 | 肠杆菌科药敏试剂盒 | 10人份 | 国产 | 1.用途：用于体外微生物肠杆菌药敏试验。 2.【适用机型】病源微生物鉴定、药敏检测（细菌鉴定药敏仪），型号：XK-Ⅱ
355 | 检验检测试剂 | S0012 | 超敏C反应蛋白（hs-CRP）测定试剂盒（乳胶增强免疫散射比浊法） | 50mL R:2*25mL | 国产 | 1.用途：用于体外定量测量全血中C反应蛋白蛋白的含量。 2.【适用机型】全自动特定蛋白免疫分析仪，品牌：迈瑞，型号：CRPM-100
356 | 检验检测试剂 | S0013 | 促甲状腺激素测定试剂盒 (化学发光法) | 2*50人份 | 国产 | 1.用途：用于体外定量测定人血清和（或)血浆中的促甲状腺激素。2.【适用机型】化学发光测定仪，品牌：亚辉龙，型号：iFlash 3000-C
357 | 检验检测试剂 | S0014 | 促肾上腺皮质激素检测试剂盒（磁微粒化学发光法） | 100测试 | 国产 | 1.用途：用于定量检测人血浆中促肾上腺皮质激素的含量。 2.【适用机型】全自动化学发光测定仪，型号：A2000Plus
358 | 检验检测试剂 | S0015 | 蛋白提取试剂（呼吸道7项） | PER-DRD：20人份 | 国产 | 1、用途：用于多肽、蛋白质的提取、富集、纯化等步骤。其处理后的产物用于临床体外检测使用。产品组成中不含可与样本特异性结合的抗原、抗体、探针等成分。2、【适用机型】生物微矩阵（芯片）分析系统，型号：LE-01-B型
359 | 检验检测试剂 | S0016 | 电极活化液 | 110mL | 国产 | 1.用途：用于体外定量测量人血清.血浆钾.钠.氯的含量。 2.【适用机型】全自动离子分析仪，型号：H900
360 | 检验检测试剂 | S0017 | 电极内充液 | 3mL | 国产 | 1.用途：用于体外定量测量人血清.血浆钾.钠.氯的含量。 2.【适用机型】全自动离子分析仪，型号：H900
361 | 检验检测试剂 | S0018 | 电极清洗液（蛋白酶） | 25mg | 国产 | 1.用途：用于体外定量测量人血清.血浆钾.钠.氯的含量。 2.【适用机型】全自动离子分析仪，型号：H900
362 | 检验检测试剂 | S0019 | 反应杯 |  | 国产 | 1.用途：用于承载样本和试剂。2.【适用机型】化学发光测定仪，品牌：亚辉龙，型号：iFlash 3000-C
363 | 检验检测试剂 | S0020 | 反应杯 |  | 国产 | 1.用途：用于机器检测加样。 2.【适用机型】全自动化学发光分析仪，品牌：希森美康，型号：HISCL-800
364 | 检验检测试剂 | S0021 | 反应杯 |  | 国产 | 1.用于日常标本检测使用.2.【适用机型】全自动化学发光测定仪，型号：A2000Plus
365 | 检验检测试剂 | S0022 | 钙检测试剂盒 | 360mL(6*60mL)，校准品:1*1mL | 国产 | 1.用途：用于体外定量测定人血清、血浆钙(Ca)的含量。 2.【适用机型】全自动生化分析仪，品牌：贝克曼，型号：5800
366 | 检验检测试剂 | S0023 | 管路清洗液 | 10L | 国产 | 1.用途：用于机器保养清洗。 2.【适用机型】全自动化学发光分析仪，品牌：希森美康，型号：HISCL-800
367 | 检验检测试剂 | S0024 | 管路清洗液 | 2L | 国产 | 1.用途：用于机器保养清洗。 2.【适用机型】全自动生化分析仪，品牌：贝克曼，型号：5800
368 | 检验检测试剂 | S0025 | 耗材盒 |  | 国产 | 1.用途；用于检测过程中，加样tip头和检测测试过程的反应杯 2.【适用机型】全自动化学发光测定仪，品牌：基蛋，型号：MAGICL6000
369 | 检验检测试剂 | S0026 | 呼气样本采集卡（14C呼气试验专用） | 40人份 | 国产 | 1、用途：与幽门螺旋杆菌测定仪配套使用，用于14C尿素呼气试验样本的采集。2、【适用机型】14C呼气试验专用
370 | 检验检测试剂 | S0027 | 活化部分凝血活酶时间（APTT试剂）检测试剂盒 | 10*4mL | 国产 | 1.用途：用于体外定量测量人血浆中活化部分凝血活酶时间（APTT）的含量。2.【适用机型】全自动凝血分析仪，品牌：积水，型号：CP3000
371 | 检验检测试剂 | S0028 | 激发液 | 500mL | 国产 | 1.用途：用于化学发光测定仪上提供发光反应环境 2.【适用机型】全自动化学发光测定仪，品牌：基蛋，型号：MAGICL6000
372 | 检验检测试剂 | S0029 | 激发液 | 900mL | 国产 | 1.用途：用于激发化学反应。2.【适用机型】化学发光测定仪，品牌：亚辉龙，型号：iFlash 3000-C
373 | 检验检测试剂 | S0030 | 甲状腺过氧化物酶抗体测定试剂盒(化学发光法) | 2*50人份 | 国产 | 1.用途：用于体外定量测定人血清和（或)血浆中的甲状腺过氧化物酶抗体。2.【适用机型】化学发光测定仪，品牌：亚辉龙，型号：iFlash 3000-C
374 | 检验检测试剂 | S0031 | 甲状腺球蛋白抗体测定试剂盒 (化学发光法) | 2*50人份 | 国产 | 1.用途：用于体外定量测定人血清和（或)血浆中的甲状腺球蛋白抗体。2.【适用机型】化学发光测定仪，品牌：亚辉龙，型号：iFlash 3000-C
375 | 检验检测试剂 | S0032 | 碱性清洗液 | 250mL | 国产 | 1.用途：用于机器保养清洗。 2.【适用机型】全自动生化分析仪，品牌：贝克曼，型号：5800
376 | 检验检测试剂 | S0033 | 抗链球菌溶血素O检测试剂盒（胶乳增强免疫比浊法） | 150mL(试剂1:2*60mL+试剂2:1*30mL) | 国产 | 1.用途：用于体外定量测定人血清、血浆抗O的含量。 2.【适用机型】全自动生化分析仪，品牌：贝克曼，型号：5800
377 | 检验检测试剂 | S0034 | 类风湿因子检测试剂盒（胶乳增强免疫比浊法） | 150mL(试剂1:2*60mL+试剂2:1*30mL) | 国产 | 1.用途：用于体外定量测定人血清、血浆风湿因子(RF)的含量。 2.【适用机型】全自动生化分析仪，品牌：贝克曼，型号：5800
378 | 检验检测试剂 | S0035 | 梅毒螺旋体抗体检测试剂盒（胶体金法） | 卡型：40人份 | 国产 | 1、用途：用于体外定性检测人血清、血浆样本中的梅毒螺旋体抗体。2、手工法
379 | 检验检测试剂 | S0036 | 镁检测试剂盒（偶氮胂1法） | 400mL(试剂1:4*65mL+试剂2:2*70mL)，校准品:1*1mL | 国产 | 1.用途：用于体外定量测定人血清、血浆镁(MG)的含量。 2.【适用机型】全自动生化分析仪，品牌：贝克曼，型号：5800
380 | 检验检测试剂 | S0037 | 尿H-11（干化学法） | 100T | 国产 | 1、用途：本尿液分析试纸条用于人尿液中胆红素、尿胆原、酮体、抗坏血酸、葡萄糖、蛋白质、潜血、亚硝酸盐、白细胞、pH值、比重十一个项目的定性及半定量检测。2、【适用机型】尿液分析仪，品牌：华晟，型号：H-Ⅱ
381 | 检验检测试剂 | S0038 | 尿液分析清洗液 | D21；100mL | 国产 | 【适用机型】全自动尿液分析系统，品牌：中元，型号：U3600
382 | 检验检测试剂 | S0039 | 尿液分析试纸条（干化学法） | 11FU | 国产 | 1、用途：用于体外定性及半定量检测人体尿液中的尿胆原（URO）、胆红素（BIL）、酮体（KET）、白细胞（LEU）、亚硝酸盐（NIT）、蛋白质（PRO）、隐血（BLD）、微量白蛋白（mALB）、肌酐（CRE）、葡萄糖（GLU）、比重（SG）、酸碱度（pH）、抗坏血酸（Vc）、钙 （Ca）。2、【适用机型】全自动尿液分析系统，品牌：中元，型号：U3600
383 | 检验检测试剂 | S0040 | 尿液分析仪试纸条 | 200T | 国产 | 1、用途：用于人体尿液中胆红素（BIL）、尿胆原（URO）、酮体（KET）、抗坏血酸（又名维生素C 缩写VC）、葡萄糖（GLU）、蛋白质（PRO）、潜血（BLD）、pH值（pH）、亚硝酸盐（NIT）、白细胞（LEU）、尿比重（SG）十一项化学指标的半定量分析。2、【适用机型】全自动尿液干化学分析仪，型号：AVE-752
384 | 检验检测试剂 | S0041 | 尿液分析用比重校准液 | 水平3：1*8mL | 国产 | 1、用途：用于尿液分析仪和尿液分析系统比重模块测试功能的校准。2、【适用机型】全自动尿液分析系统，品牌：中元，型号：U3600
385 | 检验检测试剂 | S0042 | 尿液分析用鞘液 | 15L | 国产 | 1、用途：用于采用流式细胞分析原理的分析仪，对尿液样本稀释，形成鞘流，利于分析仪器进行细胞计数、分类。2、【适用机型】全自动尿液分析系统，品牌：中元，型号：U3600
386 | 检验检测试剂 | S0043 | 尿液干化学分析质控物 | 阴性：8mL*1、阳性：8mL*1 | 国产 | 1、用途：适用于尿液分析仪（干化学）及配套尿液分析试纸条检测系统的质量控制。可以对尿胆原、胆红素、酮体、白细胞、亚硝酸盐、蛋白质、隐血、微量白蛋白、肌酐、葡萄糖、比重、酸碱度、钙十三项分析试纸及仪器进行质量控制。2、【适用机型】全自动尿液分析系统，品牌：中元，型号：U3600
387 | 检验检测试剂 | S0044 | 尿液有形成分分析红细胞质控液 | 阳性质控液：125mL | 国产 | 1、用途：适用于尿液有形成分分析仪或尿液分析系统测试过程中红细胞项目的质量控制，保证仪器测试的准确性。2、【适用机型】全自动尿液分析系统，品牌：中元，型号：U3600
388 | 检验检测试剂 | S0045 | 尿液有形成分分析聚焦液 | 125mL | 国产 | 1、用途：适用于尿液有形成分分析仪或尿液分析系统中的显微摄像焦面位置的确定。2、【适用机型】全自动尿液分析系统，品牌：中元，型号：U3600
389 | 检验检测试剂 | S0046 | 尿液有形成分分析校准液 | 60mL | 国产 | 1、用途：适用于尿液有形成分分析仪或尿液分析系统的校准，保证仪器测试的准确性。2、【适用机型】全自动尿液分析系统，品牌：中元，型号：U3600
390 | 检验检测试剂 | S0047 | 尿液有形成份分析仪试剂包 | 5L | 国产 | 1、用途：清洗液：用于检测过程中反应体系的清洗，以便于对待测物质进行体外检测，不包含单独用于仪器清洗的清洗液。缓冲液：仅用于提供/维持反应环境。2、【适用机型】全自动尿液干化学分析仪，型号：AVE-752
391 | 检验检测试剂 | S0048 | 尿质控液 | 3*8mL | 国产 | 1、用途：适用于尿液干化学分析系统（含仪器及配套试纸、试剂）的质量控制。产品可对酸碱度(pH)、白蛋白(PRO)、葡萄糖(GLU)、隐血(BLD)、酮体(KET)、尿比重(SG)、胆红素(BIL)、尿胆原(URO)、亚硝酸盐(NIT)、白细胞(WBC)、肌酐(CR)、尿钙(Ca)、微白蛋白(MA)、维生素C(VC)十四个项目进行质量控制。2、【适用机型】尿液分析仪，品牌：优利特，型号：500B
392 | 检验检测试剂 | S0049 | 凝血酶时间（TT）测定试剂盒 | 5*10mL | 国产 | 1.用途：用于体外定量测量人血浆中凝血酶时间（TT）含量。 2.2.【适用机型】全自动凝血分析仪，品牌：积水，型号：CP3000
393 | 检验检测试剂 | S0050 | 凝血酶原时间（PT)检测试剂盒 | 4*10mL | 国产 | 1.用途：用于体外定量测量人血浆中D二聚体的含量。 2.2.【适用机型】全自动凝血分析仪，品牌：积水，型号：CP3000
394 | 检验检测试剂 | S0051 | 葡萄糖检测试剂盒（已糖肌酶法） | 400mL(试剂1:4*65mL+试剂2:2*70mL)，校准品:1*1mL | 国产 | 1.用途：用于体外定量测定人血清、血浆葡萄糖(GLU)的含量。 2.【适用机型】全自动生化分析仪，品牌：贝克曼，型号：5800
395 | 检验检测试剂 | S0052 | 清洁液 | 500mL | 国产 | 1.用途：用于体外定量测量全血中C反应蛋白蛋白的含量。 2.【适用机型】全自动特定蛋白免疫分析仪，品牌：迈瑞，型号：CRPM-100
396 | 检验检测试剂 | S0053 | 清洗液 | 500mL | 国产 | 1、用途：用于检测过程中反应体系的清洗，以便于对待测物质进行体外检测，不包含单独用于仪器清洗的清洗液。2、【适用机型】全自动尿液干化学分析仪，型号：AVE-752
397 | 检验检测试剂 | S0054 | 清洗液 | 10L | 国产 | 1.用途：用于对污垢和杂质的清洁。2.【适用机型】化学发光测定仪，品牌：亚辉龙，型号：iFlash 3000-C
398 | 检验检测试剂 | S0055 | 清洗液 | 2L | 国产 | 1.用途：用于机器保养清洗。 2.【适用机型】全自动化学发光分析仪，品牌：希森美康，型号：HISCL-800
399 | 检验检测试剂 | S0056 | 清洗液 | 500mL | 国产 | 1.用途：用于检测过程中反应体系和仪器部分管路的清洗，以便于对待测物质进行体外检测。 2.【适用机型】全自动化学发光测定仪，品牌：基蛋，型号：MAGICL6000
400 | 检验检测试剂 | S0057 | 清洗液 | 500mL | 国产 | 1.用于检测过程中反应体系的清洗，以便于对待测物质进行体外检测，不包含单独用于仪器清洗的清洗液.2.【适用机型】全自动化学发光测定仪，型号：A2000Plus
401 | 检验检测试剂 | S0058 | 全量程C反应蛋白检测试剂盒 | 25人份 | 国产 | 1.用途：用于体外定量测量全血中C反应蛋白蛋白的含量。 2.【适用机型】免疫定量仪，型号：zybioQ7
402 | 检验检测试剂 | S0059 | 全自动免疫检测系统用底物液 | 110mL | 国产 | 1.与其他多种试剂配合使用，完成基于免疫原理的体外诊断检测，仅用于化学发光免疫分析检测系统。2.【适用机型】全自动化学发光测定仪，型号：A2000Plus
403 | 检验检测试剂 | S0060 | 醛固酮检测试剂盒（磁微粒化学发光法） | 100测试 | 国产 | 1.用途：用于定量检测人血清、血浆、尿液中醛固酮的含量。2.【适用机型】全自动化学发光测定仪，型号：A2000Plus
404 | 检验检测试剂 | S0061 | 人类免疫缺陷病毒抗体检测试剂盒(胶体金法） | 卡型：50人份 | 国产 | 1、用途：用于体外定性检测人全血、血清或血浆样本中人类免疫缺陷病毒（HIV） 1/2型抗体。2、手工法
405 | 检验检测试剂 | S0062 | 人皮质醇检测试剂盒（磁微粒化学发光法） | 100测试 | 国产 | 1.用途：用于定量检测人血清、血浆、尿液中皮质醇的含量。2.【适用机型】全自动化学发光测定仪，型号：A2000Plus
406 | 检验检测试剂 | S0063 | 人绒毛膜促性腺激素（HCG）检测试纸(胶体金法) | 条型：100人份 | 国产 | 1、用途：用于体外定性检测人尿液中人绒毛膜促性腺激素（hCG）的含量。2、手工法
407 | 检验检测试剂 | S0064 | 肾素检测试剂盒（磁微粒化学发光法） | 100测试 | 国产 | 1.用途：用于定量检测人血浆中肾素的含量。 2.【适用机型】全自动化学发光测定仪，型号：A2000Plus
408 | 检验检测试剂 | S0065 | 酸性清洗液 | 250mL | 国产 | 1.用途：用于机器保养清洗。 2.【适用机型】全自动生化分析仪，品牌：贝克曼，型号：5800
409 | 检验检测试剂 | S0066 | 探针清洗液 | 250mL | 国产 | 1.用途：用于机器保养清洗。 2.【适用机型】全自动化学发光分析仪，品牌：希森美康，型号：HISCL-800
410 | 检验检测试剂 | S0067 | 糖化血红蛋白检测试剂盒 | 40mL(试剂1:2*15mL+试剂2A:1*0.5mL+试剂2B:1*9.5mL)溶血液:2*50mL | 国产 | 1.用途：用于体外定量测定人血清、血浆糖化血红蛋白含量。 2.【适用机型】全自动生化分析仪，品牌：贝克曼，型号：5800
411 | 检验检测试剂 | S0068 | 糖化血红蛋白检测试剂盒（化学发光免疫分析法） | 50人份、100人份 | 国产 | 1.用途：用于临床体外定量检测人全血和末梢血中糖化血红蛋白（HbAlc）的含量。 2.【适用机型】全自动化学发光测定仪，品牌：基蛋，型号：MAGICL6000
412 | 检验检测试剂 | S0069 | 微生物鉴定试剂盒（肠杆菌鉴定试剂盒） | 10人份 | 国产 | 1.用途：用于体外微生物肠杆菌鉴定。 2.【适用机型】病源微生物鉴定、药敏检测（细菌鉴定药敏仪），型号：XK-Ⅱ
413 | 检验检测试剂 | S0070 | 无机磷检测试剂盒（磷钼酸盐法） | 400mL(试剂1:4*65mL+试剂2:2*70mL)，校准品:1*1mL | 国产 | 1.用途：用于体外定量测定人血清、血浆磷(P)的含量。 2.【适用机型】全自动生化分析仪，品牌：贝克曼，型号：5800
414 | 检验检测试剂 | S0071 | 系统清洗液 | 10mL | 国产 | 1.用于检测过程中仪器的清洗和保养.2.【适用机型】全自动化学发光测定仪，型号：A2000Plus
415 | 检验检测试剂 | S0072 | 纤维蛋白原（FIB试剂）检测试剂盒 | 10*5mL | 国产 | 1.用途：用于体外定量测量人血浆中纤维蛋白原（FIB）的含量。 2.2.【适用机型】全自动凝血分析仪，品牌：积水，型号：CP3000
416 | 检验检测试剂 | S0073 | 心肌肌钙蛋白I定量检测试剂（免疫荧光层析法） | 25T | 国产 | 1、用途：适用于体外定量检测人全血、血清或血浆中的心肌肌钙蛋白I（cTnI）的浓度。2、【适用机型】干式荧光免疫分析仪，品牌：万孚，型号：FS-205
417 | 检验检测试剂 | S0074 | 血管紧张素Ⅱ检测试剂盒（磁微粒化学发光法） | 100测试 | 国产 | 1.用途：用于定量检测人血浆中血管紧张素Ⅱ的含量。 2.【适用机型】全自动化学发光测定仪，型号：A2000Plus
418 | 检验检测试剂 | S0075 | 血凝杯 |  | 国产 | 1.用途：用于体外定量测量人血浆中凝血功能检测。 2.2.【适用机型】全自动凝血分析仪，品牌：积水，型号：CP3000
419 | 检验检测试剂 | S0076 | 血糖试条（葡萄糖脱氢酶法） |  | 国产 | 1、用途：主要用于定量检测新鲜毛细血管全血、静脉全血、动脉全血和新生儿全血中的葡萄糖浓度。本产品可用于医院或其他医疗机构对糖尿病患者、孕妇、肾透析患者或其他人群的快速血糖测试。本产品只用于血糖水平的监测及血糖异常的初筛，不适用于糖尿病的最终诊断。本产品不适用于新生儿脐带血样本的血糖测试。2、【适用机型】：三诺血糖仪
420 | 检验检测试剂 | S0077 | 血细胞分析用染色液 | FD（48mL*1） | 国产 | 1.用途：用于体外定量测量人全血中红细胞.白细胞.血小板.血红蛋白等的含量。 2.【适用机型】全自动血细胞分析仪，品牌：迈瑞，型号：BC-6800
421 | 检验检测试剂 | S0078 | 血细胞分析用染色液F-FFS | 42mL*3 | 国产 | 1.用途：用于体外定量测量人全血中红细胞.白细胞.血小板.血红蛋白等的含量。 2.【适用机型】全自动血细胞分析仪，品牌：希森美康，型号：XS-900i
422 | 检验检测试剂 | S0079 | 血细胞分析用溶血剂 | 200mL | 国产 | 1.用途：用于体外定量测量全血中C反应蛋白蛋白的含量。 2.【适用机型】全自动特定蛋白免疫分析仪，品牌：迈瑞，型号：CRPM-100
423 | 检验检测试剂 | S0080 | 血细胞分析用溶血剂 | LD（4L*1） | 国产 | 1.用途：用于体外定量测量人全血中红细胞.白细胞.血小板.血红蛋白等的含量。 2.【适用机型】全自动血细胞分析仪，品牌：迈瑞，型号：BC-6800
424 | 检验检测试剂 | S0081 | 血细胞分析用溶血剂 | LB（4L*1） | 国产 | 1.用途：用于体外定量测量人全血中红细胞.白细胞.血小板.血红蛋白等的含量。 2.【适用机型】全自动血细胞分析仪，品牌：迈瑞，型号：BC-6800
425 | 检验检测试剂 | S0082 | 血细胞分析用溶血剂 | LH（1L*4） | 国产 | 1.用途：用于体外定量测量人全血中红细胞.白细胞.血小板.血红蛋白等的含量。 2.【适用机型】全自动血细胞分析仪，品牌：迈瑞，型号：BC-6800
426 | 检验检测试剂 | S0083 | 血细胞分析用溶血剂A-BHLS | 5L | 国产 | 1.用途：用于体外定量测量人全血中红细胞.白细胞.血小板.血红蛋白等的含量。 2.【适用机型】全自动血细胞分析仪，品牌：希森美康，型号：XS-900i
427 | 检验检测试剂 | S0084 | 血细胞分析用溶血剂A-FFD | 5L | 国产 | 1.用途：用于体外定量测量人全血中红细胞.白细胞.血小板.血红蛋白等的含量。 2.【适用机型】全自动血细胞分析仪，品牌：希森美康，型号：XS-900i
428 | 检验检测试剂 | S0085 | 血细胞分析用稀释液 | DS（20L*1） | 国产 | 1.用途：用于体外定量测量人全血中红细胞.白细胞.血小板.血红蛋白等的含量。 2.【适用机型】全自动血细胞分析仪，品牌：迈瑞，型号：BC-6800
429 | 检验检测试剂 | S0086 | 血细胞分析用稀释液B-SYS | 20L | 国产 | 1.用途：用于体外定量测量人全血中红细胞.白细胞.血小板.血红蛋白等的含量。 2.【适用机型】全自动血细胞分析仪，品牌：希森美康，型号：XS-900i
430 | 检验检测试剂 | S0087 | 样本稀释液 | 250mL | 国产 | 1.用于对待测样本进行稀释、液化，以便于使用体外诊断试剂或仪器对待测物进行检测，其本身并不参与直接检测。2.【适用机型】全自动化学发光测定仪，型号：A2000Plus
431 | 检验检测试剂 | S0088 | 乙型肝炎病毒表面抗原检测试剂盒（胶体金法） | 100人份 | 国产 | 1、用途：用于体外定性检测人血清、血浆样本中的乙型肝炎病毒表面抗原（HBsAg）。 2、手工法
432 | 检验检测试剂 | S0089 | 游离甲状腺素测定试剂盒(化学发光法) | 2*50人份 | 国产 | 1.用途：用于体外定量测定人血清和（或)血浆中的游离甲状腺素。2.【适用机型】化学发光测定仪，品牌：亚辉龙，型号：iFlash 3000-C
433 | 检验检测试剂 | S0090 | 游离三碘甲状腺原氨酸测定试剂盒 (化学发光法) | 2*50人份 | 国产 | 1.用途：用于体外定量测定人血清和（或)血浆中的游离三碘甲状腺原氨酸。2.【适用机型】化学发光测定仪，品牌：亚辉龙，型号：iFlash 3000-C
434 | 检验检测试剂 | S0091 | 预激发液 | 900mL | 国产 | 1.用途：用于激发化学反应。2.【适用机型】化学发光测定仪，品牌：亚辉龙，型号：iFlash 3000-C
435 | 检验检测试剂 | S0092 | 总甲状腺素测定试剂盒 (化学发光法) | 2*50人份 | 国产 | 1.用途：用于体外定量测定人血清和（或)血浆中的总甲状腺素。2.【适用机型】化学发光测定仪，品牌：亚辉龙，型号：iFlash 3000-C
436 | 检验检测试剂 | S0093 | 总三碘甲状腺原氨酸测定试剂盒 (化学发光法) | 2*50人份 | 国产 | 1.用途：用于体外定量测定人血清和（或)血浆中的总三碘甲状腺原氨酸。2.【适用机型】化学发光测定仪，品牌：亚辉龙，型号：iFlash 3000-C