## Sheet1
采购需求目录一览表-桦川县中医医院2026年医用耗材及检验检测试剂集中招标采购项目
序号 | 类别 | 目录代码 | 产品名称 | 需求描述 | 国产或进口 | 备注
1 | 医用耗材 | H0001 | 一次性使用手术包 | 组合(包括一次性使用手术衣规格120*120数量5件，一次性使用剖腹单150*250数量1条，一次性使用垫单120*180及80*90各5条，应用显影纱布块40*40数量10块，医用棉球中号20粒，手术刀片23#数量1个，非吸收缝合线1#，4#2包7#，10#各1包，4#2包，外科手套6.5#1副，7#2副，7.5#2副，一次性使用外科口罩，一次性使用医用帽子各5个，医用缝合针包括妇科圆针6*14的2支，角针6*14的2支，圆针11*17的2支，角针9*24的2支圆针,11*24的2支，圆针10*28的2支，共计12支） | 国产 | 供外科手术用
2 | 医用耗材 | H0002 | 一次性使用手术包 | 组合(包括一次性使用手术衣规格120*120数量3件，一次性使用垫单120*180规格的3条,80*90规格的4条，应用显影纱布块40*40数量10块，医用棉球中号20粒，手术刀片23#数量1个，非吸收缝合线10#1包，外科手套7#1副，7.5#2副，一次性使用外科口罩，一次性使用医用帽子各5个，医用缝合针包括圆针10*28的1支，圆针11*17的2支，圆针11*24的1支，角针9*24的2支，共计6支） | 国产 | 供肛肠科手术用
3 | 医用耗材 | H0003 | 一次性使用冲洗袋 | 5000mL，导管总长应不小于100cm,内径应不小于5mm,由加药塞、吊板、贮液袋、截流夹、导管、滴斗、流量调节器、连接管组成 | 国产
4 | 医用耗材 | H0004 | 一次性使用负压引流袋 | 2000mL | 国产
5 | 医用耗材 | H0005 | 一次性使用冲洗管路 | 900mm,无菌 | 国产
6 | 医用耗材 | H0006 | 一次性使用体外吸引连接管 | 2m | 国产
7 | 医用耗材 | H0007 | 医用缝合针（组合套针） | 6*14和9*24两种规格的角针 | 国产
8 | 医用耗材 | H0008 | 一次性使用无菌敷贴 | 透明型6*7cm | 国产
9 | 医用耗材 | H0009 | 无菌手术刀片 | 23# | 国产
10 | 医用耗材 | H0010 | 一次性使用备皮包 |  | 国产
11 | 医用耗材 | H0011 | 一次性使用敷贴 | 6cm*9cm | 国产
12 | 医用耗材 | H0012 | 一次性使用敷贴 | 10cm*15cm | 国产
13 | 医用耗材 | H0013 | 一次性使用肛门镜 | 中号 | 国产 | 【适用机型】肛肠多功能检查治疗仪，品牌：乐陵市信诺，型号：XNZ-ZZ
14 | 医用耗材 | H0014 | 可吸收性外科缝线 | 角针7*19，3-0,合成,PGLA,编织,带针,长75cm | 国产
15 | 医用耗材 | H0015 | 一次性使用内窥镜标本取物袋 |  | 国产
16 | 医用耗材 | H0016 | 低温等离子体灭菌器专用卡匣 | 剂型：液体，数量：2mL*12粒*5卡匣/盒 | 国产 | 【适用机型】低温等离子体灭菌器，品牌：老肯牌，型号：LK/MJQ-100
17 | 医用耗材 | H0017 | 医用无菌保护套 | 150cm*14cm，长方形 | 国产
18 | 医用耗材 | H0018 | 一次性使用心电电极 | 产品有无纺布胶带或海绵胶带、传感器、砂片、医用导电胶组成 | 国产 | 【适用机型】美国DMS动态心电分析系统，动态心电记录器（迪姆软件北京有限公司生产），型号：DMS300-4A
19 | 医用耗材 | H0019 | 一次性使用无球囊导尿管 | F16，塑料（有一定硬度0.5*113mm） | 国产
20 | 医用耗材 | H0020 | 加强型气管插管 | PVC套囊型，6.0 | 国产
21 | 医用耗材 | H0021 | 麻醉面罩 | 充气式面罩4# | 国产
22 | 医用耗材 | H0022 | 一次性使用连接管 | 1.4*1500mm | 国产
23 | 医用耗材 | H0023 | 一次性使用连接管三通阀 |  | 国产
24 | 医用耗材 | H0024 | 一次性使用全麻组件 | 加强型，7# | 国产
25 | 医用耗材 | H0025 | 一次性使用全麻组件 | 普通型，7# | 国产
26 | 医用耗材 | H0026 | 一次性使用腰硬联合麻醉穿刺套件 | 标准套件包含：硬膜外穿刺针：16#（外径1.6mm，长度80mm，勺形刃口），腰麻穿刺针：（外径0.5mm，长度113mm，笔尖刃口），导管，过滤器，注射器，敷料。 | 国产
27 | 医用耗材 | H0027 | 一次性视频喉镜片 |  | 国产 | 【适用机型】手持式麻醉视频喉镜，品牌：河南驼人金泰克，型号：TK2020WDH11
28 | 医用耗材 | H0028 | 医用喉罩 | 普通型3.0 | 国产
29 | 医用耗材 | H0029 | 一次性袖带 | 通用 | 国产 | 适用于多参数监护仪用
30 | 医用耗材 | H0030 | 储药器 |  | 进口 | 【适用机型】胰岛注射素泵，品牌：美敦力牌，型号：MMT-712WWS
31 | 医用耗材 | H0031 | 一次性使用鼻氧管 | 双鼻型（大号） | 国产
32 | 医用耗材 | H0032 | 一次性使用湿化鼻氧管 | 150mL | 国产
33 | 医用耗材 | H0033 | 一次性使用无菌导尿包 | F16，F18 | 国产
34 | 医用耗材 | H0034 | 一次性使用胸穿包 | 规格16/12 | 国产
35 | 医用耗材 | H0035 | 胰岛素泵用一次性输注管路和针头 |  | 进口 | 【适用机型】胰岛注射素泵，品牌：美敦力牌，型号：MMT-712WWS
36 | 医用耗材 | H0036 | 一次性使用吸痰管 | F12(4.0mm) | 国产
37 | 医用耗材 | H0037 | 一次性使用胃管 | 5.3mm(F16)硅胶材质，由管路和接头组成，无菌状态，供胃肠减压用 | 国产
38 | 医用耗材 | H0038 | 红外线体温计 |  | 国产
39 | 医用耗材 | H0039 | 一次性使用溶药器 | 20mL | 国产
40 | 医用耗材 | H0040 | 弹力绷带 | 15cm*450cm | 国产
41 | 医用耗材 | H0041 | 钠石灰 |  | 国产
42 | 医用耗材 | H0042 | 理疗电极片 | 80mm*80mm | 国产
43 | 医用耗材 | H0043 | 白凡士林 | 500mL | 国产
44 | 医用耗材 | H0044 | 碘伏消毒液 | 500mL | 国产
45 | 医用耗材 | H0045 | 利器盒 | 6.5L | 国产
46 | 医用耗材 | H0046 | 棉卷 | 500G | 国产
47 | 医用耗材 | H0047 | 尼龙扎带 | 4*200 | 国产
48 | 医用耗材 | H0048 | 瓶筐 | 中号 | 国产
49 | 医用耗材 | H0049 | 纱布绷带 三列 | 500cm*8cm | 国产
50 | 医用耗材 | H0050 | 纱布绷带 五列 | 500cm*4.8cm | 国产
51 | 医用耗材 | H0051 | 石膏绷带 | 150mm*4600mm | 国产
52 | 医用耗材 | H0052 | 识别带 | 成人用 | 国产
53 | 医用耗材 | H0053 | 手术包布 | 深绿色，宽1.2m-1.5m | 国产
54 | 医用耗材 | H0054 | 输液卡夹板 | 中号 | 国产
55 | 医用耗材 | H0055 | 术野皮肤消毒液 | 500mL | 国产
56 | 医用耗材 | H0056 | 体温计 | 玻璃制品 | 国产
57 | 医用耗材 | H0057 | 压舌板 | 竹制100根/包 | 国产
58 | 医用耗材 | H0058 | 液体石蜡 | 500mL | 国产
59 | 医用耗材 | H0059 | 一次性使用捆扎止血带 | 50条/盒 | 国产
60 | 医用耗材 | H0060 | 一次性尿杯 | 中号 | 国产
61 | 医用耗材 | H0061 | 一次性医用垫单 | 50cm*50cm垫单，中间有20cm*15cm椭圆形孔 | 国产
62 | 医用耗材 | H0062 | 医用棉签 | 10cm | 国产
63 | 医用耗材 | H0063 | 医用纱布块（双） | 40cm*40cm*2 | 国产
64 | 医用耗材 | H0064 | 医用纱布块（单） | 40cm*40cm | 国产
65 | 医用耗材 | H0065 | 石英紫外线杀菌灯管 | 30W | 国产
66 | 医用耗材 | H0066 | 石英紫外线杀菌灯管 | 19W | 国产
67 | 医用耗材 | H0067 | 一次性使用肠道冲洗袋 | 1000mL | 国产
68 | 医用耗材 | H0068 | 一次性使用氧气雾化器 | 咬嘴型 | 国产
69 | 医用耗材 | H0069 | 负压引流器 | 简型，球形，产品描述：负压引流器与插入体内的引流导管相连接的体外容器，为负压引流，对引流速率和压力没有特定的控制功能。不含电动负压源。 | 国产
70 | 医用耗材 | H0070 | 132压力蒸汽灭菌化学指示卡 |  | 国产
71 | 医用耗材 | H0071 | 压力蒸汽灭菌标准生物测试包 |  | 国产 | 【适用机型】山东新华医疗器械股份有限公司生产立式灭菌器 规格型号：LMQ.C
72 | 医用耗材 | H0072 | 紫外线消毒化学指示卡 |  | 国产
73 | 医用耗材 | H0073 | 3M(TM)灭菌书写指示胶带（压力蒸汽用） | 10cm*2cm | 国产 | 【适用机型】山东新华医疗器械股份有限公司生产立式灭菌器 规格型号：LMQ.C
74 | 医用耗材 | H0074 | B-D试验真空测试图 |  | 国产 | 【适用机型】山东新华医疗器械股份有限公司生产立式灭菌器 规格型号：LMQ.C
75 | 医用耗材 | H0075 | 压力蒸汽灭菌封包胶粘带 |  | 国产
76 | 医用耗材 | H0076 | 压力蒸汽灭菌爬行式化学指示卡 |  | 国产 | 【适用机型】山东新华医疗器械股份有限公司生产立式灭菌器 规格型号：LMQ.C
77 | 医用耗材 | H0077 | 口垫 | 产品描述：手术或检查时患者开口的辅助器械，采用聚乙烯材料制成。供耳鼻喉科雾化用，有舌。 | 国产
78 | 医用耗材 | H0078 | 口垫 | 主要结构、性能：手术或检查时患者开口的辅助器械，通常采用聚乙烯等高分子材料制成。供胃镜检查用，有系带可系于颈部固定。 | 国产
79 | 医用耗材 | H0079 | 十二导心电图记录纸（有格） | 210mm*140mm-20M | 国产 | 【适用机型】全数字多道心电图机，品牌：深圳迈瑞，型号：BeneHeartR12
80 | 医用耗材 | H0080 | 六导心电图记录纸（有格） | 110mm*140mm-20M | 国产 | 【适用机型】心电图机，品牌：上海光电，型号：ECG-2250
81 | 医用耗材 | H0081 | 抗菌洗手液 | 500mL | 国产
82 | 医用耗材 | H0082 | 免洗外科手消凝胶 | 500mL | 国产
83 | 医用耗材 | H0083 | 医用超声耦合剂 | 250mL/瓶，非无菌型 | 国产
84 | 医用耗材 | H0084 | 医用脱脂纱布块 | 6cm*8cm*8 | 国产
85 | 医用耗材 | H0085 | 医用外科口罩 | 平面型挂耳式/10支 | 国产
86 | 医用耗材 | H0086 | 引流袋 | 容量1000mL，袋式收集容器，通过体外管路与引流导管连接，形成密闭的引流系统，非无菌提供，一次性使用，用于向外引出并收集体内液体。 | 国产
87 | 医用耗材 | H0087 | 一次性使用聚乙烯手套 | 中号 | 国产
88 | 医用耗材 | H0088 | 一次性标本袋 | 中号 | 国产
89 | 医用耗材 | H0089 | 75%酒精 | 500mL | 国产
90 | 医用耗材 | H0090 | 95%酒精 | 500mL | 国产
91 | 医用耗材 | H0091 | 一次性使用手术衣 | 中号 | 国产
92 | 医用耗材 | H0092 | 免洗手皮肤消毒液 | 500mL | 国产
93 | 医用耗材 | H0093 | 天然皂液 | 500mL | 国产
94 | 医用耗材 | H0094 | 压敏胶带 | 26*400 | 国产
95 | 医用耗材 | H0095 | 医用脱脂纱布包 | 4000cm*80cm | 国产
96 | 医用耗材 | H0096 | 创口贴 | 7cm*7cm | 国产
97 | 医用耗材 | H0097 | 过滤袋 | 10*15 | 国产
98 | 医用耗材 | H0098 | 一次性使用静脉血样采集容器 | 枸橼酸钠9NC，2mL，添加剂浓度3.2%，玻璃 | 国产
99 | 医用耗材 | H0099 | 一次性使用静脉血样采集容器 | K2EDTA,2mL，玻璃 | 国产
100 | 医用耗材 | H0100 | 一次性使用静脉血样采集容器 | 肝素钠，5mL，玻璃 | 国产
101 | 医用耗材 | H0101 | 一次性使用静脉血样采集容器 | 分离胶+促凝剂，5mL，玻璃 | 国产
102 | 医用耗材 | H0102 | 医用红外干式激光胶片 | 14*17 | 国产 | 【适用机型】医用干式激光打印机，品牌：苏州富士，型号：DRYPIX4000
103 | 医用耗材 | H0103 | 医用红外干式激光胶片 | 11*14 | 国产 | 【适用机型】医用干式激光打印机，品牌：苏州富士，型号：DRYPIX4000
104 | 医用耗材 | H0104 | 酒精湿巾 | 180*120 | 国产
105 | 医用耗材 | H0105 | 泡腾消毒片 | 1.2g/片，100片/瓶 | 国产
106 | 医用耗材 | H0106 | 手消毒凝胶 | 248mL | 国产
107 | 医用耗材 | H0107 | 洗手液 | 500mL | 国产
108 | 医用耗材 | H0108 | 消毒液 | 500mL | 国产
109 | 医用耗材 | H0109 | 一次性帽子 |  | 国产
110 | 医用耗材 | H0110 | 医用橡胶检查手套 | 盒装抽取式 | 国产
111 | 医用耗材 | H0111 | 一次性使用配药注射器 | 50mL-1.6*30斜面针 | 国产
112 | 医用耗材 | H0112 | 弹力帽 | 通用 | 国产
113 | 医用耗材 | H0113 | 一次性内镜用注射针 | 针体长度2300mm，针体直径2.3mm，针头长度4mm,针头直径25G，适用钳道孔≥φ2.8mm | 国产 | 【适用机型】高清电子胃肠镜，品牌：日本奥林巴斯，型号：CV-290
114 | 医用耗材 | H0114 | 一次性使用电圈套器 | 圈套形状：椭圆形，外径15mm,有效工作长度2300mm,电圈宽度15mm，可旋转，适用钳道孔≥φ2.8mm | 国产 | 【适用机型】高清电子胃肠镜，品牌：日本奥林巴斯，型号：CV-290
115 | 医用耗材 | H0115 | 一次性使用活体取样钳 | 直径2.3mm，长度2000mm，适用钳道孔≥φ2.8mm | 国产 | 【适用机型】高清电子胃肠镜，品牌：日本奥林巴斯，型号：CV-290
116 | 医用耗材 | H0116 | 一次性使用止血夹装置 | 开幅9mm，工作长度1800mm，直径2.5mm，适用钳道孔≥φ2.8mm | 国产 | 【适用机型】高清电子胃肠镜，品牌：日本奥林巴斯，型号：CV-290
117 | 医用耗材 | H0117 | 水处理设备专用再生剂 | 5kg/袋 | 国产
118 | 医用耗材 | H0118 | 多酶清洗液 | 2.5L/桶 | 国产 | 供胃肠镜科消毒腔镜用
119 | 医用耗材 | H0119 | 邻苯二甲醛消毒液 | 本品是以正-邻苯二甲醛为主要有效成分的消毒液，正-邻苯二甲醛含量为5.5g/L±0.5g/L | 国产 | 供胃肠镜科消毒腔镜用
120 | 医用耗材 | H0120 | 热敏打印纸 | 57*50 | 国产
121 | 医用耗材 | H0121 | 热敏打印纸 | 50*20 | 国产
122 | 医用耗材 | H0122 | β-羟丁酸测试条（电化学法） | 25人份/盒,单人份装 | 国产 | 【适用机型】 血糖血酮测试仪,品牌：艾科.益优 ，型号：OGM-161
123 | 医用耗材 | H0123 | 血糖测试条（葡萄糖氧化酶法） | 25人份/盒 | 国产 | 【适用机型】 血糖测试仪,品牌型号：艾科.灵睿2
124 | 检验检测试剂 | S0001 | 丙型肝炎病毒抗体检测试剂盒（胶体金法） | 卡型，40人份/盒 | 国产
125 | 检验检测试剂 | S0002 | 活化部分凝血活酶时间（APTT）测定试剂盒（鞣花酸）（凝固法） | 10*4mL | 国产 | 【适用机型】全自动凝血分析仪，品牌：迈瑞，型号：C3510
126 | 检验检测试剂 | S0003 | 梅毒螺旋体抗体检测试剂盒(胶体金法) | 卡份，40人份/盒 | 国产
127 | 检验检测试剂 | S0004 | 凝血酶时间（TT）测定试剂盒（液体型）（凝固法） | 10*5mL | 国产 | 【适用机型】全自动凝血分析仪，品牌：迈瑞，型号：C3510
128 | 检验检测试剂 | S0005 | 凝血酶原时间（PT）测定试剂盒（液体型）（凝固法） | 10*4mL | 国产 | 【适用机型】全自动凝血分析仪，品牌：迈瑞，型号：C3510
129 | 检验检测试剂 | S0006 | 全自动血凝分析仪清洗液 | 5L | 国产 | 【适用机型】全自动凝血分析仪，品牌：迈瑞，型号：C3510
130 | 检验检测试剂 | S0007 | 全自动凝血分析仪洗针液 | 15mL*12 | 国产 | 【适用机型】全自动凝血分析仪，品牌：迈瑞，型号：C3510
131 | 检验检测试剂 | S0008 | 纤维蛋白原(FIB)测定试剂盒(液体型)（凝固法） | 规格：凝血酶试剂（液体）：6*2mL ，纤维蛋白原标志品（冻干粉) ：1*1mL，FIB缓冲液：2*75mL | 国产 | 【适用机型】全自动凝血分析仪，品牌：迈瑞，型号：C3510
132 | 检验检测试剂 | S0009 | 乙肝五项检测卡（胶体金法） |  | 国产
133 | 检验检测试剂 | S0010 | A漂移校正液（离子选择电极法） | 350mL | 国产 | 【适用机型】电解质分析仪，品牌：希莱恒，型号：IMS-986
134 | 检验检测试剂 | S0011 | B斜率校正液（离子选择电极法） | 350mL | 国产 | 【适用机型】电解质分析仪，品牌：希莱恒，型号：IMS-986
135 | 检验检测试剂 | S0012 | 尿液分析试纸条（干化学法） | 100条 | 国产 | 【适用机型】尿液分析仪，品牌：优利特，型号：URIT-560
136 | 检验检测试剂 | S0013 | CD80生化分析仪用清洗液 | 2L/桶 | 国产 | 【适用机型】全自动生化分析仪，品牌：迈瑞，型号：BS-600
137 | 检验检测试剂 | S0014 | 血细胞分析用稀释液 | 20L*1 | 国产 | 【适用机型】全自动血液细胞分析仪，品牌：迈瑞，型号：BC-5180
138 | 检验检测试剂 | S0015 | 全自动凝血分析仪测试杯 | 5盘/5张卡，1000个/盘 | 国产 | 【适用机型】全自动凝血分析仪，品牌：迈瑞，型号：C3510
139 | 检验检测试剂 | S0016 | 抗链球菌溶血素ASO测定试剂盒（胶乳凝集法） | 100T | 国产
140 | 检验检测试剂 | S0017 | 类风湿因子RF测定试剂盒（胶乳凝集法） | 100T | 国产
141 | 检验检测试剂 | S0018 | 五分类探头清洁液 | 50mL*1 | 国产 | 【适用机型】全自动血液细胞分析仪，品牌：迈瑞，型号：BC-5180
142 | 检验检测试剂 | S0019 | α-淀粉酶（α-AMY）测定试剂盒（连续监测法） | R1:4*20mL+R2:2*10mL | 国产 | 【适用机型】全自动生化分析仪，品牌：迈瑞，型号：BS-600
143 | 检验检测试剂 | S0020 | 乙型肝炎病毒表面抗原检测试剂盒(胶体金法) | 条型，100人份/盒 | 国产
144 | 检验检测试剂 | S0021 | 血细胞分析仪用质控物（光学法） | 3mL中值 | 国产
145 | 检验检测试剂 | S0022 | 乙型肝炎病毒e抗体检测试剂盒（酶联免疫法） | 96人份 | 国产
146 | 检验检测试剂 | S0023 | 人类免疫缺陷病毒抗体检测试剂盒（胶体金法） | 卡型，50人份/盒 | 国产
147 | 检验检测试剂 | S0024 | 参比液（离子选择电极法） | 10mL | 国产 | 【适用机型】电解质分析仪，品牌：希莱恒，型号：IMS-986
148 | 检验检测试剂 | S0025 | 电极内充液（普通电极用） | 3mL | 国产 | 【适用机型】电解质分析仪，品牌：希莱恒，型号：IMS-986
149 | 检验检测试剂 | S0026 | 常规生化复合校准品 | 20*3mL | 国产
150 | 检验检测试剂 | S0027 | 生化复合定值质控品 | 水平1:10*5mL | 国产
151 | 检验检测试剂 | S0028 | 肺炎支原体IgM抗体检测试剂盒(胶体金法) | 40T | 国产
152 | 检验检测试剂 | S0029 | 尿液干化学分析质控物 | UQ-11NO.I:1*8mL NO.II:1*8mL NO.III: | 国产
153 | 检验检测试剂 | S0030 | 吗啡/甲基安非他明/氯胺酮联合检测试剂（胶体金法） | 板型25人份/盒 | 国产
154 | 检验检测试剂 | S0031 | 梅毒螺旋体抗体检测试剂盒（胶体金法） | 卡型 40人份/盒 | 国产
155 | 检验检测试剂 | S0032 | 丙型肝炎病毒抗体检测试剂盒（胶体金法） | 卡型 40人份/盒 | 国产
156 | 检验检测试剂 | S0033 | 脂类校准品 | 1mL | 国产
157 | 检验检测试剂 | S0034 | 血细胞分析用溶血剂 | 500 mL/瓶，预期用途：与M-53LEO(¦¦)溶血剂配合使用，用于血细胞分析前破坏红细胞，维持所需分析细胞的形态，从而便于细胞分类计数。主要组成成分，季铵盐表面活性剂3.5% | 国产 | 【适用机型】全自动血液细胞分析仪，品牌：迈瑞，型号：BC-5180
158 | 检验检测试剂 | S0035 | 血细胞分析用溶血剂 | 500 mL/瓶，预期用途：用于血细胞分析前破坏红细胞，溶出血红蛋白，维持所需分析细胞的形态，从而便于细胞分类计数。主要组成成分：季铵盐表面活性剂4.00%，缓冲剂0.10%，抗菌剂0.80% | 国产 | 【适用机型】全自动血液细胞分析仪，品牌：迈瑞，型号：BC-5180
159 | 检验检测试剂 | S0036 | 血细胞分析用溶血剂 | 1L/瓶，预期用途：与M-53LEO(¦)溶血剂配合使用，用于血细胞分析时维持所需分析细胞的形态，从而便于细胞分类计数。主要组成成分，季铵盐表面活性剂4.0% | 国产 | 【适用机型】全自动血液细胞分析仪，品牌：迈瑞，型号：BC-5180
160 | 检验检测试剂 | S0037 | RhD(IgM)血型定型试剂（单克隆抗体)（平板法） | 10mL | 国产
161 | 检验检测试剂 | S0038 | 正常值凝血质控品 | 10*1mL | 国产
162 | 检验检测试剂 | S0039 | 乙型肝炎病毒表面抗体诊断试剂盒（酶联免疫法） | 96人份/盒(8孔) | 国产
163 | 检验检测试剂 | S0040 | 乙型肝炎病毒核心抗体诊断试剂盒（酶联免疫法） | 96人份/盒(8孔) | 国产
164 | 检验检测试剂 | S0041 | 异常值凝血质控品 | 10*1mL | 国产
165 | 检验检测试剂 | S0042 | 生化反应杯 | 100/箱 | 国产 | 【适用机型】全自动生化分析仪，品牌：迈瑞，型号：BS-600
166 | 检验检测试剂 | S0043 | 冲洗液 | 5L/桶 | 国产 | 【适用机型】自动粪便处理分析系统，品牌：沃文特，型号：FA180
167 | 检验检测试剂 | S0044 | 样本稀释液 | 2.8L/桶 | 国产 | 【适用机型】自动粪便处理分析系统，品牌：沃文特，型号：FA180
168 | 检验检测试剂 | S0045 | 浓缩清洗液 | 10*10mL | 国产 | 【适用机型】自动粪便处理分析系统，品牌：沃文特，型号：FA180
169 | 检验检测试剂 | S0046 | 样本采集管 | 50/板 | 国产 | 【适用机型】自动粪便处理分析系统，品牌：沃文特，型号：FA180