## Sheet1
采购需求目录一览表-桦川县中医医院2026年医用耗材及检验检测试剂集中招标采购项目电子平台投标产品申报不足三家投标人的目录
序号 | 类别 | 目录代码 | 产品名称 | 需求描述 | 国产或进口 | 备注
1 | 医用耗材 | H0001 | 一次性使用手术包 | 组合(包括一次性使用手术衣规格120*120数量5件，一次性使用剖腹单150*250数量1条，一次性使用垫单120*180及80*90各5条，应用显影纱布块40*40数量10块，医用棉球中号20粒，手术刀片23#数量1个，非吸收缝合线1#，4#2包7#，10#各1包，4#2包，外科手套6.5#1副，7#2副，7.5#2副，一次性使用外科口罩，一次性使用医用帽子各5个，医用缝合针包括妇科圆针6*14的2支，角针6*14的2支，圆针11*17的2支，角针9*24的2支圆针,11*24的2支，圆针10*28的2支，共计12支） | 国产 | 供外科手术用
2 | 医用耗材 | H0002 | 一次性使用手术包 | 组合(包括一次性使用手术衣规格120*120数量3件，一次性使用垫单120*180规格的3条,80*90规格的4条，应用显影纱布块40*40数量10块，医用棉球中号20粒，手术刀片23#数量1个，非吸收缝合线10#1包，外科手套7#1副，7.5#2副，一次性使用外科口罩，一次性使用医用帽子各5个，医用缝合针包括圆针10*28的1支，圆针11*17的2支，圆针11*24的1支，角针9*24的2支，共计6支） | 国产 | 供肛肠科手术用
3 | 医用耗材 | H0003 | 一次性使用冲洗袋 | 5000mL，导管总长应不小于100cm,内径应不小于5mm,由加药塞、吊板、贮液袋、截流夹、导管、滴斗、流量调节器、连接管组成 | 国产
4 | 医用耗材 | H0004 | 一次性使用负压引流袋 | 2000mL | 国产
5 | 医用耗材 | H0005 | 一次性使用冲洗管路 | 900mm,无菌 | 国产
6 | 医用耗材 | H0006 | 一次性使用体外吸引连接管 | 2m | 国产
7 | 医用耗材 | H0007 | 医用缝合针（组合套针） | 6*14和9*24两种规格的角针 | 国产
8 | 医用耗材 | H0008 | 一次性使用无菌敷贴 | 透明型6*7cm | 国产
9 | 医用耗材 | H0009 | 无菌手术刀片 | 23# | 国产
10 | 医用耗材 | H0010 | 一次性使用备皮包 |  | 国产
11 | 医用耗材 | H0011 | 一次性使用敷贴 | 6cm*9cm | 国产
12 | 医用耗材 | H0012 | 一次性使用敷贴 | 10cm*15cm | 国产
13 | 医用耗材 | H0013 | 一次性使用肛门镜 | 中号 | 国产 | 【适用机型】肛肠多功能检查治疗仪，品牌：乐陵市信诺，型号：XNZ-ZZ
14 | 医用耗材 | H0014 | 可吸收性外科缝线 | 角针7*19，3-0,合成,PGLA,编织,带针,长75cm | 国产
15 | 医用耗材 | H0015 | 一次性使用内窥镜标本取物袋 |  | 国产
16 | 医用耗材 | H0016 | 低温等离子体灭菌器专用卡匣 | 剂型：液体，数量：2mL*12粒*5卡匣/盒 | 国产 | 【适用机型】低温等离子体灭菌器，品牌：老肯牌，型号：LK/MJQ-100
17 | 医用耗材 | H0017 | 医用无菌保护套 | 150cm*14cm，长方形 | 国产
18 | 医用耗材 | H0018 | 一次性使用心电电极 | 产品有无纺布胶带或海绵胶带、传感器、砂片、医用导电胶组成 | 国产 | 【适用机型】美国DMS动态心电分析系统，动态心电记录器（迪姆软件北京有限公司生产），型号：DMS300-4A
19 | 医用耗材 | H0019 | 一次性使用无球囊导尿管 | F16，塑料（有一定硬度0.5*113mm） | 国产
20 | 医用耗材 | H0020 | 加强型气管插管 | PVC套囊型，6.0 | 国产
21 | 医用耗材 | H0021 | 麻醉面罩 | 充气式面罩4# | 国产
22 | 医用耗材 | H0022 | 一次性使用连接管 | 1.4*1500mm | 国产
23 | 医用耗材 | H0023 | 一次性使用连接管三通阀 |  | 国产
24 | 医用耗材 | H0024 | 一次性使用全麻组件 | 加强型，7# | 国产
25 | 医用耗材 | H0025 | 一次性使用全麻组件 | 普通型，7# | 国产
26 | 医用耗材 | H0026 | 一次性使用腰硬联合麻醉穿刺套件 | 标准套件包含：硬膜外穿刺针：16#（外径1.6mm，长度80mm，勺形刃口），腰麻穿刺针：（外径0.5mm，长度113mm，笔尖刃口），导管，过滤器，注射器，敷料。 | 国产
27 | 医用耗材 | H0027 | 一次性视频喉镜片 |  | 国产 | 【适用机型】手持式麻醉视频喉镜，品牌：河南驼人金泰克，型号：TK2020WDH11
28 | 医用耗材 | H0028 | 医用喉罩 | 普通型3.0 | 国产
29 | 医用耗材 | H0029 | 一次性袖带 | 通用 | 国产 | 适用于多参数监护仪用
30 | 医用耗材 | H0030 | 储药器 |  | 进口 | 【适用机型】胰岛注射素泵，品牌：美敦力牌，型号：MMT-712WWS
31 | 医用耗材 | H0031 | 一次性使用鼻氧管 | 双鼻型（大号） | 国产
32 | 医用耗材 | H0032 | 一次性使用湿化鼻氧管 | 150mL | 国产
33 | 医用耗材 | H0033 | 一次性使用无菌导尿包 | F16，F18 | 国产
34 | 医用耗材 | H0034 | 一次性使用胸穿包 | 规格16/12 | 国产
35 | 医用耗材 | H0035 | 胰岛素泵用一次性输注管路和针头 |  | 进口 | 【适用机型】胰岛注射素泵，品牌：美敦力牌，型号：MMT-712WWS
36 | 医用耗材 | H0036 | 一次性使用吸痰管 | F12(4.0mm) | 国产
37 | 医用耗材 | H0037 | 一次性使用胃管 | 5.3mm(F16)硅胶材质，由管路和接头组成，无菌状态，供胃肠减压用 | 国产
38 | 医用耗材 | H0038 | 红外线体温计 |  | 国产
39 | 医用耗材 | H0039 | 一次性使用溶药器 | 20mL | 国产
40 | 医用耗材 | H0040 | 弹力绷带 | 15cm*450cm | 国产
41 | 医用耗材 | H0041 | 钠石灰 |  | 国产
42 | 医用耗材 | H0042 | 理疗电极片 | 80mm*80mm | 国产
43 | 医用耗材 | H0043 | 白凡士林 | 500mL | 国产
44 | 医用耗材 | H0044 | 碘伏消毒液 | 500mL | 国产
45 | 医用耗材 | H0045 | 利器盒 | 6.5L | 国产
46 | 医用耗材 | H0046 | 棉卷 | 500G | 国产
47 | 医用耗材 | H0047 | 尼龙扎带 | 4*200 | 国产
48 | 医用耗材 | H0048 | 瓶筐 | 中号 | 国产
49 | 医用耗材 | H0049 | 纱布绷带 三列 | 500cm*8cm | 国产
50 | 医用耗材 | H0050 | 纱布绷带 五列 | 500cm*4.8cm | 国产
51 | 医用耗材 | H0051 | 石膏绷带 | 150mm*4600mm | 国产
52 | 医用耗材 | H0052 | 识别带 | 成人用 | 国产
53 | 医用耗材 | H0053 | 手术包布 | 深绿色，宽1.2m-1.5m | 国产
54 | 医用耗材 | H0054 | 输液卡夹板 | 中号 | 国产
55 | 医用耗材 | H0055 | 术野皮肤消毒液 | 500mL | 国产
56 | 医用耗材 | H0056 | 体温计 | 玻璃制品 | 国产
57 | 医用耗材 | H0057 | 压舌板 | 竹制100根/包 | 国产
58 | 医用耗材 | H0058 | 液体石蜡 | 500mL | 国产
59 | 医用耗材 | H0059 | 一次性使用捆扎止血带 | 50条/盒 | 国产
60 | 医用耗材 | H0060 | 一次性尿杯 | 中号 | 国产
61 | 医用耗材 | H0061 | 一次性医用垫单 | 50cm*50cm垫单，中间有20cm*15cm椭圆形孔 | 国产
62 | 医用耗材 | H0062 | 医用棉签 | 10cm | 国产
63 | 医用耗材 | H0063 | 医用纱布块（双） | 40cm*40cm*2 | 国产
64 | 医用耗材 | H0064 | 医用纱布块（单） | 40cm*40cm | 国产
65 | 医用耗材 | H0065 | 石英紫外线杀菌灯管 | 30W | 国产
66 | 医用耗材 | H0066 | 石英紫外线杀菌灯管 | 19W | 国产
67 | 医用耗材 | H0067 | 一次性使用肠道冲洗袋 | 1000mL | 国产
68 | 医用耗材 | H0068 | 一次性使用氧气雾化器 | 咬嘴型 | 国产
69 | 医用耗材 | H0069 | 负压引流器 | 简型，球形，产品描述：负压引流器与插入体内的引流导管相连接的体外容器，为负压引流，对引流速率和压力没有特定的控制功能。不含电动负压源。 | 国产
71 | 医用耗材 | H0071 | 压力蒸汽灭菌标准生物测试包 |  | 国产 | 【适用机型】山东新华医疗器械股份有限公司生产立式灭菌器 规格型号：LMQ.C
72 | 医用耗材 | H0072 | 紫外线消毒化学指示卡 |  | 国产
73 | 医用耗材 | H0073 | 3M(TM)灭菌书写指示胶带（压力蒸汽用） | 10cm*2cm | 国产 | 【适用机型】山东新华医疗器械股份有限公司生产立式灭菌器 规格型号：LMQ.C
74 | 医用耗材 | H0074 | B-D试验真空测试图 |  | 国产 | 【适用机型】山东新华医疗器械股份有限公司生产立式灭菌器 规格型号：LMQ.C
75 | 医用耗材 | H0075 | 压力蒸汽灭菌封包胶粘带 |  | 国产
76 | 医用耗材 | H0076 | 压力蒸汽灭菌爬行式化学指示卡 |  | 国产 | 【适用机型】山东新华医疗器械股份有限公司生产立式灭菌器 规格型号：LMQ.C
77 | 医用耗材 | H0077 | 口垫 | 产品描述：手术或检查时患者开口的辅助器械，采用聚乙烯材料制成。供耳鼻喉科雾化用，有舌。 | 国产
78 | 医用耗材 | H0078 | 口垫 | 主要结构、性能：手术或检查时患者开口的辅助器械，通常采用聚乙烯等高分子材料制成。供胃镜检查用，有系带可系于颈部固定。 | 国产
79 | 医用耗材 | H0079 | 十二导心电图记录纸（有格） | 210mm*140mm-20M | 国产 | 【适用机型】全数字多道心电图机，品牌：深圳迈瑞，型号：BeneHeartR12
80 | 医用耗材 | H0080 | 六导心电图记录纸（有格） | 110mm*140mm-20M | 国产 | 【适用机型】心电图机，品牌：上海光电，型号：ECG-2250
81 | 医用耗材 | H0081 | 抗菌洗手液 | 500mL | 国产
82 | 医用耗材 | H0082 | 免洗外科手消凝胶 | 500mL | 国产
83 | 医用耗材 | H0083 | 医用超声耦合剂 | 250mL/瓶，非无菌型 | 国产
84 | 医用耗材 | H0084 | 医用脱脂纱布块 | 6cm*8cm*8 | 国产
85 | 医用耗材 | H0085 | 医用外科口罩 | 平面型挂耳式/10支 | 国产
86 | 医用耗材 | H0086 | 引流袋 | 容量1000mL，袋式收集容器，通过体外管路与引流导管连接，形成密闭的引流系统，非无菌提供，一次性使用，用于向外引出并收集体内液体。 | 国产
87 | 医用耗材 | H0087 | 一次性使用聚乙烯手套 | 中号 | 国产
88 | 医用耗材 | H0088 | 一次性标本袋 | 中号 | 国产
89 | 医用耗材 | H0089 | 75%酒精 | 500mL | 国产
90 | 医用耗材 | H0090 | 95%酒精 | 500mL | 国产
91 | 医用耗材 | H0091 | 一次性使用手术衣 | 中号 | 国产
92 | 医用耗材 | H0092 | 免洗手皮肤消毒液 | 500mL | 国产
93 | 医用耗材 | H0093 | 天然皂液 | 500mL | 国产
94 | 医用耗材 | H0094 | 压敏胶带 | 26*400 | 国产
95 | 医用耗材 | H0095 | 医用脱脂纱布包 | 4000cm*80cm | 国产
96 | 医用耗材 | H0096 | 创口贴 | 7cm*7cm | 国产
97 | 医用耗材 | H0097 | 过滤袋 | 10*15 | 国产
98 | 医用耗材 | H0098 | 一次性使用静脉血样采集容器 | 枸橼酸钠9NC，2mL，添加剂浓度3.2%，玻璃 | 国产
99 | 医用耗材 | H0099 | 一次性使用静脉血样采集容器 | K2EDTA,2mL，玻璃 | 国产
100 | 医用耗材 | H0100 | 一次性使用静脉血样采集容器 | 肝素钠，5mL，玻璃 | 国产
101 | 医用耗材 | H0101 | 一次性使用静脉血样采集容器 | 分离胶+促凝剂，5mL，玻璃 | 国产
102 | 医用耗材 | H0102 | 医用红外干式激光胶片 | 14*17 | 国产 | 【适用机型】医用干式激光打印机，品牌：苏州富士，型号：DRYPIX4000
103 | 医用耗材 | H0103 | 医用红外干式激光胶片 | 11*14 | 国产 | 【适用机型】医用干式激光打印机，品牌：苏州富士，型号：DRYPIX4000
104 | 医用耗材 | H0104 | 酒精湿巾 | 180*120 | 国产
105 | 医用耗材 | H0105 | 泡腾消毒片 | 1.2g/片，100片/瓶 | 国产
106 | 医用耗材 | H0106 | 手消毒凝胶 | 248mL | 国产
107 | 医用耗材 | H0107 | 洗手液 | 500mL | 国产
108 | 医用耗材 | H0108 | 消毒液 | 500mL | 国产
109 | 医用耗材 | H0109 | 一次性帽子 |  | 国产
110 | 医用耗材 | H0110 | 医用橡胶检查手套 | 盒装抽取式 | 国产
111 | 医用耗材 | H0111 | 一次性使用配药注射器 | 50mL-1.6*30斜面针 | 国产
112 | 医用耗材 | H0112 | 弹力帽 | 通用 | 国产
113 | 医用耗材 | H0113 | 一次性内镜用注射针 | 针体长度2300mm，针体直径2.3mm，针头长度4mm,针头直径25G，适用钳道孔≥φ2.8mm | 国产 | 【适用机型】高清电子胃肠镜，品牌：日本奥林巴斯，型号：CV-290
114 | 医用耗材 | H0114 | 一次性使用电圈套器 | 圈套形状：椭圆形，外径15mm,有效工作长度2300mm,电圈宽度15mm，可旋转，适用钳道孔≥φ2.8mm | 国产 | 【适用机型】高清电子胃肠镜，品牌：日本奥林巴斯，型号：CV-290
115 | 医用耗材 | H0115 | 一次性使用活体取样钳 | 直径2.3mm，长度2000mm，适用钳道孔≥φ2.8mm | 国产 | 【适用机型】高清电子胃肠镜，品牌：日本奥林巴斯，型号：CV-290
116 | 医用耗材 | H0116 | 一次性使用止血夹装置 | 开幅9mm，工作长度1800mm，直径2.5mm，适用钳道孔≥φ2.8mm | 国产 | 【适用机型】高清电子胃肠镜，品牌：日本奥林巴斯，型号：CV-290
117 | 医用耗材 | H0117 | 水处理设备专用再生剂 | 5kg/袋 | 国产
120 | 医用耗材 | H0120 | 热敏打印纸 | 57*50 | 国产
121 | 医用耗材 | H0121 | 热敏打印纸 | 50*20 | 国产
122 | 医用耗材 | H0122 | β-羟丁酸测试条（电化学法） | 25人份/盒,单人份装 | 国产 | 【适用机型】 血糖血酮测试仪,品牌：艾科.益优 ，型号：OGM-161
123 | 医用耗材 | H0123 | 血糖测试条（葡萄糖氧化酶法） | 25人份/盒 | 国产 | 【适用机型】 血糖测试仪,品牌型号：艾科.灵睿2
124 | 检验检测试剂 | S0001 | 丙型肝炎病毒抗体检测试剂盒（胶体金法） | 卡型，40人份/盒 | 国产
125 | 检验检测试剂 | S0002 | 活化部分凝血活酶时间（APTT）测定试剂盒（鞣花酸）（凝固法） | 10*4mL | 国产 | 【适用机型】全自动凝血分析仪，品牌：迈瑞，型号：C3510
126 | 检验检测试剂 | S0003 | 梅毒螺旋体抗体检测试剂盒(胶体金法) | 卡份，40人份/盒 | 国产
127 | 检验检测试剂 | S0004 | 凝血酶时间（TT）测定试剂盒（液体型）（凝固法） | 10*5mL | 国产 | 【适用机型】全自动凝血分析仪，品牌：迈瑞，型号：C3510
128 | 检验检测试剂 | S0005 | 凝血酶原时间（PT）测定试剂盒（液体型）（凝固法） | 10*4mL | 国产 | 【适用机型】全自动凝血分析仪，品牌：迈瑞，型号：C3510
129 | 检验检测试剂 | S0006 | 全自动血凝分析仪清洗液 | 5L | 国产 | 【适用机型】全自动凝血分析仪，品牌：迈瑞，型号：C3510
130 | 检验检测试剂 | S0007 | 全自动凝血分析仪洗针液 | 15mL*12 | 国产 | 【适用机型】全自动凝血分析仪，品牌：迈瑞，型号：C3510
131 | 检验检测试剂 | S0008 | 纤维蛋白原(FIB)测定试剂盒(液体型)（凝固法） | 规格：凝血酶试剂（液体）：6*2mL ，纤维蛋白原标志品（冻干粉) ：1*1mL，FIB缓冲液：2*75mL | 国产 | 【适用机型】全自动凝血分析仪，品牌：迈瑞，型号：C3510
132 | 检验检测试剂 | S0009 | 乙肝五项检测卡（胶体金法） |  | 国产
133 | 检验检测试剂 | S0010 | A漂移校正液（离子选择电极法） | 350mL | 国产 | 【适用机型】电解质分析仪，品牌：希莱恒，型号：IMS-986
134 | 检验检测试剂 | S0011 | B斜率校正液（离子选择电极法） | 350mL | 国产 | 【适用机型】电解质分析仪，品牌：希莱恒，型号：IMS-986
135 | 检验检测试剂 | S0012 | 尿液分析试纸条（干化学法） | 100条 | 国产 | 【适用机型】尿液分析仪，品牌：优利特，型号：URIT-560
136 | 检验检测试剂 | S0013 | CD80生化分析仪用清洗液 | 2L/桶 | 国产 | 【适用机型】全自动生化分析仪，品牌：迈瑞，型号：BS-600
137 | 检验检测试剂 | S0014 | 血细胞分析用稀释液 | 20L*1 | 国产 | 【适用机型】全自动血液细胞分析仪，品牌：迈瑞，型号：BC-5180
138 | 检验检测试剂 | S0015 | 全自动凝血分析仪测试杯 | 5盘/5张卡，1000个/盘 | 国产 | 【适用机型】全自动凝血分析仪，品牌：迈瑞，型号：C3510
139 | 检验检测试剂 | S0016 | 抗链球菌溶血素ASO测定试剂盒（胶乳凝集法） | 100T | 国产
140 | 检验检测试剂 | S0017 | 类风湿因子RF测定试剂盒（胶乳凝集法） | 100T | 国产
141 | 检验检测试剂 | S0018 | 五分类探头清洁液 | 50mL*1 | 国产 | 【适用机型】全自动血液细胞分析仪，品牌：迈瑞，型号：BC-5180
142 | 检验检测试剂 | S0019 | α-淀粉酶（α-AMY）测定试剂盒（连续监测法） | R1:4*20mL+R2:2*10mL | 国产 | 【适用机型】全自动生化分析仪，品牌：迈瑞，型号：BS-600
143 | 检验检测试剂 | S0020 | 乙型肝炎病毒表面抗原检测试剂盒(胶体金法) | 条型，100人份/盒 | 国产
144 | 检验检测试剂 | S0021 | 血细胞分析仪用质控物（光学法） | 3mL中值 | 国产
145 | 检验检测试剂 | S0022 | 乙型肝炎病毒e抗体检测试剂盒（酶联免疫法） | 96人份 | 国产
146 | 检验检测试剂 | S0023 | 人类免疫缺陷病毒抗体检测试剂盒（胶体金法） | 卡型，50人份/盒 | 国产
147 | 检验检测试剂 | S0024 | 参比液（离子选择电极法） | 10mL | 国产 | 【适用机型】电解质分析仪，品牌：希莱恒，型号：IMS-986
148 | 检验检测试剂 | S0025 | 电极内充液（普通电极用） | 3mL | 国产 | 【适用机型】电解质分析仪，品牌：希莱恒，型号：IMS-986
149 | 检验检测试剂 | S0026 | 常规生化复合校准品 | 20*3mL | 国产
150 | 检验检测试剂 | S0027 | 生化复合定值质控品 | 水平1:10*5mL | 国产
151 | 检验检测试剂 | S0028 | 肺炎支原体IgM抗体检测试剂盒(胶体金法) | 40T | 国产
152 | 检验检测试剂 | S0029 | 尿液干化学分析质控物 | UQ-11NO.I:1*8mL NO.II:1*8mL NO.III: | 国产
153 | 检验检测试剂 | S0030 | 吗啡/甲基安非他明/氯胺酮联合检测试剂（胶体金法） | 板型25人份/盒 | 国产
154 | 检验检测试剂 | S0031 | 梅毒螺旋体抗体检测试剂盒（胶体金法） | 卡型 40人份/盒 | 国产
156 | 检验检测试剂 | S0033 | 脂类校准品 | 1mL | 国产
157 | 检验检测试剂 | S0034 | 血细胞分析用溶血剂 | 500 mL/瓶，预期用途：与M-53LEO(¦¦)溶血剂配合使用，用于血细胞分析前破坏红细胞，维持所需分析细胞的形态，从而便于细胞分类计数。主要组成成分，季铵盐表面活性剂3.5% | 国产 | 【适用机型】全自动血液细胞分析仪，品牌：迈瑞，型号：BC-5180
158 | 检验检测试剂 | S0035 | 血细胞分析用溶血剂 | 500 mL/瓶，预期用途：用于血细胞分析前破坏红细胞，溶出血红蛋白，维持所需分析细胞的形态，从而便于细胞分类计数。主要组成成分：季铵盐表面活性剂4.00%，缓冲剂0.10%，抗菌剂0.80% | 国产 | 【适用机型】全自动血液细胞分析仪，品牌：迈瑞，型号：BC-5180
159 | 检验检测试剂 | S0036 | 血细胞分析用溶血剂 | 1L/瓶，预期用途：与M-53LEO(¦)溶血剂配合使用，用于血细胞分析时维持所需分析细胞的形态，从而便于细胞分类计数。主要组成成分，季铵盐表面活性剂4.0% | 国产 | 【适用机型】全自动血液细胞分析仪，品牌：迈瑞，型号：BC-5180
160 | 检验检测试剂 | S0037 | RhD(IgM)血型定型试剂（单克隆抗体)（平板法） | 10mL | 国产
161 | 检验检测试剂 | S0038 | 正常值凝血质控品 | 10*1mL | 国产
162 | 检验检测试剂 | S0039 | 乙型肝炎病毒表面抗体诊断试剂盒（酶联免疫法） | 96人份/盒(8孔) | 国产
163 | 检验检测试剂 | S0040 | 乙型肝炎病毒核心抗体诊断试剂盒（酶联免疫法） | 96人份/盒(8孔) | 国产
164 | 检验检测试剂 | S0041 | 异常值凝血质控品 | 10*1mL | 国产
165 | 检验检测试剂 | S0042 | 生化反应杯 | 100/箱 | 国产 | 【适用机型】全自动生化分析仪，品牌：迈瑞，型号：BS-600
166 | 检验检测试剂 | S0043 | 冲洗液 | 5L/桶 | 国产 | 【适用机型】自动粪便处理分析系统，品牌：沃文特，型号：FA180
167 | 检验检测试剂 | S0044 | 样本稀释液 | 2.8L/桶 | 国产 | 【适用机型】自动粪便处理分析系统，品牌：沃文特，型号：FA180
168 | 检验检测试剂 | S0045 | 浓缩清洗液 | 10*10mL | 国产 | 【适用机型】自动粪便处理分析系统，品牌：沃文特，型号：FA180
169 | 检验检测试剂 | S0046 | 样本采集管 | 50/板 | 国产 | 【适用机型】自动粪便处理分析系统，品牌：沃文特，型号：FA180